|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения Казань 2009 |
| --- | --- |

УДК 621.311

ББК 31.27

В      24

| В 24 | Введение в специальность: Программа, методические указания и контрольные задания. Для студентов заочной формы обучения / Сост.: Д.М. Валиуллина, В.К. Козлов. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2009. – 18 с. |
| --- | --- |

Приведены общие рекомендации по работе над дисциплиной, её программа, методические указания по изучению дисциплины; сформулировано содержание и правила выполнения и оформления контрольного задания.

Предназначены для студентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению 140200 «Электроэнергетика» (специальность 140205.65 «Электроэнергетические системы и сети»).

© Казанский государственный энергетический университет, 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Введение в специальность» знакомит первокурсников с их будущей специальностью – энергетикой, ее значением в современном обществе, историей развития и влиянием ее на технический прогресс. От того, насколько заинтересуется студент будущей специальностью, в значительной степени зависит его последующая студенческая и даже инженерная биография. В процессе учебы студент получает не только представление о будущей специальности, но и определенные навыки работы в вузе. Эта единственная за все время обучения общеэнергетическая дисциплина дает представление о всех разделах энергетики, их взаимосвязях; энергетических системах и основных, происходящих в них процессах преобразования; передачи и потребления энергии; принципах работы и конструктивном выполнении энергетических установок; современном состоянии и перспективах развития энергетики.

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов первого курса заочной формы обучения с современным состоянием электроэнергетики как науки, ее историей, проблемами и перспективами развития, с особенностями обучения, с формами работы, мобилизацией усилий студентов на глубокое и творческое овладение будущей специальностью и сознательное изучение преподаваемых им дисциплин.

В задачу данной дисциплины входит ознакомление студентов с местом будущей профессии в общей структуре народного хозяйства; общая характеристика дисциплин, которые предстоит изучать студенту в процессе обучения; сведения о будущей практической деятельности.

Дисциплина прививает навыки работы с литературными источниками; расширяет кругозор будущих специалистов и позволяет увидеть разнообразные связи электроэнергетики с различными отраслями народного хозяйства, с самыми различными сторонами человеческой деятельности, направленными на развитие технического прогресса.

Дисциплина базируется на знаниях физики и математики, полученных первокурсниками в средней школе и на первом курсе, и готовит к изучению общеобразовательных и специальных дисциплин, которые им предстоит изучать на последующих курсах.

«Введение в специальность» включает в себя два независимых раздела: «Общая характеристика дисциплины. Современные способы получения электрической энергии», «Потребление электрической энергии. Передача энергии на расстояние».

В дисциплине рассматриваются источники электрической энергии, анализируются энергетические ресурсы мира и всей России. Даются общие понятия о работе традиционных типов электростанций, а также о новых, нетрадиционных методах преобразования топлива в электрическую энергию. Приводится информация о новых, нетрадиционных источниках электроэнергии. Уделяется внимание вопросам окружающей среды.

В данной дисциплине рассматриваются вопросы исторического развития электроэнергетических систем. Знания эти важны как для студентов, получающих образование в этом направлении, так и для специалистов, работающих в электроэнергетике.

Знания, полученные студентами, позволят им правильно оценить существующую обстановку в электроэнергетической отрасли; учесть опыт предыдущих поколений и развивать отрасль с учетом этих факторов.

Если подходить к изучению каких-либо изобретений только с точки зрения их принципа действия, особенностей конструкции, математической модели, уравнений электрического состояния и т.д. без учета особенностей истории развития этих устройств, не раскрывая логику инженерной мысли, пути преодоления препятствий и противоречий в процессе их создания; то становится трудно научиться творчески, логически мыслить, увлечься своеобразной романтикой инженерного поиска, возбудить желание попробовать свои силы в решении актуальных технических задач, активно включиться в научно-исследовательскую работу.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД ДИСЦИПЛИНОЙ

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Изучение дисциплины представляет собой работу студента со следующими ее компонентами:

– аудиторные занятия;

– самостоятельные занятия, состоящие из контрольного задания (реферата) и самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины по учебникам и учебным пособиям с последующей самопроверкой.

Также для студентов предусмотрены индивидуальные консультации (очные и письменные) и сдача зачета по всей дисциплине.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Начинать изучение дисциплины необходимо с рассмотрения её содержания по программе, затем приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала нужно познакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью; а затем уже приступить к изучению содержания темы. При первом чтении необходимо получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном чтении – проанализировать пройденный материал и вести конспект, в котором следует выстроить иерархическую структуру изобретений, последовательность этапов развития того или иного направления. Затем необходимо переходить к важным датам и фамилиям авторов-изобретателей с выделением особенностей их изобретений и последующим сравнением их работ с предыдущими с указанием преимуществ и новизны решений.

По-возможности, старайтесь проанализировать полученный материал, представляя его в виде красочных графиков, диаграмм, таблиц – это облегчает запоминание материала и позволяет легко восстановить его в памяти при повторном обращении. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов и выполнения самопроверки по предыдущей теме.

САМОПРОВЕРКА

Закончив изучение темы, ответьте на вопросы для самопроверки, которые акцентируют внимание на наиболее важном материале. При этом старайтесь не пользоваться конспектом или учебником. Частое обращение к конспекту показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. Необходимость частого обращения к учебнику показывает неумение правильно конспектировать основные понятия и закономерности темы. Внесите коррективы в конспект, который впоследствии поможет при повторении материала в период подготовки к зачету.

## контрольНОЕ ЗАДАНИЕ

В процессе изучения дисциплины  студент должен выполнить контрольное задание, которое представляет собой написание реферата по заданной теме, позволяющее более глубоко изучить пройденный материал и получить более полное понятие о тематике дисциплины.

Варианты контрольных заданий приведены в соответствующем разделе данной методической разработки.

##### КОНСУЛЬТАЦИИ

При возникновении затруднений при изучении теоретической части дисциплины, поиске ответов на вопросы для самопроверки или выполнении контрольного задания следует обращаться за письменной или устной консультацией к преподавателю в университет. При этом необходимо точно указать вопрос, вызывающий затруднение, и место в учебнике, где он разбирается.

##### ЛЕКЦИИ

В период обучения студентам читаются лекции обзорного характера, на которых проводится обзор наиболее важных тем и разделов дисциплины, а также рассматриваются вопросы, недостаточно полно или точно освещенные в учебной литературе или вызывающие затруднения у большого числа студентов.

## ЗАЧЕТ

По дисциплине «Введение в специальность» предусмотрен дифференцированный зачет в первом семестре. К сдаче зачета допускаются студенты, написавшие реферат. При сдаче зачета необходимо показать знание предмета в объеме программы, а также давать пояснения по существу выполненного задания.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» ЦИКЛА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ НАПРАВЛЕНИЯ 140200 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 140205.65 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

- 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Семестр | Зачет | Контрольное задание | Часы учебных занятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Лекции | Практика | Самостоя-тельная работа |
| 1 | 1 | 1 | 135 | 4 | 0 | 130 |

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Тема 1. Основные понятия, термины и определения. Квалификационная характеристика инженера-электрика.

- Тема 2. Три аспекта энергетики.

- Тема 3. Основные типы электростанций и их воздействие на окружающую среду. Новые способы получения электроэнергии.

- РАЗДЕЛ 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ

- Тема 4. Классификация электрических сетей.

- Тема 5. Формирование энергетических систем и их развитие.

- Тема 6. Типы линий электропередач и их конструктивные особенности.

Тема 7. Основные способы уменьшения потерь электроэнергии в системе производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии.

Тема 8. Качество электроэнергии и его обеспечение.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Лекции 1. Обзорная лекция по разделу «Общая характеристика дисциплины. Современные способы получения электрической энергии» (2 часа).

Лекция 2. Обзорная лекция по разделу «Потребление электрической энергии. Передача энергии на расстояние» (2 часа).

4. ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006.

2. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учебное пособие / А.В. Лыкин. – М.: Логос-М, 2007. – 254 с.

3. Файбисович Д.Л Справочник по проектированию электрических сетей / Под ред. Д.Л. Файбисович. – М.: ЭНАС, 2006. – 352 с.

4. Электрооборудование электрических станций и подстанций / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В Чиркова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 448 с.

5. История энергетики Татарстана (1920 – 2000 гг.). Документы и материалы. – Казань: ГАУ при КМ РТ, КГЭУ, 2001. – 516 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

6. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность: Электроэнергетика: Учеб. для вузов / В.А. Веников, Е.В. Путятин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 239 с.

7. Идельчик В.И. Электрические системы и сети / В.И. Идельчик.  М.: Энергоатомиздат, 1989.  592 с.

8. Блок. В.М. Электрические  сети и системы: Учебное  пособие   для студентов электроэнергетических специальностей вузов / В.М. Блок.  М.: Высшая школа, 1986.  430 с.

9. Солдаткина Л.А. Электрические  сети и системы: Учебное пособие для вузов / Л.А. Солдаткина.  М.: Энергия, 1978.  216 с.

10. Электрические системы в примерах и иллюстрациях / Под ред. В.А. Веникова.  М.: Высшая школа, 1983.  504 с.

Периодические издания (журналы):

11. Патенты, описания авторских свидетельств.

12. Известия ВУЗов: Проблемы энергетики /  Казань: КГЭУ.

13. «Электротехника» /  М.: Изд-во ЗАО «Знак».

14. «Электро» /  М.: Изд-во ООО «Кэпитал Сайн Трэйд».

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Программа дисциплины состоит из двух разделов, которые включают в себя восемь тем. Для каждой темы раздела приводится обязательная для изучения литература. Номер учебника в квадратных скобках соответствует его номеру в списке литературы. После изучения теоретического материала следует ответить на предлагаемые вопросы для самопроверки. В случае затруднения с ответами необходимо вернуться к рекомендуемым разделам учебников и ознакомиться с дополнительной литературой.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Тема 1. Основные понятия, термины и определения. Квалификационная характеристика инженера-электрика

В данной теме дается определение основным понятиям и терминам, которые используются на протяжении всего курса обучения; а также приводится краткая квалификационная характеристика инженера-электрика.

Литература: [1], гл. 1, § 1.1; [6], В. 1.

- Вопросы для самопроверки:

- 1. Какие элементы входят в систему передачи и распределения электроэнергии?

- 2. Что общего в понятиях «электропередача» и «электрическая сеть» и чем они отличаются?

- 3. Чем различаются понятия «электроснабжение» и «электроэнергетическая система»?

- 4. Назовите основные требования, предъявляемые к специалисту инженер-энергетик?

- 5. Какова роль инженера-энергетика в современном обществе?

- Тема 2. Три аспекта энергетики

- В теме 2 идет речь об основных аспектах энергетики, дается их краткая характеристика, а также рассматриваются задачи энергетики.

- Литература: [2], В.1; [3], гл. 1, § 1.1; [6], В. 1, В. 2; [7], В. 1; [9], В. 1.

- Вопросы для самопроверки:

- 1. Дайте характеристику технического аспекта энергетики.

- 2. Что относится к социально-политическому аспекту энергетики?

- 3. Какое воздействие оказывает энергетика на окружающую среду?

- 4. Какова роль электрических сетей в энергетике страны?

- 5. Назовите основные задачи энергетики.

- Тема 3. Основные типы электростанций и их воздействие на окружающую среду. Новые способы получения электроэнергии

- Эта тема посвящена рассмотрению основных типов электрических станций и их воздействия на окружающую среду. Особое внимание уделено изучению новых способов получения электроэнергии.

- Литература: [4], гл. 5, § 5.4  5.11; [6], гл. 2, § 2.2  2.9.

- Вопросы для самопроверки:

- 1. Назовите современные способы получения электрической энергии.

- 2. Дайте определение тепловой конденсационной электрической станции.

- 3. Каков принцип действия аккумулирующих электрических станций?

- 4. От чего зависит энергия приливов и отливов?

- 5. Назовите основные достоинства и недостатки атомных электрических станций.

- РАЗДЕЛ 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ

- Тема 4. Классификация электрических сетей

- В данной теме рассмотрено устройство электрических сетей, приведены требования предъявляемые к ним; а также дана классификация электрических сетей.

- Литература: [2], В. 4; [8], В. 2  В. 5.

- Вопросы для самопроверки:

- 1. Что входит в состав электрических сетей?

- 2. Назовите основные требования, предъявляемые к электрическим сетям.

- 3. Каким образом классифицируются электрические сети?

- 4. Дайте определение распределительным сетям.

- 5. Что называют разомкнутыми сетями?

- Тема 5. Формирование энергетических систем и их развитие

- В данной теме речь идет о составе энергосистемы России; рассмотрены формирование и основные этапы ее развития.

- Литература: [2], В. 3; [3], гл. 1, § 1.1  1.5.

- Вопросы для самопроверки:

- 1. Дайте определение понятия «энергетическая система»?

- 2. Чем отличается понятие «электроэнергетическая система» от понятия «энергетическая система»?

3. Что образует Единую энергетическую систему России (ЕЭС России)?

- 4. Что относится к объединенной энергетической системе?

- 5. Назовите основные преимущества объединенной энергетической системы.

- Тема 6. Типы линий электропередач и их конструктивные особенности

- В данной теме представлены общие сведения о воздушных и кабельных линиях электропередачи; приведены расчет и характеристика параметров их схем замещения.

Литература: [1], гл. 2, § 2.1  2.4; [2], гл. 1, § 1.1  1.3; [3], гл. 3, § 3.1  3.2; [9], гл. 1, § 1.1  1.3.

- Вопросы для самопроверки:

1. Назовите конструктивные особенности воздушных линий.

2. Назовите конструктивные особенности кабельных линий.

3. Для каких целей используют схемы замещения?

4. Что является основной изоляцией для воздушных и кабельных линий?

5. Чем определяется отличие погонных параметров воздушных и кабельных линий?

Тема 7. Основные способы уменьшения потерь электроэнергии в системе производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии

В теме 7 приведена общая характеристика проблемы расчета, анализа и снижения потерь электроэнергии; рассмотрены методы расчета потерь электроэнергии. Кроме того, дана классификация мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

Литература: [1], гл. 9, § 9.1  9.10; [7], гл. 12, § 12.1  12.5.

- Вопросы для самопроверки:

1. Как определить коэффициент полезного действия электрической сети?

2. С чем связаны коммерческие потери электроэнергии?

3. Какие потери электроэнергии относятся к техническим ?

4. От чего и как зависят потери электроэнергии в линиях электропередачи на корону?

5. Назовите основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

Тема 8. Качество электроэнергии и его обеспечение

В данной теме рассмотрено влияние качества электроэнергии на работу электроприемников и аппаратов; дано представление о симметрии несимметричного режима и уменьшении токов высших гармоник. Кроме того, рассмотрена задача контроля качества напряжения.

Литература: [1], гл. 4, § 4.1  4.4; [2], гл. 5, § 5.1  5.6; [8], гл. 4, § 4.1  4.4.

- Вопросы для самопроверки:

- 1. Что называют графиками электрических нагрузок?

2. Как получают графики нагрузок?

3. Назовите основные показатели качества электроэнергии.

4. По какому принципу осуществляется регулирование напряжения?

5. Что понимают под контролем качества напряжения?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

В процессе изучения дисциплины «Введение в специальность» студент должен выполнить контрольное задание, которое представляет собой написание реферата по заданной теме, позволяющее более глубоко изучить пройденный материал и получить более полное представление о тематике дисциплины.

Реферат должен выполняться самостоятельно, поскольку является формой методической помощи студентам при изучении дисциплины. Преподаватель-рецензент указывает студенту на недостатки в усвоении им материала дисциплины. Если замечания серьезные, то преподаватель-рецензент может потребовать повторной высылки реферата для дополнительной проработки и исправления допущенных ошибок. Эта особенность заочной формы обучения обязывает студента к своевременному выполнению контрольного задания, что позволяет устранить отмеченные недостатки к моменту сдачи зачета.

Темы рефератов подобраны таким образом, чтобы расширить рамки преподаваемого материала и укрепить полученные знания.

Номер выбираемой студентом темы реферата должен соответствовать номеру его зачетной книжки.

При выполнении контрольного задания необходимо строго придерживаться указанных ниже правил. Рефераты, выполненные без соблюдения этих правил, не засчитываются и возвращаются студенту для переработки.

Реферат должен быть выполнен на листах формата А4 в машинописном варианте объемом не менее 20  25 страниц. Необходимо использовать шрифт размером 14 пт, междустрочный интервал – полуторный, оставлять поля шириной 4 – 5 см для замечаний рецензента.

На титульном листе пишутся название учебного заведения, наименование дисциплины, тема реферата, фамилия и инициалы студента; ставится подпись студента. В конце реферата следует оставить несколько чистых листов для рекомендаций и исправлений рецензента.

Реферат должен иметь содержание и список использованной литературы. В тексте реферата должны быть выделены курсивом ключевые моменты или слова.

## Реферат должен быть выполнен в строго указанные сроки.

## ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

| № | Тема |
| --- | --- |
| 1 | История развития электроэнергетики России |
| 2 | Мировые энергоресурсы и проблемы энергетического кризиса |
| 3 | Виды и особенности работы электростанций |
| 4 | Современные схемы электростанций и подстанций |
| 5 | Режимы работы электроэнергетической системы и управления ими |
| 6 | Конструкции линий электропередач |
| 7 | Трансформаторное оборудование. Современное состояние и тенденции развития |
| 8 | Коммутационные и защитные аппараты высокого напряжения |
| 9 | Возобновляемые источники энергии. Сравнение с традиционными энергоносителями |
| 10 | Гидроэнергетические ресурсы и установки |
| 11 | Солнечная энергетика |
| 12 | Ветроэнергетика |
| 13 | Геотермальная энергетика |
| 14 | Коэффициент мощности и способы его повышения |
| 15 | Влияние полупроводниковых устройств на качество питающей сети |
| 16 | Генераторы современных электростанций |
| 17 | Конструкции линий электропередач |
| 18 | Кабельные линии среднего и высокого напряжения |
| 19 | Регулирования качества электроэнергии электрической сети |
| 20 | «Татэнерго». Задачи, структура, этапы становления и развития |
| 21 | Способы повышения надежности электроснабжения |
| 22 | Энергетика и окружающая среда |
| 23 | План ГОЭЛРО |
| 24 | Способы уменьшения потерь при передаче электроэнергии |
| 25 | Очистка окружающей среды от выбросов энергопредприятий |
| 26 | Нормативно-техническое обеспечение электромонтажных работ |
| 27 | Технические и организационные мероприятия при производстве электромонтажных работ |
| 28 | Способы и средства обеспечения электробезопасности |
| 29 | ТЭЦ. Назначение, структура, существующие проблемы |
| 30 | АЭС. Назначение, структура, существующие проблемы |
| 31 | Разработка предложений по совершенствованию работы электроэнергетических систем |
| 32 | Объединенные энергосистемы. Преимущество и недостатки |
| 33 | Технико-экономический ущерб от перерыва электроснабжения потребителя |
| 34 | Договор энергоснабжения |

СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие | 3 |
| --- | --- |
| Общие рекомендации по работе над дисциплиной «Введение в специальность» | 4 |
| Программа дисциплины «Введение в специальность» | 7 |
| Методические указания по изучению дисциплины «Введение в специальность» | 9 |
| Методические указания к выполнению и оформлению контрольного задания | 13 |
| Варианты контрольного задания | 14 |