Раздел 4. Лекция 12. Режимы работы ЭП

12.1. Нагрев о охлаждение двигателей в ЭП

При включении двигателя в сеть и наличии на его валу нагрузки, происходит его нагрев, зависящий от тепловых потерь  ΔР , времени нагрева  t , теплоемкости С и теплоотдачи двигателя  А. Эти величины связаны между собой уравнением теплового баланса электродвигателя:

ΔPdt=Cdτ+Aτdt,

где: τ – превышение температуры двигателя над температурой охлаждающей среды, которую принимают, как правило, равной +400С.

Решение этого уравнения дает зависимость изменения превышения температуры двигателя во времени. Зависимость имеет экспоненциальный характер(рис.3):

τ=τуст1−e−1TH+τначе−1TH,

где: τуст – установившееся превышение температуры, 0С;  τнач – начальное превышение температуры, 0С;  ТН – постоянная времени нагревания, ТН=С/A, c.

Рис.3 Кривые нагрева и охлаждения электродвигателя

Номинальные режимы работы электродвигателей

Режимы работы стандартизированы. Различают три основных режима: длительный (обозначается символом  S1), кратковременный (S2), повторно-кратковременный (S3).

Длительный – это режим, в котором превышение температуры двигателя достигает установившегося значения. Длительный режим подразделяют на два вида: а) режим с постоянной нагрузкой и б) режим с переменной нагрузкой. К типу а) относятся ЭП вентиляторов, насосов, компрессоров, транспортеров, текстильных станков и др. К типу б) – ЭП поршневых компрессоров, прокатных станов, токарных, фрезерных, сверлильных станков и др.

Режим работы ЭП отражают с помощью нагрузочных диаграмм (НД), которые представляют собой зависимость момента М, мощности Р или тока двигат. I от времени t.

Примеры НД для длительного режима и кривая нагрева приведены на рис.4.

Рис. 4. Нагрузочные диаграммы для длительного режима: а) с постоянной нагрузкой, б) с переменной нагрузкой

В кратковременном режиме двигатель работает непродолжительное время, в течение которого превышение его температуры не достигает установившегося значения, а после отключения он успевает охладиться до температуры окружающей среды (рис. 5,а). В этом режиме работают ЭП шлюзов, задвижек нефте- и газопроводов и др.

Повторно-кратковременным называют режим, в котором кратковременные периоды включения двигателя чередуются с периодами пауз, причем в период нагрузки превышение температуры двигателя не достигает установившегося значения, а при отключении не успевает достичь температуры охлаждающей среды. Примеры нагрузочных диаграмм и кривых нагрева для этих режимов приведены на рис.5.

Рис.5 Нагрузочные диаграммы и диаграммы нагрева:

А) для кратковременного режима работы;

Б) для повторно-кратковременного режима работы.

Свойства двигателей в повторно-кратковременном режиме зависят от продолжительности  включения (ПВ). Как видно из диаграммы на рис.5,б, двигатель нагружен в течение времени  tp , а в течение времени  t0  следует пауза. Их сумма составляет время цикла tц.

ПВ – это величина, равная отношению времени работы двигателя под нагрузкой ко времени цикла, измеряемое в %:

ПВ=tptц100%=tptp+t0100%.

ПВ стандартизованы и составляют 15, 25, 40, 60 и 100%. Значение ПВ указывается в паспорте двигателя.

Двигатель с мощностью PH1 с ПВ1 может быть использован при другой ПВ2. Мощность PH2 , на которую можно при этом нагружать двигатель, определяется приближенным соотношением, Вт:

PH2=PH1ПВ1ПВ2.

12.2.. Расчет мощности и выбор электродвигателей для ЭП

12.2.1. Выбор электродвигателя и расчет его мощности для длительного режима

При выборе электродвигателя предполагается:

а) выбор рода тока и номинального напряжения, исходя из экономических соображений, с учетом того, что самыми простыми, дешевыми и надежными являются асинхронные двигатели, а самыми дорогими и сложными – двигатели постоянного тока;

б) выбор номинальной частоты вращения;

в) выбор конструктивного исполнения двигателя с учетом трех факторов: защиты его от воздействия окружающей среды, способа охлаждения и способа монтажа.

При постоянной нагрузке (рис.4,а) определяется мощность  РC  или момент МC  механизма, приведенные к валу двигателя, и по каталогу выбирается двигатель, имеющий ближайшую не меньшую номинальную мощность  РН:  РН>PC .

Для тяжелых условий пуска осуществляется проверка величины пускового момента двигателя так, чтобы он превышал момент сопротивления механизма. Пусковой момент:

MП=МНλ, МН=РНωН,

где λ – кратность пускового момента двигателя, выбираемого по каталогу.

При длительной переменной нагрузке (рис.4,б) определение номинальной мощности двигателя производят по методу средних потерь, либо по методу эквивалентных величин (мощности, момента или тока).

Расчет мощности двигателя по методу средних потерь

Метод основан на предположении, что при равенстве номинальных потерь двигателя  ΔРН  и средних потерь, определяемых по диаграмме нагрузки, температура двигателя не будет превышать допустимую:

τH=ΔPHA=ΔPCPA,C.

1. Определяется средняя мощность нагрузки, кВт:

2. Предварительно подбирается двигатель с номинальной мощностью РН. При этом:      PH=(1,2÷1,3)PCP.

3. Определяются номинальные потери двигателя, кВт:

ΔPH=PH(1−ηH)ηH.

4. Определяются по диаграмме потери  ΔP1,ΔP2,...,ΔPn,кВт:

ΔPn=Pn(1−ηn)ηn,

где: ηn – КПД, соответствующий мощности Рn  и зависящий от загрузки двигателя, т.е. к=Рn/P.

ηn=11+1ηH−1aк+ка+1,

где а – отношение постоянных потерь в двигателе к номинальным.

5. Определяются по диаграмме средние потери, кВт:

ΔPCP=ΔP1t1+ΔP2t2+...+ΔPntnt1+t2+...+tn.

6. Проверяется условие равенства средних и номинальных потерь. При их расхождении более чем на 10% подбирают другой двигатель и повторяют расчет.

Расчет мощности двигателя по методу эквивалентных величин.

Метод основан на понятии среднеквадратичного или эквивалентного тока (мощности, момента). Переменные потери в двигателе пропорциональны квадрату тока нагрузки. Эквивалентным, неизменным по величине током называют ток, создающий в двигателе такие же потери, как и изменяющийся во времени фактический ток нагрузки.

1. Определяют величину эквивалентного тока, А:

IЭ=I12t1+I22t2+...+In2tnt1+t2+...+tn.

2. По каталогу выбирают двигатель, номинальный ток которого равен или несколько больше  IЭ .

3. Двигатель проверяют по перегрузочной способности: отношение наибольшего момента сопротивления к номинальному не должно превышать допустимого значения, приводимого в каталогах ( от 1,7 до 3,5).

Если мощность и вращающий момент двигателя пропорциональны величине тока, то для расчета можно воспользоваться выражениями для эквивалентной мощности, кВт:

PЭ=P12t1+P22t2+...+Pn2tnt1+t2+...+tn,.

или эквивалентного момента, Н.м:

MЭ=M12t1+M22t2+...+Mn2tnt1+t2+...+tn.

Расчет мощности двигателей для повторно-кратковременного  и кратковременного режимов работы

Повторно-кратковременный режим работы (рис.5,б).

1. По нагрузочной диаграмме определяют среднюю мощность  РСР .

2. Выбирают двигатель, номинальная мощность которого не меньше средней.

3. Определяют эквивалентную мощность  РЭ  (или  МЭ ).

4. Эквивалентную мощность (момент, ток) пересчитывают для ближайшего стандартного значения ПВном :

P=PЭПВПВном.          М=МЭПВПВном.            I=IЭПВПВном.

5. По каталогу выбирают двигатель с номинальной мощностью  РН  при ПВном  так, чтобы  РН ≥Р .

6. Выбранный двигатель проверяют по перегрузочной способности.

Кратковременный режим работы (рис.5,а).

Для режима используют двигатели кранового типа с продолжительностью 15, 30, 60 и 90 мин, для которых указываются соответствующие номинальные мощности. Мощность двигателя определяется по методу эквивалентных величин.

В этом режиме могут использоваться и двигатели, рассчитанные на длительный режим работы. Двигатель выбирают заниженной мощности. Следовательно, ток двигателя в период работы в этом режиме может существенно превышать номинальный, однако превышение температуры при этом не должно быть больше допустимого, 0С:

τуст=ΔРкрА=К+Iкр2R.

Ток двигателя в кратковременном режиме работы, допустимый в течении времени  tкр, А:

Iкр=IH1+b1−b,

где  b=e−tкрТН, ТН−постоянная времени нагрева двигателя, с.

Коэффициент тепловой перегрузки двигателя:

pТ=ΔРкрΔРН=К+Iкр2RK+IH2R, или рТ=11−е−tкрТН.

Если постоянные потери неизвестны, то для номинального режима их ориентировочно принимают равными переменным потерям в двигателе, Вт:

K=IH2R.

Если известны потери ΔPкр и ΔРН, то постоянная времени определяется из соотношения, с:

ТН=tplnpTpT−1.