Раздел 5.  Лекция 14. Установки индукционного и диэлектрического нагрева

Принцип работы индукционных плавильных печей и установок для нагрева металлов основан на поглощении электромагнитной энергии металлом. При прохождении по металлу индуцированного тока выделяется мощность:  PM=IM2RM,  где  IM−ток, индуцируемый в металле;  RM−активное сопротивление контура тока.

14.3.1. Индукционные канальные печи

Индукционная канальная плавильная печь представляет собой своеобразный трансформатор, первичная обмотка которого – индуктор, смонтированный на стержне магнитопровода, питаемая током повышенной частоты, а вторичной обмоткой является футерованный кольцевой канал с жидким металлом, сообщающийся с ванной. Печь может иметь несколько каналов, образующих параллельные ветви при однофазном питании и фазоветви при трехфазном.

Конструктивный узел, объединяющий индуктор, магнитопровод и футерованный канал (один или несколько), называется индукционной единицей (ИЕ). В большинстве печей ИЕ выполняются объёмными, заключаются в составной кожух из немагнитного материала и  соединяются с кожухом ванны болтами или шпильками. Питание ИЕ мощностью до 300 кВА осуществляется непосредственно от сети 380 В или через однофазные автотрансформаторы.

Для больших мощностей применяются высоковольтные однофазные и трехфазные электропечные трансформаторы с регулированием вторичного напряжения под нагрузкой.

Для индуктора и магнитопровода ИЕ мощностью выше 300 кВА применяется водяное охлаждение витков индуктора. Воздушное охлаждение зазора между индуктором и наружной поверхностью футеровки канала применяется для ИЕ меньшей мощности.

Индукционные канальные печи выполняются наклоняющимися и стационарными. Механизм наклона, служащий для слива металла, выполняется с электромеханическим или гидравлическим приводом. Стационарные печи оборудуются  насосными устройствами для выкачивания металла или черпаковыми механизмами.

Основные достоинства индукционных канальных печей: 1) высокий КПД и меньший удельный расход электроэнергии по сравнению с другими типами электроплавильных печей; 2) высокое качество металла за счет интенсивного перемешивания расплава, возникающего вследствие электродинамических сил, гидростатического давления и теплового движения в жидком металле.

Недостатками канальных печей являются: 1) необходимость круглосуточного поддержания в каналах и частично в ванне металла в жидком состоянии, что обязывает иметь непрерывный режим работы и затрудняет переход от процесса плавки одной марки металла к другой; 2) низкая стойкость огнеупорной футеровки; 3) невысокий коэффициент мощности.

Выпускаются и эксплуатируются печи: для плавки меди и её сплавов – серий ИЛК и ИЛКМ (миксер для выдержки и перегрева металла), печи для плавки алюминия и его сплавов – серии ИАК, стационарные печи для плавки цинка серии ИЦК, а также для выдержки и перегрева чугуна – серий ИЧКМ и ИЧКР.

14.3.2. Индукционные тигельные печи

Индукционная плавильная тигельная печь состоит из следующих основных элементов: тигля, помещенного внутрь индуктора – катушки, свитой из медной, охлаждаемой водой трубки круглого, квадратного или прямоугольного сечения, кожуха и механизма наклона печи. Индуктор может питаться током промышленной или повышенной частоты (500-10000 Гц).

Выбор частоты определяется параметрами загрузки и прежде всего ёмкостью печи. Частота сети при плавке черных металлов должна быть не ниже минимальной:

fmin=25⋅106ρMμrMDM2,

где  DM−средний диаметр загрузки, м;  ρM−удельное электрическое сопротивление, Омм;  ρrM- относительная магнитная проницаемость металла в горячем состоянии.

Принцип работы тигельной печи основан на поглощении помещенной в тигле металлической загрузкой – шихтой энергии электромагнитного поля, создаваемого индуктором. Индуцируемый в шихте ток разогревает и расплавляет металл. Наиболее интенсивно нагреваются наружные слои шихты в соответствии с экспоненциальным законом изменения плотности индуцируемого тока по сечению.

Эквивалентная глубина проникновения индуцируемого тока в металл, м,

δЭКВ=503ρМρrMf,

где  f – частота  Гц.

Тигель выполняется керамическим – набивным или из электропроводящих материалов, например из графита (при плавке цветных металлов с низким удельным электрическим сопротивлением).

Выпускаются и эксплуатируются печи серий ИСТ, ИАТ, ИЧТ, ИЛТ – открытого исполнения и серии ИСВ – вакуумные – для плавки особо чистых металлов.

Вакуумные печи имеют герметичный кожух и поставляются с вакуумным оборудованием. Печи полунепрерывного действия позволяют осуществлять весь цикл плавки – от загрузки шихты до выгрузки изложниц со слитками без нарушения вакуума.

Вследствие большого магнитного рассеяния коэффициент мощности у тигельных печей очень низок (обычно 0,1-0,03), поэтому для компенсации реактивной мощности на всех тигельных печах устанавливаются конденсаторные батареи с регулируемой емкостью.

Источниками тока повышенной частоты для питания тигельных печей являются машинные генераторы и тиристорные преобразователи частоты. Индукционные тигельные печи большой мощности (ИЧТ-25) питаются от высоковольтной сети промышленной частоты через понижающие трансформаторы с регулируемым вторичным напряжением.

Для печей, питающихся от машинных генераторов, выпускаются серийно станции управления типа ШДА, включающие автоматический регулятор возбуждения генератора, регулятор коэффициента мощности и регулятор нагрузки.

14.3.3. Индукционные нагревательные установки

В зависимости от технологического назначения различают: установки сквозного нагрева для горячей деформации металла, глубинной закалки, отпуска и отжига стальных деталей, для пайки деталей и установки поверхностной закалки для упрочнения поверхностного слоя стальных и чугунных деталей.

Установки сквозного нагрева  имеют в основе конструкции индуктор-нагреватель, питающийся от источника промышленной, повышенной или высокой частоты (50-500 Гц). Источниками тока высокой частоты являются ламповые генераторы.

Чем меньше размеры поперечного сечения деталей или заготовок, тем выше требуется частота. Для стальных цилиндрических заготовок частота, Гц, может бить определена по формуле    f=3⋅102dM,  где  dM−диаметр заготовки в м.

Индуктор-нагреватель может быть однофазным или трёхфазным.

По характеру работы различают установки периодического и непрерывного действия. В первых нагрев от начальной до конечной температуры ведётся без перемещения заготовок относительно индуктора. В установках непрерывного действия заготовки нагреваются, перемещаясь по оси индуктора.

Выпускаются и эксплуатируются индукторные установки сквозного нагрева непрерывного действия серии ИНМ промышленной частоты и серии КИН повышенной частоты. Большое число установок производится индивидуально для конкретных технологических операций при массовом поточном производстве. Естественный коэффициент мощности в установках сквозного нагрева очень низок (0,1-0,4), поэтому предусматривается компенсация реактивной мощности конденсаторными батареями. Для согласования напряжения источника питания и напряжения на индукторе применяются согласующие трансформаторы.

Поддержание требуемого температурного режима нагреваемых заготовок достигается полной автоматизацией процесса загрузки, нагрева и выгрузки.

В последние десятилетия широко распространился низкотемпературный индукционный нагрев на промышленной частоте для различных технологических целей: отпуск и отжиг деталей, нагрев под прессовую посадку, сушку электроизоляции и лакокрасочных покрытий.

Установка для поверхностной закалки  имеет индуктор, форма и размеры которого определяются размерами и конфигурацией закаливаемой детали.

Индуктор подключается к понижающему (закалочному) трансформатору. Назначение последнего снизить напряжение питания, получаемого от машинного или лампового генератора или тиристорного преобразователя до требуемого напряжения на индукторе (10-160 В). Для стандартных частот 2400 и 8000 Гц выпускаются закалочные трансформаторы типа ТЗ с магнитопроводом. Они имеют ступенчатое регулирование вторичного напряжения и изменяющийся в широких пределах коэффициент трансформации.

Для частот 60-450 кГц применяются воздушные трансформаторы, которые представляют собой первичную катушку (несколько витков из профилированной трубки) и вторичный виток, выполненный из листовой меди.

Частота тока закалочных установок выбирается в зависимости от требуемой глубины закаливаемого слоя детали. Для получения требуемой глубины закаливаемого слоя x3 , мм, деталей из среднеуглеродистых сталей оптимальная частота f , Гц, должна быть определена по формулам:

для цилиндрических и плоских поверхностей   f=(3÷5)⋅104x32;

для деталей сложной формы   f≈5⋅105x32.

Закалочная индукционная установка включает: индуктор, закалочный трансформатор, устройство для охлаждения закаливаемой поверхности, конденсаторную батарею, преобразователь частоты и шкафы управления. В установках непрерывного действия имеются также механизмы транспортировки деталей через индуктор и через охлаждающее устройство.

14.3.4. Высокочастотные установки для нагрева диэлектриков и полупроводников

Высокочастотные установки для диэлектрического (конденсаторного) нагрева применяются для различных видов тепловой обработки неэлектропроводящих материалов (сварка термопластичных материалов, сушка и склейка древесины, сушка литейных стержней, варка и консервирование пищевых продуктов и т.д.).

Диэлектрический нагрев основывается на возникновении тока смещения в электрическом поле конденсатора.

Мощность, выделяемая в единице объёма диэлектрика (конденсатор)  р0 , кВт/м3, при подведении напряжения к пластинам конденсатора (расстояние между пластинами l, м)     p0=5,55εafE2tgδ⋅10−4,  где   E=Ul−напряженность электрического поля в конденсаторе, кВ/м;  f – частота, Гц;  εa−абсолютная диэлектрическая проницаемость материала нагреваемого тела, Ф/м;  δ – угол диэлектрических потерь материала.

Для нагрева диэлектриков и полупроводников применяются высокочастотные полупроводниковые генераторы в колебательный контур которого входит рабочий конденсатор с нагреваемым материалом. Частота колебательного контура, а следовательно, и генератора, Гц

f=12πLHCH,

где  СН – ёмкость нагрузки, Ф;  LH – индуктивность контура, Гн.

Выпускаются высокочастотные ламповые генераторы на частоту от 5 до 81 МГц и мощности от 0,6 до 63 кВт. Основные типы генераторов: ВЧД-4/81-НЧ (4 – колебательная мощность, может быть от 1,6 до 10 кВт), ВЧД-63/27-З (27 – частота в МГц), ВЧД-2,5/40-СП, ВЧД-25/27-СД, их масса от 170 до 4250 кг.

Для футеровки печей применяют огнеупорные материалы: магнезит, хромомагнезит, шамот, муллит, корунд, двуокись циркония (4100 0С), окись бериллия, графит, карборунд и другие. Теплоизоляционными являются: диатомит, вата минеральная, стеклянная вата, зонолит, асбовермикулит, асбест распушенный, гофрированный, листовой, пеностекло, пенокералит, перлит, керамоперлит.

14.4. Установки плазменного и электронного нагрева

14.4.1. Общие сведения

Плазменные электротехнические установки (ПЭТУ) – это промышленные установки электрического нагрева, в которых основным активным компонентом преобразования и переноса энергии в технологическом объёме является низкотемпературная плазма. В настоящее время наиболее надежным  и простым стационарным генератором плазмы в промышленных ЭТУ является сильноточный электрический разряд. В ПЭТУ атмосферного давления используется электрический самостоятельный разряд дуговой формы (электрическая дуга). В вакуумных ПЭТУ – вакуумный разряд с полым катодом.

К плазменным ПЭТУ атмосферного давления относятся:

1) плазменные дуговые печи (ПДП) для плавки металла в керамическом тигле и в металлическом водоохлаждаемом кристаллизаторе;

2) плазменные рудновосстановительные печи (РВПП), обычно шахтного типа, предназначенные для прямого восстановления  металлов из окислов;

3) промышленные дуговые струйные плазмотроны (ПДС), предназначенные для нагрева газа в потоке, как теплоносителя в плазменных технологических установках.

Из вакуумных плазменных установок промышленное применение нашли электронно-плазменные печи, источником нагрева в которых является самостоятельный вакуумный разряд с горячим полым плазменным катодом.

Плазменные электротермические установки позволили реализовать ранее недостижимые малостадийные и высокоэнтальпийные технологические процессы с широкими пределами регулирования термодинамического режима в ведущих отраслях промышленности: металлургии, химии и машиностроении. Плазменное технологическое оборудование отличается высокой производительностью, малыми габаритами и высоким качеством продукции, что объясняется высокой концентрацией и направленностью переноса энергии при плазменном нагреве.

Активной зоной нагрева в плазменных ЭТУ является плазменный столб электрического разряда. Принцип плазменного нагрева можно проиллюстрировать электронно-молекулярной кинетической моделью плазмы столба (рис. 2).

| Зона электропроводимости (столб) |  |  | Зона теплоносителя | Изделие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроны dWeknedτ Те | Столкновения: | Атомы и ионы ρdhmdτTm | Теплопередача: конвекция теплопроводность излучение | Тизд |
| Wek+Wen | Бомбардировка электронами (плавильные ПЭТУ) |  |  |  |

J,E

Рис.2. Электронно-молекулярная модель процессов переноса в плазменных ЭТУ.

J,E – плотность тока и напряжённость электрического поля в плазме столба электрического разряда;  ρ, hm – плотность и энтальпия плазмы;  ne,WeK−концентрация и кинетическая энергия электронов проводимости в плазме столба;  Wen−потенциальная энергия электрона, определяемая работой выхода из катода;  τ – время;  Тизд – характерная температура нагреваемого изделия.

В плазменных ЭТУ в качестве генераторов плазмы используются плазмотроны двух видов: струйные и плавильные. Струйные плазмотроны – это плазмотроны с внутренней дугой, предназначенные для нагрева газа в потоке, который затем поступает в технологический объём. В плавильных плазмотронах дуга вынесена в технологический объём и анод разряда является объектом нагрева.

Наиболее эффективными струйными плазмотронами являются плазмотроны с фиксированной длиной дуги: плазмотроны с межэлектродными вставками (МЭВ, рис. 3,б,в) и плазмотроны с уступом (рис.3,г).

Рис. 3. Схемы промышленных струйных плазмотронов.

а) – плазмотрон с самоустанавливающейся длиной дуги;  б) – с межэлектродной металлической водоохлаждаемой вставкой;  в) – с межэлектродной пористой вставкой;  г) – плазмотрон с уступом; 1 – катод;  2 – анод;  3 – межэлектродная изолированная вставка;  4 – столб дуги;  5 – ввод плазмообразующего газа;  6 – поток плазмы (нагретого теплоносителя).

Расчет плазмотронов в стационарном режиме может быть проведен методами теории подобия на основе уравнений в критериальном виде:

U=AIGdαGdβ(pd)ν,

где А, α,  β,  ν – постоянные величины, определяемые из эксперимента;  I, U – ток и напряжение плазмотрона;  G – расход газа, кг/c;  p – давление, Па;  d – диаметр канала, м.

Для плазмотрона с уступом для воздуха уравнение имеет вид:

U=4,55(1+4,6⋅10−5Id)(Gd)0,22(ld)0,95(pd)0,23.

Плавильные плазмотроны нашли применение для плавки металла в керамическом тигле в ПДП. Основными узлами таких плазмотронов являются: катод, катододержатель, сопло и корпус. Основными характеристиками – ток, диаметр катода, расход аргона.

14.4.2. Вакуумные плазменные печи

Вакуумные плазменные печи (ВПП) являются перспективным видом вакуумных плавильных печей для реализации в металлургии процессов переплава и рафинирования в диапазоне давлений от 10-1  до 10 Па. Источником нагрева в современных ВПП является самостоятельный вакуумный разряд с горячим полым плазменным катодом (ГППК) и током 3-10 кА. В плазме столба разряда с ГППК направленная составляющая кинетической энергии электронов превышает составляющую теплового хаотического движения электронов:

mve22>32kTe.

Поэтому нагрев в ВПП представляет собой электронный нагрев с поверхности аналогично нагреву в электронных плавильных печах. Однако формирование направленного потока электронов в ВПП происходит в резко неравновесной разрежённой плазме столба вакуумного разряда. Именно поэтому ВПП такого типа получили название электронно-плазменных печей ЭПП), а данный плазменный нагрев называется электронно-плазменным (ЭПН).

Характерной особенностью разряда с  ГППК  является значительная неоднородность плазмы столба, которая делится на две характерные области (рис. 4): а) область внутри полости катода – внутренний столб; б) область в технологическом пространстве печи – внешний столб.

Рис. 4. Схема и характеристики разряда с полым катодом (ГППК).

На рис. 4  обозначено: σ – удельная проводимость плазмы;  ne, We – кинетическая энергия электронов плазмы столба;  geт – удельные потери энергии электронов при столкновении с атомами и ионами в плазме столба;  J, E – плотность тока и напряженность электрического поля в плазме столба;  Q – расход пламеобразующего газа;  Рпот – потери энергии во внешнем столбе разряда.

Экспериментом установлено, рис.4, что энергия электронов  We  резко возрастает в пределах внутреннего столба, достигает максимального значения на срезе катода, а затем в пределах внешнего столба на пути электронов к аноду – изделию уменьшается. Подобное явление, ранее не наблюдавшееся в классических формах разряда, объясняется нелинейными явлениями в разряженной сильноионизированной плазме разряда с ГППК, обусловленными действием внешнего электрического поля.

Проводимость ЭПП при отсутствии внешнего магнитного поля является многофакторной функцией тока  I, расхода пламеобразующего газа  Q, прокачиваемого через полость катода, радиуса катода   rH, длины межэлектродного расстояния  L, давления в вакуумной камере печи  Pпечи:

q=IUP=q(I,Q,rH,L,Pпечи).

ЭПП отличаются устойчивым электрическим режимом работы и возрастающей характеристикой. Поэтому для их питания в рабочем режиме применимы источники общего промышленного применения. Структурная схема управляемого источника питания ЭПП на базе тиристорного регулятора РНТТ приведена на рис.5.

Рис. 5. Схема управляемого источника питания электронно-плазменной печи (рабочий режим): РНТТ – регулятор напряжения тиристорный трехфазный;  БУТ – блок управления тиристорами  РНТТ;  АРТР – автоматический регулятор тока разряда с полым катодом; БИ – блок измерения тока разряда; Тр – трансформатор электропечной типа ТПТ

14.4.3. Электронные печи

Электронные плавильные печи, также как и электронно-плазменные, делятся на три группы: переплавные, рафинировочные и литейные установки. В переплавных установках плавка металла производится в кристаллизаторе. В литейных плавка производится в гарнисаже из этого же металла. В рафинировочных плавка производится с промежуточной ёмкостью или на холодном поде.

В электронных печах нагрев осуществляется интенсивным потоком электронов с энергией 10-30 кэВ, создаваемым мощной электронной пушкой обычно аксиального типа. Нагрев проводится при давлениях в печи не выше 10-1 Па, что определяется электрической прочностью и характеристиками конструкции самой электронной пушки.

Электронная пушка аксиального типа  состоит из катода с косвенным подогревом, анода, системы магнитной фокусировки и развертки электронного пучка.

Вольт-амперная характеристика электронной пушки имеет вид:        I=pU32,

где  р – первеанс данной промышленной электронной пушки плавильной вакуумной печи, который лежит в пределах от 10-6  до 3.10-6  А/В3/2.

Для каждой конкретной промышленной пушки значение первеанса определяется из эксперимента или находится методами моделирования.

Управление технологическим процессом в электронных печах осуществляется плавным изменением ускоряющего анодного напряжения либо (при работе вблизи зоны насыщения) изменением температуры катода. Управляемая система электропитания электронных печей состоит из двух управляемых источников питания: а) источника анодного питания со ступенчатым изменением анодного напряжения электронной пушки; б) управляемого источника накала катода с регулятором тока в нагрузке.

Электронные плавильные печи мощностью 250, 500 кВт и выше имеют автоматическое переключение ступеней напряжения силового трансформатора, автоматическую защиту от  токов КЗ и управляемый источник накала катода с автоматическим регулятором тока.