Вопросы к экзамену

1.   Основные понятия и определения технической  диагностики. Мониторинг и техническая диагностика. Задачи технического диагностирования.

2.   Техническое состояние. Контроль технического состояния. Техническое диагностирование.

3. Система технического диагностирования Метод диагностирования, алгоритм диагностирования, средства диагностирования.

4.    Работоспособность и неработоспособность. Исправность и неисправность.

5.   Диагностические признаки. Параметры. Характеристики.

6.   Диагноз. Дефект. Отказ.

7.  Диагностирование в жизненном цикле элементов электроустановок. Проектирование. Изготовление. Эксплуатация.

8.    Особенности диагностирования элементов электроустановок.

9. Характеристика методов диагностирования. Рабочее и тестовое диагностирование.

10.    Условия работоспособности. Область работоспособности.

11.   Условия работоспособности на параметры. Условия работоспособности на характеристики.

12.    Область работоспособности. Запас работоспособности.

13.    Методы контроля работоспособности.

- Метод, диагностирования основанный на контроле совокупности диагностических параметров.

- Метод, диагностирования основанный на контроле обобщенного диагностического параметра.

- Метод, диагностирования основанный на оценивании частотных характеристик.

- Метод диагностирования основанный на сравнения реакции электроустановки и ее эквивалентной модели.

- Дефект. Признаки и методы обнаружения дефектов. Осмотр, индикация и поиск.

- Моделирование дефектов. Алгоритмы поиска дефектов. Проверка. Последовательная и разветвленная цепи.

- Эксплуатационный контроль. Техническое обслуживание и ремонт.

- Контроль по прогнозирующему параметру.

- Регламентированное обслуживание и обслуживание по техническому состоянию.

- Контроль оборудования без отключения.  Способы организации контроля оборудования под напряжением.

- Достоверность контроля. Ошибки контроля. Ошибки первого и второго рода.

- Достоверностью метода диагностики. Ошибки испытаний (измерений).

- Ошибки диагностирования.

- Погрешность измерения.

- Чувствительность метода измерения. Порогового значения диагностического параметра.

- Дефекты оборудования ВН. Причины дефектов.

- Дефекты изоляции. Причины ухудшения изоляции.

- Отказы функционирования коммутационных аппаратов.

- Недопустимые нагревы токоведущих частей.

- Объект и методы диагностики РУ и ВЛ.

- Тепловизионная диагностика высоковольтного оборудования. Физические основы.

- Основные параметры и характеристики тепловизоров и пирометров.

- Погрешности при тепловизионном контроле оборудования.

- Общие методические рекомендации при выявлении дефектов высоковольтного оборудования при тепловизионной диагностике.

- Объекты и элементы электроэнергетики диагностируемые тепловизионным методом.

- Акустический метод диагностики. Физические основы.

- Параметры и характеристики ультразвуковых приборов.

- Оптический метод диагностики. Физические основы.

- Комплексный метод диагностики.

- Измерение сопротивления изоляции. Достоинства  и недостатки.

- Схема мегомметра..

- Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Достоинства  и недостатки.

- Схема испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

- Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением. Достоинства  и недостатки.

- Схема испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением.

- Испытание изоляции импульсным напряжением. Достоинства  и недостатки.

- Контроль состояния внутренней изоляции. Схема замещения изоляции.

- Профилактические испытания. Неразрушающие испытания и испытания изоляции повышенным напряжением.

- Контроль влажности изоляции. Коэффициент абсорбции.

- Метод контроля изоляции «емкость—частота». Коэффициент Кf.

- Метод контроля изоляции «емкость—температура». Коэффициент Кт.

- Метод контроля изоляции «емкость—время». Коэффициент Кt.

- Приборы контроля влажности ПКВ. Принцип работы и схема.

- Контроль тангенса угла диэлектрических потерь.

- Схема измерения тангенса угла диэлектрических потерь.

- Метод измерения частичных разрядов. Физические основы метода и схема.

- Хромотография. Физические основы метода.

- Газовый хроматограф. Блок-схема.

- Трансформаторное масло. Свойства и способы анализа.

- Диагностика силовых трансформаторов. Определяемые характеристики.

- Схема измерения сопротивления изоляции силовых трансформаторов.

- Схема измерения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток  трансформаторов.

- Схема измерения сопротивления обмоток трансформаторов.

- Диагностика вводов трансформаторов и проходных изоляторов. Определяемые характеристики.

- Диагностика вакуумных выключателей. Определяемые характеристики.

- Диагностика масляных выключателей. Определяемые характеристики.

- Диагностика элегазовых выключателей. Определяемые характеристики.

- Схема измерения сопротивления изоляции выключателей.

- Схема испытания изоляции выключателей повышенным напряжением.

- Диагностика электрических машин. Виды неисправностей ЭМ и причины их появления.

- Диагностика электрических машин. Виды измерений.

- Диагностика крупных турбогенераторов. Методы контроля состояния турбогенератора.

- Средства и методы контроля состояния отдельных узлов турбогенераторов.

- Встроенные диагностические системы турбогенераторов.

- Диагностика кабелей. Определяемые характеристики.

- Схема измерения сопротивления изоляции кабелей.

- Схема испытаний изоляции кабелей повышенным напряжением.

- Диагностика измерительных трансформаторов тока и напряжения. Определяемые характеристики.

- Диагностика конденсаторов. Определяемые характеристики.

- Средства измерений применяемые для диагностики высоковольтного оборудования.

- Прогнозирование изменения состояния электрооборудования. Прогноз, интерполяция и экстраполяция.