ЛЕКЦИЯ №3

1.8. Принцип наложения и метод наложения

Определим ток в k-ой ветви сложной схемы по методу контурных токов, выбрав контура так, чтобы k-ая ветвь входила только в один k-й контур. Ток в этой ветви будет равен контурному току Ikk из уравнения (1.7). Каждое слагаемое в правой части (1.7) представляет собой ток, вызванный в k-й ветви соответствующей контурной ЭДС. Каждую из контурных ЭДС можно выразить через  ЭДС ветвей E1, E2, ... Ek, ..., En и, сгруппировав коэффициенты при этих ЭДС, получить выражение следующего вида

Ik=E1⋅Gk1+E2⋅Gk2+...+Ek⋅Gkk+...+En⋅Gkn.		     (1.8)

Если контуры выбраны так, что любая из ЭДС, например Em, входит только в один m-контур, то Gkm=ΔkmΔ. Уравнение (1.8) выражает собой принцип наложения: ток в k-ой ветви равен алгебраической сумме токов, вызванных каждой из ЭДС схемы в отдельности. Принцип справедлив для всех линейных цепей, на его основе разработан метод, называемый методом наложения.

Порядок расчета по этому методу следующий. Поочередно рассчитывают токи, возникающие от действия каждой из ЭДС при отсутствии в схеме остальных ЭДС, при этом внутренние сопротивления всех источников остаются. Затем находят токи в ветвях путем алгебраического сложения частичных токов. Следует отметить, что этот метод нельзя использовать для подсчета выделяемых в сопротивлениях мощностей, так как

P=R⋅I1+I22≠R⋅I12+R⋅I22.

Первоначальный подсчет токов по этому методу достаточно трудоемкий, но его применение оправдано, если в дальнейшем необходимо проследить, как влияет изменение ЭДС того или иного источника на ток в какой-либо ветви.

1.9. Входные и взаимные проводимости, входное сопротивление

Изобразим так называемую скелетную схему пассивной цепи, где показаны только ветви и узлы и предполагается, что в каждой ветви имеется сопротивление (рис. 1.8).

k

m

A

А

А

Рис. 1.8. Схема для определения взаимных проводимостей

Выделим в схеме две ветви m и k. В ветвь m поместим ЭДС Em (в других ветвях ЭДС нет). Выберем в схеме контуры так, чтобы ветвь  m  входила только в m-контур, а ветвь k – в k-контур. ЭДС Em вызовет токи в ветвях k и m:

Ik=Em⋅Gkm

Коэффициент G, имеющий размерность проводимости, с одинаковыми индексами (Gmm) называют входной проводимостью ветви. Он численно равен току в ветви  m  под действием ЭДС Em = 1 В (единичной ЭДС):

Imm=1⋅Gmm.

Коэффициенты G с разными индексами называются взаимными проводимостями. Взаимная проводимость Gkm численно равна току в k-й ветви, возникающему от действия единичной ЭДС в ветви m.

Входные и взаимные проводимости могут быть определены расчетным и опытным путем.

При расчетном определении составляют для схемы уравнения по методу контурных токов так, чтобы ветви, взаимные или входные проводимости которых нас интересуют, входили бы каждая только в свой контур. Находят определитель системы  и по нему необходимые алгебраические дополнения

Gmm=Δmm/Δ

Взаимная проводимость Gkm может получиться как положительной, так и отрицательной. При отрицательном знаке Em вызывает в k-й ветви ток, не совпадающий по направлению с произвольно выбранным.

При опытном определении Gmm и Gkm в m-ю ветвь включают источник ЭДС Em, а в m-ю и в k-ю – амперметры. По показаниям приборов определяют:

Gkm=IkEm; Gmm=ImEm.

Выделим m-ю ветвь, обозначив всю остальную часть схемы, не содержащую ЭДС, прямоугольником (рис. 1.9).

a

b

Рис. 1.9. Расчетная схема

Сопротивление части схемы, обозначенной прямоугольником, по отношению к зажимам ab называют входным

Rвх m=Em/Im=1/Gmm.

1.10. Теорема взаимности. Теорема компенсации

Для любой линейной цепи ток в k-й ветви, вызванный ЭДС Em, находящейся в ветви m,  Ik=Em⋅Gkm, будет равен току Im в m-й ветви, вызванному ЭДС Ek=Em, находящейся в ветви k: Im=Ek⋅Gmk.

Теорема взаимности основана на свойстве симметрии определителя  относительно главной диагонали: Δmk=Δkm.

Следует учесть, что направления контурных токов и ЭДС в контурах должны совпадать. Для нелинейных цепей теорема взаимности невыполнима.

Цепи, для которых принцип взаимности невыполним, называются необратимыми.

Согласно теореме компенсации в любой электрической цепи без изменения токораспределения сопротивление можно заменить ЭДС, численно равной падению напряжения на заменяемом сопротивлении и направленной встречно току в этом сопротивлении.

1.11. Линейные соотношения в электрических цепях

Если в линейной электрической цепи изменяется ЭДС или сопротивление в какой-либо одной ветви, то две любые величины (токи или напряжения) двух любых ветвей связаны друг с другом линейными зависимостями вида: y=a+b⋅x.

Под  x  подразумевается ток или напряжение одной ветви, под  y  – ток или напряжение другой.

Доказательство.

Вернемся к уравнению (1.8). Если в схеме изменяется только одна ЭДС, например Em, то все слагаемые, кроме Em⋅Gkm, постоянны и могут быть обозначены некоторым слагаемым Ak, тогда

Ik=Ak+Em⋅Gkm.

Аналогично для ветви p:

Ip=Ap+Em⋅Gpm.

Определим из последнего Em:

Em=Ip−ApGpm.

Подставив его в выражение для тока Ik, получим

Ik=ak+bk⋅Ip,

где	ak=Ak−Ap⋅GkmGpm;

bk=Gkm/Gmk.

Коэффициенты ak и bk могут быть больше или меньше нуля. В частном случае  ak  или  bk  могут быть равными нулю.

Последнее уравнение свидетельствует, что при изменении Em токи Ik и Ip связаны линейной зависимостью. Из теоремы компенсации известно, что любое сопротивление можно заменить ЭДС, т.е. линейное соотношение будет иметь место и при изменении сопротивления в какой-либо m-й ветви.

Коэффициенты ak и bk могут быть найдены расчетным и опытным путем.

При опытном определении коэффициентов достаточно найти значения двух токов (или напряжений) при двух различных режимах работы схемы, и затем решить систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Пусть в первом опыте определили  Ik=Ik1  и  Ip=Ip1, а во втором  Ik=Ik2  и Ip=Ip2, тогда

Ik1=ak+bk⋅Ip1

где

ak=Ik2−Ip2Ip1⋅Ik11+Ip2Ip1; bk=Ik1−akIp1.

Если в схеме одновременно изменяются ЭДС или сопротивления в каких-либо двух ветвях, то любые три величины (токи или напряжения) связаны линейным соотношением y=a+b⋅x+c⋅z.

1.12. Замена нескольких параллельных ветвей, содержащих

источники ЭДС и источники тока, одной эквивалентной

При расчете сложных схем существенное облегчение дает замена нескольких параллельно включенных ветвей, содержащих источники ЭДС, источники тока и резисторы, одной эквивалентной.

Необходимо, чтобы при любых значениях тока I, притекающего к выделенному участку из остальной части схемы, напряжение Uab в обеих схемах было бы одинаковым (рис. 1.10).

I

a

b

I

a

b

I

а)       б)

Рис. 1.10. Исходная (а) и эквивалентная (б) схемы источников

Согласно I закону Кирхгофа ток во внешней цепи

I1+I2+I3+J1+J2=I

I1=E1−UabR1=E1−Uab⋅G1I2=E2−Uab⋅G2..............................			       (1.9)

I=k=1n≠mIk=k=1nEk⋅Gk+k=1mJk−Uab⋅k=1nGk,		     (1.10)

где  m – число ветвей с источниками ЭДС; n – число ветвей с источниками тока.

Для схемы на рис.1.10б

I=Eэ⋅Gэ−Uab э⋅Gэ.

Равенство токов в обеих схемах возможно, если

Gэ=k=1nGk				(1.11)

Если направление ЭДС или источника тока изменить на обратное, то они войдут в формулу (1.11) со знаком « – ». Если ЭДС в какой-либо ветви нет, то соответствующее слагаемое в числителе (1.11) будет отсутствовать, но проводимость этой ветви в знаменателе формулы останется.