ВОПРОСЫ К  ЭКЗАМЕНУ  ПО КУРСУ

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

- Понятие о системах управления электроприводов.

- Классификация систем управления электроприводов.

- Показатели качества управления электроприводов.

- Понятие о релейно-контакторных системах управления и их функциональном составе.

- Электрические схемы и способы анализа РКСУ.

- Принципы управления и типовые узлы в РКСУ.

- Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока.

Виды, условия выбора конструкции.

- Пуск и торможение ДПТ в функции скорости.

- Пуск и торможение ДПТ в функции тока

- Пуск и торможение АД в функции времени.

- Пуск и торможение АД в функции скоростии.

- Пуск и торможение АД в функции тока.

- Защита ДПТ.

- Защита АД.

- Защита СД.

- Общая характеристика и метод синтеза ДЛСУ

- Математическое описание ДЛСУ.

- Граф конечного автомата. Структурная схема конечного автомата.

- Синтез ДЛСУ методом циклограмм

- Логические системы управления на основе программируемой логической матрицы.

- Логические системы управления на основе аппаратного контроллера.

- Логические системы управления на основе программируемого логического контроллера.

- Общие положения и принципы фаззи-логики.

- Структура и алгоритм фаззи-управления.

- Фаззи-управление с прямым и дополнительным фаззи-регулятором.

- Многоканальный фаззи-регулятор.

- Использование фаззи-регулятора для ЭП подъемных механизмов.

- . Общая характеристика модального управления.

- Синтез модального регулятора электропривода.

- Наблюдающие устройства в системах управления.

- . Виды и назначение реакторов в современном электроприводе

- Узлы токоограничения в системах управления скоростью электропривода.

- Принципы оптимизации в системе подчиненного регулирования.

- Настройка систему на оптимум по модулю.

- Настройка системы на симметричный оптимум

- Синтез контура тока ДПТ НВ.

- Влияние противо – ЭДС в ДПТ НВ при настройке контура тока.

- Синтез контура скорости ДПТ НВ при настройке на ОМ.

- Синтез контура скорости ДПТ НВ при настройке на СО.

- Функциональная схема электропривода постоянного тока с двухзонным регулированием.

- Структурная схема электропривода постоянного тока с двухзонным регулированием..

- Линеаризованная структурная схема электропривода постоянного тока с двухзонным регулированием.

- Узел воздействия потока на ЭДС двигателя.

- Беспоисковые адаптивные системы управления с эталонной моделью.

- Беспоисковые адаптивные системы управления с наблюдающим устройством.

- Структурная схема адаптивной системы с наблюдающим устройством с фаззи-регулятором.

- Структурная схема адаптивной системы с наблюдающим устройством

48.Структурная схема адаптивной системы с эталонной моделью.