Каковы основные задачи технической диагностики?

Каковы основные виды технического состояния электрооборудования?

Что является предметом технической диагностики?

Почему важно учитывать скорость развития дефектов?

В чем заключается новая стратегия технического обслуживания?

На какие группы можно разбить повреждения оборудования?

Чем определяется достоверность метода диагностики?

Какие существуют направления обеспечения необходимой точности измерений в условиях помех?

Какова структура и содержание двухступенчатых профилактических испытаний?

Как осуществляется оценка состояния трансформатора при функциональной диагностике?

Каковы приемы диагностики?

Как различаются трансформаторы по назначению?

Каковы основные элементы конструкции силовых трансформаторов?

С какой целью у трансформаторов мощностью 1000 кВА и более устанавливают газовое реле?

Какими способами выполняют крепление вводов на крышке или стенке бака трансформаторов?

Для чего на мощные трансформаторы устанавливают выхлопную трубу?

Как происходит увлажнение изоляции трансформатора в процессе эксплуатации?

Какие механические дефекты возникают в процессе эксплуатации трансформатора?

Почему в процессе эксплуатации может измениться коэффициент трансформации силового трансформатора?

Какие дефекты выявляет измерение сопротивления обмоток постоянному току?

Какие дефекты можно выявить по значению tgδ изоляции трансформатора?

Какие характеристики изоляции называются абсорбционными?

Какие параметры являются характеристиками частичных разрядов (ЧР) в изоляции трансформаторов?

Какие методы используются для обнаружения ЧР?

Какие дефекты трансформатора позволяют выявить метод низковольтных импульсов?

В чем суть метода частотного анализа?

Что является целью вибрационного обследования трансформаторов?

Каковы параметры контроля при тепловизионном обследовании трансформаторов?

Что относится к параметрам непрерывного контроля трансформаторов под напряжением?

По каким характеристикам оценивается старение трансформаторного масла?

На чем основан хроматографический  метод анализа газовой смеси, выделенной из масла?

За счет чего происходит разделение компонентов газовой смеси в хроматографической колонке?

Какие газы используются как газы-носители в хроматографе?

За счет чего ухудшается состояние трансформаторного масла герме-тичных трансформаторных вводов?

На каком явлении основано применение оптических методов оценки состояния высоковольтных герметичных вводов?