Вопросы раздела для самостоятельной проработки

«Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт в системах электроснабжения»

- . Монтаж самонесущих проводов

- Сушка электрических машин

- Электромонтажные крепежные изделия.

- Оконцевание и соединение алюминиевых жил проводов и кабелей.

- Оконцевание и соединение медных жил проводов и кабелей.

- Назначение заземляющих устройств.

- Кривая распределения потенциала в зависимости от расстояния до заземления.

- Заземляющие устройства. Общие положения.

- Заземлители. Искусственные заземлители.

- Монтаж заземлителей.

- Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников.

- Ревизии  и регулировка электрических машин и аппаратов.

- Разметки мест под монтаж электрических машин. Способы крепления ЭМ к строительным конструкциям.

- Подготовительные работы при монтаже электрических машин.

- Монтаж электрических машин небольшой мощности.

- Монтаж крупных электрических машин.

- Перекатка, размещение на трассе и рытье траншей.

- Подготовка траншей и прокладка кабеля в них.

- Пересечения, сближения кабелей и их расположение в траншеях и засыпка.

- Способы бестраншейной прокладки кабелей.

- Прокладка кабелей в производственных помещениях.

- Прокладка кабелей в коробах, на тросах, в кабельных сооружениях

- Состав работ и структура электромонтажных организаций.

- Техническая документация при  производстве электромонтажных работ.

- Общие условия производства электромонтажных работ.

- Организация ЭМР в две стадии.

- Проект производства работ (ППР).

- Формы производственных документов по подготовке  производства.

- Приемка строительной части объекта под монтаж.

- Сетевое планирование и управление ЭМР. Сетевой график.

- Конструкционные материалы для ЭМР.

- Электроизоляционные материалы. Лаки и краски.

- Монтаж аппаратов управления ЭМ.

- Общие требования к монтажу электропроводок.

- Открытые электропроводки.

- Заготовка, проходы через стены электропроводок.

- Прокладка плоских проводов  электропроводок.

- Тросовые электропроводки.

- Монтаж открытых электропроводок.

- Монтаж скрытых электропроводок.

- Монтаж электропроводок в каналах строительных конструкций.

- Монтаж электропроводок в каналах крупнопанельных жилых домов.

- Монтаж электропроводок в трубах.

- Общие требования к прокладке кабельных трасс.

- Технология погрузки, транспортировки, выгрузки и перемещения барабанов с кабелями.

- . Сопряжения электродвигателя с рабочими механизмами и их выверка (приспособления).

- Прокладка кабелей в блоках и по эстакадам.

- Прокладка кабелей при низких температурах.

- Маркировка кабельных линий.

- Оконцевание и соединение жил проводов (опрессовка, пайка, сварка)

- Заземление и меры безопасности в установках электрического освещения

- Монтаж комплектных электроприводов

- Эксплуатация трансформаторного масла и его регенерация

- Защита электрических двигателей при аварийных режимах

- Ремонт пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры

- Ремонт распределительных устройств