Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине

«Автоматизация управления системами электроснабжения»

1. Виды систем централизованного управления

2. Автоматизация в системах промышленного электроснабжения (АВР)

3. Автоматизированные системы управления энергоснабжением и ее структура

4. Системы оперативного и автоматизированного управления

5. Автоматизация в системах промышленного электроснабжения при компенсации реактивной мощности

6. Релейная защита систем электроснабжения кабельных линий

7. Релейная защита систем электроснабжения электродвигателей

8. Релейная защита систем электроснабжения цеховых трансформаторов

9. Релейная защита систем электроснабжения автоматическими воздушными выключателями НН

10. Автоматизация в системах промышленного электроснабжения (АЧР)

11. Релейная защита систем электроснабжения плавкими предохранителями

12. Классификация систем ТУ-ТС по различным признакам

13. Работа схемы АПВ двигателя 0,4 кВ.

14. Элементы схемы АПВ двигателя 0,4 кВ.

15. Работа схемы АПВ двигателя 6 -т-10 кВ.

16. Элементы схемы АПВ двигателя 6 -г-10 кВ.

17. Требования предъявляемые АПВ.

18. Принцип действия дифференциальной токовой защиты.

19. Типы релейной защиты трансформаторов.

20. Виды ненормальных режимов трансформаторов.

21. Виды повреждений трансформаторов.

22. Достоинства и недостатки методов передачи сигналов в системе ТУ-ТС