Вопросы к экзамену по дисциплине

«Автоматизация управления системами электроснабжения»

1. Основные виды повреждений и ненормальных режимов в СПЭ.

2. Назначение и принципы выполнения защит.

3. Элементы релейной защиты и автоматики.

4. Принцип действия и выбор параметров максимальной токовой защиты и отсечки.

5. Ускорение защиты до и после АПВ.

6. Принцип действия и выбор параметров токовой направленной и дифференциальной токовой защит.

7. Защита трансформаторов ГПП и цеховых трансформаторов.

8. Автоматическое включение резерва.

9. Основные виды повреждений и ненормальных режимов АД и СД.

10. Принцип действия и выбор параметров защиты АД и СД.

11. Защита преобразовательных и конденсаторных установок.

12. Защита синхронных генераторов и компенсаторов.

13. Назначение, расчет параметров, схемы устройств АПВ.

14. Назначение, расчет параметров, схемы устройств АПВ линий с двусторонним питанием.

15. Ускорение действий защиты при наличии АПВ.

16. Назначение, расчет параметров, схемы устройств АВР.

17. Одностороннее и двухстороннее АВР.

18. Назначение, расчет параметров, схемы устройств АЧР.

19. Расчет токов КЗ.

20. Расчет релейной защиты электродвигателей.

21. Автоматическая синхронизация синхронных машин.

22. Классификация, принципы построения, задачи и технические средства автоматизированных систем управления электроснабжением.

23. Защита цеховых трансформаторов.

24. Общие сведения, классификация и принципы устройств телемеханики.

25. Каналы связи для передачи телемеханической информации.

26. Классификация устройств телеуправления и телесигнализация (ТУ-ТС) применяемых в промышленной энергетики.

27. Объем ТУ-ТС.

28. Сведения о проектировании ТУ-ТС.

29. Расчет релейной защиты цеховых трансформаторов.

30. Расчет релейной защиты кабельных линий.

31. Защита силовых трансформаторов.

32. Защита от КЗ на землю.

33. Дифференциальная защита трансформатора.

34. Дифференциальная токовая отсечка.

35. Защита электродвигателей.

36. Защита от многофазных КЗ.

37. Защита от перегрузки.

38. Минимальная защита напряжения.

39. Защита синхронных электродвигателей напряжением выше 1000 В.

40. Защита кабельных линий.