Вопросы к зачету по НИР

10 семестр

- Электрические поля и потенциал.

- Алгоритм вычерчивания силовых и эквипотенциальных линий электрического поля.

- Магнетизм и силовые линии магнитного поля.

- Численное интегрирование уравнений Лапласа и Пуассона для потенциала.

- Метод релаксации.

- Алгоритм метода.

- Основные понятия теории дифракции ЭМ волн.

- Основные уравнения.

- Аналитические решения для цилиндрического и сфероидального объектов.

- Вычисление поля дифракции с использованием аппарата специальных функций.

- Численное моделирование дифракции.

- Анализ надежности электрических аппаратов.

- Исследование и анализ внешних факторов, влияющих на надежность электрических аппаратов.

- Методика расчета надежности электрических аппаратов с учетом их структурно-функциональных параметров.

- Методы расчета надежности электрических аппаратов.

- Качество электрической энергии и его влияние на работу приемников электрической энергии.

- Основные и дополнительные показатели качества.

- Нормируемые величины показателей качества.

- Измерение показателей качества.

- Методы регулирования показателей качества.

- Анализ работы промышленного оборудования.

- Выбор мощности электродвигателей производственных механизмов. Оптимизация режимов работы систем управления промышленным электрооборудованием.

- Экономия электрической энергии в системах промышленного электроснабжения.

- Анализ режимов работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Способы регулирования производительности вентиляционных установок.

- Расчет требуемой мощности двигателя ВУ.

- Мероприятия по энергосбережению в системах вентиляции.

- Экономическое обоснование оптимального уровня надежности электроснабжения.

- Оптимальная очередность введения резервирования в системе электроснабжения развивающегося предприятия.

- Оптимальное резервирование при комплексном рассмотрении технологической схемы и схемы электроснабжения промышленного предприятия.