## Slide 1: Топливное хозяйство Кармановской ГРЭС
Выполнил: Сакриев И.А. Тм-1-13

## Slide 2: Установленная электрическая мощность – 1831,1 МВт, тепловая – 204 Гкал/ч Основное топливо – природный газ, резервное – мазут

## Slide 3: В комплекс сооружений мазутного хозяйства входит Сливные эстакады № 1,2; Мазутные резервуары № 1,3-9; Мазутонасосные № 1, 2 (далее м/н); Узел переключений; Эстакады паромазутопроводов на территории м/х и до главного корпуса.

## Slide 4: Сливные эстакады

## Slide 5: Мазутонасосная станция

## Slide 6: Узел переключений

## Slide 7: Эстакады паромазутопроводов

## Slide 8: Подогреватель мазута

## Slide 9: Фильтры очистки мазута

## Slide 10: Магистральные мазутопроводы

## Slide 11
Газоснабжение КГРЭС

## Slide 12: АГРС – Автоматическая газораспределительная станция

## Slide 13: Газораспределительный пункт