Методические указания к практическим занятиям по дисциплине Б.3.В.10 «Химико-технологические процессы, аппараты и режимы» учебного плана по направлению 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника»

профилю подготовки «Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях»

Составитель файла: ст.лектор дисциплины профессор А.Г. Лаптев, ст. преп. Дремичева Е.С.

- 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

- Цель практических занятий по лекционному курсу «Химико-технологические процессы, аппараты и режимы» – привить студентам навыки системного подхода к решению практических задач по химико-технологическим процессам, аппаратам.

- Практические занятия также способствуют выработке у студентов знаний основ гидродинамических и тепломассообменных процессов, составлению тепловых и материальных балансов, методикам расчетов химико-технологических аппаратов, а также способность принимать и обосновывать выбор конструкций аппаратов для проведения различных процессов. Часть практических занятий проводится в дисплейном классе с использованием вычислительной техники.

- 2.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

- При подготовке к практическому занятию преподаватель дает задание студентам изучить теоретическую часть к намечаемой теме занятия, которая подробно описывается либо в методических указаниях к практическим занятиям, либо в лекциях.

- По окончании практики преподаватель может выдать домашнее задание, если программа занятия не выполнена полностью.

- Для защиты темы практического занятий в методических указаниях даны контрольные вопросы. Защиты проводятся в установленные преподавателем сроки.

- 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплин составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

| Вид учебной работе | Всего часов | из них, проводимых в интерактивной форме | семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7 |  |  |  |
| ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ | 216 |  | 216 |  |  |  |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ: | 90 |  | 90 |  |  |  |
| Лекции (Лк) | 36 | 4 | 36 |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия (ПЗ) | 54 |  | 54 |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |  |  |  |  |
| и(или) другие виды аудиторных занятий |  |  |  |  |  |  |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: | 125 |  | 125 |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |  |
| Расчетно-графические работы | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |  |
| и (или) другие виды самостоятельной работы | 125 |  | 125 |  |  |  |
| ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (З – зачет, Э – экзамен) | Э |  | Э |  |  |  |

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| № п/п | Тема практических (семинарских) занятий | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Расчет гидромеханических процессов. Осаждение | - 7 | - 4 | - 6 |
| - 2 | - Расчет гидромеханических процессов. Фильтрование | - 7 | - 4 | - 6 |
| - 3 | - Расчет гидромеханических процессов. Центрифугирование | - 7 | - 4 | - 6 |
| - 4 | - Расчет испарительного охлаждения воды в градирне | - 7 | - 7 | - 8 |
| - 5 | - Расчет насадочных абсорберов | - 7 | - 10 | - 10 |
| - 6 | - Расчет ректификационной колонны с различными типами контактных устройств | - 7 | - 11 | - 18 |
|  | Итого: | - – | - – | - 54 |

- 5. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1

Расчет гидромеханических процессов. Осаждение

Задание для студентов:

- Изучить теоретические основы процесса осаждения

- Решить контрольные задачи из методических указаний по теме "Осаждение" на стр. 15, номера задач №№1.1 - 1.7

- Ответить на контрольные вопросы

Литература:

1. Лаптев А.Г., Фарахов М.И. Гидромеханические процессы в нефтехимии и энергетике: Пособие к расчету аппаратов Казань: Издательство Казанского Университета, 2008.

2. Лаптев А.Г., Ведьгаева И.А. Расчет гидромеханических процессов (осаждение, фильтрование, центрифугирование). Методические указания к практическим занятиям по курсу «Химико-технологические процессы, аппараты и режимы». Казань: КГЭУ, 2004.

Максимальное количество баллов: 0-3

Занятие 2

Расчет гидромеханических процессов. Фильтрование

Задание для студентов:

- Изучить теоретические основы процесса фильтрования

- Решить контрольные задачи из методических указаний по теме "Фильтрование" на стр. 25, номера задач №№2.1 - 2.7

- Ответить на контрольные вопросы

Литература:

1. Лаптев А.Г., Фарахов М.И. Гидромеханические процессы в нефтехимии и энергетике: Пособие к расчету аппаратов Казань: Издательство Казанского Университета, 2008.

2. Лаптев А.Г., Ведьгаева И.А. Расчет гидромеханических процессов (осаждение, фильтрование, центрифугирование). Методические указания к практическим занятиям по курсу «Химико-технологические процессы, аппараты и режимы». Казань: КГЭУ, 2004.

Максимальное количество баллов: 0-3

Занятие 3

Расчет гидромеханических процессов. Центрифугирование

Задание для студентов:

- Изучить теоретические основы процесса центрифугирования

- Решить контрольные задачи из методических указаний по теме "Центрифугирование" на стр. 36, номера задач №№3.1 - 3.8

- Ответить на контрольные вопросы

Литература:

1. Лаптев А.Г., Фарахов М.И. Гидромеханические процессы в нефтехимии и энергетике: Пособие к расчету аппаратов Казань: Издательство Казанского Университета, 2008.

2. Лаптев А.Г., Ведьгаева И.А. Расчет гидромеханических процессов (осаждение, фильтрование, центрифугирование). Методические указания к практическим занятиям по курсу «Химико-технологические процессы, аппараты и режимы». Казань: КГЭУ, 2004.

Максимальное количество баллов: 0-3

Занятие 4

Расчет испарительного охлаждения воды в градирне

Задание для студентов:

- Изучить теоретические основы процесса испарительного охлаждения воды в градирне

- По примеру расчета на стр. 18 методических указаний произвести расчет движущей силы процесса испарительного охлаждения, КПД градирни, коэффициент массоотдачи

- По примеру расчета на стр. 24 произвести расчет основных параметров градирни

- Вариант для расчета выбирается согласно номера в журнале из таблиц на стр. 17 и 23 соответственно

- Ответить на контрольные вопросы

Литература:

1. Лаптев А.Г., Ведьгаева И.А. Расчет процесса испарительного охлаждения воды в градирне. Метод. указания. Казань: КГЭУ, 2004.

2. Лаптев А.Г., Ведьгаева И.А. Устройство и расчет промышленных градирен. Казань: КГЭУ, 2004.

Максимальное количество баллов: 0-7

Занятие 5

Расчет насадочных абсорберов

Задание для студентов:

- Изучить теоретические основы процесса абсорбции

- Рассмотреть виды абсорбционных аппаратов

- Произвести расчет насадочного абсорбера по примеру. Вариант задания на странице 412 методических указаний выбирается по номеру в журнале, поглощаемый агент: четный номер - аммиак, нечетный номер - ацетилен

- Ответить на контрольные вопросы

Литература:

1. Лаптев А.Г., Конахин А.М., Минеев Н.Г. Теоретические основы и расчет аппаратов разделения гомогенных смесей. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2007.

2. Лаптев А.Г., Минеев Н.Г. Разделение жидких и газовых смесей в тарельчатых и насадочных аппаратах. Казань: КГЭУ, 2005.

Максимальное количество баллов: 0-7

Занятие 6

Расчет ректификационной колонны с различными типами контактных устройств

Задание для студентов:

- Изучить теоретические основы процесса ректификации

- Рассмотреть схемы работы ректификационных установок

- Рассмотреть процессы переработки нефти и получение нефтяных топлив при помощи ректификации

- Изучить сущность азеотропной и экстрактивной ректификации

- Иметь представление о проблеме энергосбережения при проведении ректификации

- Произвести расчет ректификационной колонны по примеру, вариант задания выбирается по номеру в журнале на стр. 409-410

- Для построения кривых воспользоваться приложением

- Ответить на контрольные вопросы

Литература:

1. Лаптев А.Г., Конахин А.М., Минеев Н.Г. Теоретические основы и расчет аппаратов разделения гомогенных смесей. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2007.

2. Лаптев А.Г., Минеев Н.Г. Разделение жидких и газовых смесей в тарельчатых и насадочных аппаратах. Казань: КГЭУ, 2005.

Максимальное количество баллов: 0-7

Программу разработал:

СТАРШИЙ ЛЕКТОР ДИСЦИПЛИНЫ                                                    А.Г.ЛАПТЕВ

Утверждаю:

ЗАВ. КАФЕДРОЙ ТВТ                                                                              А.Г.ЛАПТЕВ