## Slide 1: ГОСТ 34. Разработка автоматизированной системы управления (АСУ)
Хабибрахманова Алсу Ильгамовна

## Slide 2
Сущность стандарта ГОСТ 34
Жизненный цикл процесса создания проекта согласно ГОСТ 34
Стадии разработки АС
Перечень организаций, участвующих в работах по созданию АС.

## Slide 3
ГОСТ 34.201-89. "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.201-2020 (приказ Росстандарта № 1521-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.003-90 "Термины и определения" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ Р 59853-2021 (приказ Росстандарта № 1520-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.602-2020 (приказ Росстандарта № 1522-ст от 19.11.2021).;
ГОСТ 34.603-92 "Виды испытаний автоматизированных систем" заменяется с 30.04.2022 на ГОСТ Р 59792-2021 (приказ Росстандарта № 1284-ст от 25.10.2021).
ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания";
Руководящий документ РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов" вводится в действие ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов".
Стандарты семейства ГОСТ 34

## Slide 4: ГОСТ 34.201-2020

## Slide 5
ГОСТ 34.201-89. "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.201-2020 (приказ Росстандарта № 1521-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.003-90 "Термины и определения" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ Р 59853-2021 (приказ Росстандарта № 1520-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.602-2020 (приказ Росстандарта № 1522-ст от 19.11.2021).;
ГОСТ 34.603-92 "Виды испытаний автоматизированных систем" заменяется с 30.04.2022 на ГОСТ Р 59792-2021 (приказ Росстандарта № 1284-ст от 25.10.2021).
ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания";
Руководящий документ РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов" вводится в действие ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов".
Стандарты семейства ГОСТ 34

## Slide 6: ГОСТ 34.601-90
Стадии | Этапы работ
1. Формирование требований к АС | 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. 1.2. Формирование требований пользователя к АС. 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2. Разработка концепции АС. | 2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе.
3. Техническое задание. | Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4. Эскизный проект | 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части
5. Технический проект. | 5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 5.2. Разработка документации на АС и её части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации
6. Рабочая документация | 6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 6.2 Разработка или адаптация программ.
7. Ввод в действие | 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 7.2. Подготовка персонала. 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями). 7.4. Строительно-монтажные работы. 7.5. Пусконаладочные работы. 7.6. Проведение предварительных испытаний. 7.7. Проведение опытной эксплуатации. 7.8. Проведение приёмочных испытаний.
8. Сопровождение АС | 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 8.2. Послегарантийное обслуживание.

## Slide 7
ГОСТ 34.201-89. "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.201-2020 (приказ Росстандарта № 1521-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.003-90 "Термины и определения" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ Р 59853-2021 (приказ Росстандарта № 1520-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.602-2020 (приказ Росстандарта № 1522-ст от 19.11.2021).;
ГОСТ 34.603-92 "Виды испытаний автоматизированных систем" заменяется с 30.04.2022 на ГОСТ Р 59792-2021 (приказ Росстандарта № 1284-ст от 25.10.2021).
ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания";
Руководящий документ РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов" вводится в действие ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов".
Стандарты семейства ГОСТ 34

## Slide 8: Техническое задание (ТЗ)
ТЗ на АС содержит следующие обязательные разделы:
общие сведения;
цели и назначение создания автоматизированной системы;
характеристика объектов автоматизации;
требования к автоматизированной системе;
состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы;
порядок разработки автоматизированной системы;
порядок контроля и приемки автоматизированной системы;
требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие;
требования к документированию;
источники разработки.
В ТЗ на АС могут быть включены приложения.
Примечание — В случае отсутствия требований по разделу, соответствующий раздел сохраняется, и в нем приводится запись об отсутствии требований.

## Slide 9: Техническое задание (ТЗ)
4.6.2 В подразделе «Требования к функциям (задачам), выполняемым АС», приводят перечень функций (задач), подлежащих автоматизации для АС в целом или для каждой подсистемы (при их наличии).
В перечень включаются в том числе функции (задачи), обеспечивающие взаимодействие частей АС.
Для каждой функции (задачи) должен быть указан результат ее выполнения и, при необходимости, приведены основные характеристики результата.
При необходимости дополнительно могут быть указаны следующие данные:
временной регламент реализации каждой функции (задачи),
требования к реализации каждой функции (задачи), к форме представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности выполнения группы функций, достоверности выдачи результатов;
перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются требования по надежности.

## Slide 10
Примечание — В случае отсутствия требований по разделу, cоответствующий раздел сохраняется, и в нем приводится запись об отсутствии требований.

## Slide 11: Недостатки
стандарт ориентирован на полностью заказную разработку системы "с нуля" и не рассчитан на внедрение готового решения с помощью типовой методологии или на комбинацию заказных разработок и внедрений;
стандарт предлагает одну-единственную модель жизненного цикла системы, называемую каскадной, когда все работы по созданию системы линейно упорядочены и этот порядок заранее определен;
стандарт имеет слишком формальный характер. На практике это приводит к появлению Технических заданий, по форме удовлетворяющих требованиям ГОСТ 34.602-2020, но по сути малосодержательных.

## Slide 12
ГОСТ 34.201-89. "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.201-2020 (приказ Росстандарта № 1521-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.003-90 "Термины и определения" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ Р 59853-2021 (приказ Росстандарта № 1520-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.602-2020 (приказ Росстандарта № 1522-ст от 19.11.2021).;
ГОСТ 34.603-92 "Виды испытаний автоматизированных систем" заменяется с 30.04.2022 на ГОСТ Р 59792-2021 (приказ Росстандарта № 1284-ст от 25.10.2021).
ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания";
Руководящий документ РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов" вводится в действие ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов".
Стандарты семейства ГОСТ 34

## Slide 13: ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов"

## Slide 14: ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов"

## Slide 15: ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов"

## Slide 16: Особенности ГОСТ 34
ГОСТ 34 регламентирует только деятельность по созданию информационной системы. Остаются открытыми вопросы о сопровождении, эксплуатации и выводе системы из эксплуатации.
ГОСТ 34 относится только к заказной разработке ИС. Организация процесса выбора, приобретения и внедрения систем и их компонентов остается за рамками ГОСТ 34.
ГОСТ 34 не содержит рекомендаций по управлению проектом создания системы (хотя неявные указания на проектный характер деятельности по созданию ИС присутствуют). В 34-м ГОСТе нет плана проекта, распределения проектных ролей, ответственностей, задач, ресурсов проекта и т. п.
ГОСТ 34 не подразумевает связей между деятельностью по созданию ИС и другими процессами организации.
ГОСТ 34 "закрыт" и не соотносится с международными стандартами в области управления качеством, управления проектами, управления информационной безопасностью и др.

## Slide 17: Практический интерес ГОСТ 34
первоначального знакомства с управлением деятельностью по автоматизации предприятия;
создания первого варианта корпоративного стандарта в области автоматизации;
выработки общего языка с управленцами - неспециалистами в области ИТ.

## Slide 18
ГОСТ 34.201-89. "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.201-2020 (приказ Росстандарта № 1521-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.003-90 "Термины и определения" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ Р 59853-2021 (приказ Росстандарта № 1520-ст от 19.11.2021).
ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы" заменяется с 01.01.2022 на ГОСТ 34.602-2020 (приказ Росстандарта № 1522-ст от 19.11.2021).;
ГОСТ 34.603-92 "Виды испытаний автоматизированных систем" заменяется с 30.04.2022 на ГОСТ Р 59792-2021 (приказ Росстандарта № 1284-ст от 25.10.2021).
ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы. Стадии создания";
Руководящий документ РД 50-34.698-90 "Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов" вводится в действие ГОСТ Р 59795-2021 "Требования к содержанию документов".
Стандарты семейства ГОСТ 34

## Slide 19: Жизненный цикл процесса создания АСУ согласно ГОСТ 34 (ГОСТ 34.601-90) включает следующие стадии:
 Формирование требований к АС
 Разработка концепции АС
 Техническое задание
 Эскизный проект
 Технический проект
 Рабочая документация
 Ввод в действие
 Сопровождение АС

## Slide 20: Стадии и этапы создания АС
Стадии | Этапы работ
1. Формирование требований к АС | 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. 1.2. Формирование требований пользователя к АС. 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2. Разработка концепции АС. | 2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе.
3. Техническое задание. | Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4. Эскизный проект | 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части
5. Технический проект. | 5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 5.2. Разработка документации на АС и её части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации
6. Рабочая документация | 6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 6.2 Разработка или адаптация программ.
7. Ввод в действие | 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 7.2. Подготовка персонала. 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями). 7.4. Строительно-монтажные работы. 7.5. Пусконаладочные работы. 7.6. Проведение предварительных испытаний. 7.7. Проведение опытной эксплуатации. 7.8. Проведение приёмочных испытаний.
8. Сопровождение АС | 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 8.2. Послегарантийное обслуживание.

## Slide 21: Формирование требований к АС
а) подготовку исходных данных для формирования требований АС (характеристика объекта автоматизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и эксплуатацию, эффект, ожидаемый от системы, условия создания и функционирования системы);
б) формулировку и оформление требований пользователя к АС.

## Slide 22: Разработка концепции АС
в общем случае, проводят разработку альтернативных вариантов концепции создаваемой АС и планов их реализации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта; определение порядка оценки качества и условий приёмки системы; оценку эффектов, получаемых от системы.

## Slide 23: Техническое задание (ТЗ)
1. Общие сведения
2. Назначение и цели создания (развития) системы
3. Характеристика объектов автоматизации
4. Требования к системе
5. Состав и содержание работ по созданию системы
6. Порядок контроля и приемки системы
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к
вводу системы в действие
8. Требования к документированию
9. Источники разработки.

## Slide 24: Эскизный и технический проект
Пояснительная записка к техническому (эскизному) проекту
Схема организационной структуры
Схема комплекса технических средств (КТС)
Схема функциональной структуры
Схема автоматизации
Перечень входных и выходных сигналов и данных
Описание автоматизированных функций и т.д.

## Slide 25: Рабочая документация
Руководство пользователя (администратора)
Инструкция по эксплуатации КТС
Общее описание системы (в случае присутствия документа «Пояснительная записка к техническому (эскизному) проекту» данный документ нецелесообразен так большинство разделов дублируются)
Программа и методика испытаний

## Slide 26: Ввод в действие
Стадия ввода в действие АС согласно ГОСТ 34 включает подготовку комплекса технических средств, проведение пусконаладочных работ и обучение персонала.
После полной передачи системы обе стороны подписывают «Акт выполненных работ».

## Slide 27: Сопровождение АС
Этап сопровождения АС подразумевает выполнение работ по гарантийному и послегарантийному обслуживанию системы.

## Slide 28: Перечень организаций, участвующих в работах по созданию АС.
1. Организация-заказчик (пользователь), для которой создаются АС и которая обеспечивает финансирование, приемку работ и эксплуатацию АС, а также выполнение отдельных работ по созданию АС.
2. Организация-разработчик, которая осуществляет работы по созданию АС, представляет заказчику совокупность научно-технических услуг на разных стадиях и этапах создания, а также разрабатывает и поставляет различные программные и технические средства АС.
3. Организация-поставщик, которая изготавливает и поставляет программные и технические средства по заказу разработчика или заказчика.
4. Организация-проектировщик объекта автоматизации.
5. Организации-проектировщики различных частей проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, санитарно-технических и других подготовительных работ, связанных с созданием АС.
6. Организации строительные, монтажные, наладочные и другие.

## Slide 29: Примечание
При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.