## Slide 1
Возобновляемые источники энергии
Лекция 1: Назначение и общие понятия энергетики

## Slide 2: ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Механическая работа (А) определяется как скалярное произведение векторов силы (F) и перемещения (S)
Теплота (тепловая энергия Q) - величина энергии, переданная телу массой m в результате теплопередачи, при которой его температура увеличилась от величины T2 до T1
внутренняя энергия тела изменяется в соответствии с первым законом термодинамики:
.
Теплота (тепловая энергия Q) определяется как величина энергии, переданная телу массой m в результате теплопередачи, при которой его температура увеличилась от величины T2 до T1:

## Slide 3: Чья работа дешевле?
Выработка 1 кВт ч (лампа 100 Вт работает 10 часов)
За время указанного занятия тратится электроэнергия
эквивалентная работа студента:
поднятие груза массой m=10 кг на высоту h
,
v – скорость поднятия груза
Поднятие груза массой 10 кг вертикально вверх со скоростью не менее 1 м/с в течение 10 часов.
1 кВт ч
электроэнергии?

## Slide 4: Прогноз мирового электропотребления по отдельным регионам, ТВт∙ч
Регион | Годы |  |  |  |  | Средне-годовой прирост, %
 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 
Индустриальные страны, в т. ч. США | 7515 3236 | 8580 3761 | 9352 4147 | 10112 4484 | 10888 4804 | 1,8 1,9
Центральная Европа и бывший СССР | 1452 | 1622 | 1760 | 1972 | 2138 | 1,9
Развивающиеся страны, в т. ч. развивающиеся страны Азии | 3863 2319 | 4988 3088 | 6191 3883 | 7615 4815 | 9203 5856 | 4,2 4,5
Китай | 1084 | 1533 | 2035 | 2635 | 3331 | 5,5
Индия | 424 | 545 | 656 | 798 | 949 | 3,9
Южная Корея | 233 | 294 | 333 | 386 | 437 | 3,0
Другие страны Азии | 578 | 716 | 858 | 996 | 1139 | 3,3
Центральная и Южная Америка | 684 | 844 | 1035 | 1268 | 1552 | 4,0
Мир | 12833 | 15190 | 17303 | 19699 | 22230 | 2,7

## Slide 5: Виды энергетических ресурсов
Первичные невозобновляемые энергетические ресурсы: уголь, нефть, газ, уран и их производные, добытые и отпущенные потребителю
Первичные возобновляемые энергетические ресурсы: неупорядоченная энергия воды, ветра и солнца, обращаемая с помощью энергетической техники и технологии в упорядоченную, механическую, тепловую и электрическую энергию
Вторичные энергетические ресурсы – уже частично использованные энергетические ресурсы
Альтернативные энергетические ресурсы и источники энергии – это энергетические ресурсы и энергия в новом, более привлекательном виде применяемые для энергетической техники и технологии (биотопливо и др.).

## Slide 6: КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
по виду используемой энергии на:
-гидроэлектростанции (ГЭС), в которых электрическая энергия вырабатывается за счет механической энергии водного потока реки;
-тепловые электростанции (ТЭС), использующие органическое топливо;
-атомные электростанции (АЭС), в которых используется ядерное горючее;
-приливные электростанции (ПЭС), использующие механическую энергию приливных колебаний уровня моря;
-ветроэлектростанции (ВЭС) преобразуют механическую энергию ветра в электрическую;
-гелиоэлектростанции, или солнечные электростанции, (СЭС) используют энергию солнечного излучения;
-геотермальные электростанции (ГТЭС) в качестве источника энергии используют теплоту земных недр;

## Slide 7: КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
по виду отпускаемой энергии:
-тепловые электростанции, отпускающие потребителям только электроэнергию, – конденсационные электростанции (КЭС);
-тепловые электростанции, отпускающие электрическую и тепловую энергию, – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ); источником отпускаемого тепла является отработавший пар или отработавший газ тепловых двигателей;
по виду теплового двигателя:
-электростанции с паровыми турбинами – паротурбинные ТЭС, которые являются основным видом электростанций в нашей стране и за рубежом;
-электростанции с газовыми турбинами – газотурбинные ТЭС;
-электростанции с парогазовыми установками — парогазовые ТЭС;
-электростанции с двигателями внутреннего сгорания – дизельные электростанции ДЭС;

## Slide 8: Паротурбинные электростанции разделяют:
По общей и единичной мощности агрегатов:
-малой мощности – с агрегатами до 25 МВт;
-средней мощности – с агрегатами 50–100 МВт;
-большой мощности – с агрегатами более 200 МВт.
Следует заметить, что такое разделение является условным, т.к. мощности ТЭС и ее агрегатов неизменно возрастают.
По начальным параметрам пара:
-низкого давления – до 3,92 МПа;
-высокого давления – до 12,7 МПа;
-сверхвысокого давления – до 23,7 МПа