## Slide 1
Возобновляемые источники энергии
Лекция 3.2: Состав и компоновка основных сооружений ГЭС

## Slide 2: Схемы компоновки сооружений
1 - шлюз; 2 - бетонная плотина; 3 - здание ГЭС; 4 - водоприемник; 5 - глухая бетонная плотина; 6 - турбинные трубопроводы

## Slide 3: Волховский гидроузел

## Slide 4
Шексни́нская ГЭС (Череповецкая ГЭС)

## Slide 5
Красноярская ГЭС (приплотинного типа)

## Slide 6: Гравитационные плотины
а - глухая; б - водосливная

## Slide 8: Водосливные плотины

## Slide 9: Арочные плотины
а - вид сбоку; б - вид сверху

## Slide 11: Контрфорсная плотина
1 – железобетонная плита, 2 – балки жесткости, 3 - контрфорсы

## Slide 12: Контрфорсная плотина

## Slide 13: Многоарочная плотина из бетонных полуцилиндров, опирающихся краями на контрфорсы

## Slide 14: Токтогульское водохранилище гравитационной бетонной плотиной и приплотинным зданием ГЭС Высота 215 метров

## Slide 15: ГЭС Лунтань с гравитационной плотиной Высота плотины составляет 216,5 м.

## Slide 16: Цзиньпин-1 в Китае. Ее высота ― 305 метров. Плотина арочная

## Slide 17: ГЭС Силоду, Китай, плотина арочная, высота 285 м

## Slide 18: Гидрокомплекс Клезон-Диксенс, Швейцария, плотина гравитационная бетонная, 285 м.

## Slide 19: Саяно-Шушенская ГЭС, плотина арочно-гравитационная, высота 242 м

## Slide 20: Плотина Дениэль Джонсон, 214м, контрфорсные арки, Канада

## Slide 21: Плотина Дворжак (219 м), гравитационная плотина, США

## Slide 22: Чиркейская ГЭС, высота 232 м, арочная плотина

## Slide 23
Насыпные
Намывные
Грунтовые плотины
Земляные плотины
Каменно-набросные
Каменно-земляные

## Slide 24: Земляная плотина с ядром
1 – железобетонная плита, 2 – берма, 3 – ядро, 4 – дренажная призма

## Slide 25: Нурекская ГЭС, Таджикистан
Плотина земляная, насыпная, высота 304 м

## Slide 26: ГЭС Чикоасен, Мексика
Плотина земляная, насыпная, высота 261 м

## Slide 27: Рижская ГЭС, Латвия
Плотина земляная, намывная, высота 20 м

## Slide 28: Рогунская ГЭС, Таджикистан
Каменно-набросная плотина с противофильтрационным ядром из суглинка высотой 335 м. Самая высокая плотина в мире.

## Slide 29: Здание приплотинной ГЭС
Машинный зал 1, генератор 2, спиральная камера с турбиной 3, отсасывающая труба 4, турбинный трубопровод 5, водоприемник 6,
решетка 7, плоский (щитовой) затвор 8, подъемный механизм затвора 9,
провода на подстанцию 10, мостовой кран 11.

## Slide 30: Гидравлические основы гидродинамики
удельная энергия потока на входе
в рабочее колесо гидротурбины
удельная энергия потока на выходе
в рабочее колесо гидротурбины
z1 и z2 - высоты расположения входа и выхода рабочего колеса турбины относительно плоскости сравнения; p1, p2, v1, v2 - давления и скорости потока жидкости на его входе и выходе соответственно
Нагр= Hg1 - Hg2 = (z1 - z2 ) + (p1 - p2 )/g + (v12 - v22 )/2g
Напор, используемый в агрегате

## Slide 31: Классификация турбин
Ковшовые
Наклонно-струйные
Турбины
Активные
Реактивные
Турбины двойного действия
Осевые
Радиально-осевые
Пропеллерные
Двухперовые
Поворотно-лопастные
Диагональные

## Slide 32: Активные гидротурбины
а - схема установки турбины (1-сопло, 2-игла); б - общий вид рабочего колеса

## Slide 33: Реактивные гидротурбины
Турбинная (спиральная) камера 1, статор 2, направляющий аппарат 3, рабочее колесо 4 и отсасывающая труба 5

## Slide 34: Статор турбины
Статор турбины:
1, 2 - верхнее и нижнее кольца статора; 3 - колонны

## Slide 35: Направляющий аппарат
1 - регулирующее кольцо; 2, 5 - верхнее и нижнее кольца направляющего аппарата; 3 - рычаги; 4 - серьги; 6 - лопатки

## Slide 36: Рабочее колесо
Рабочее колесо радиально-осевой турбины
Рабочие колеса осевых турбин: а - пропеллерной; б-поворотно-лопастной; в-двухперовой
Рабочее колесо диагональной турбины