## Slide 1
Возобновляемые источники энергии
Лекция 3.1: Основы гидродинамики и схемы концентрации напора ГЭС

## Slide 2: Основное уравнение гидродинамики
Рис. Схема потока жидкости и его характеристики в сечениях 1 и 2
Полная механическая энергия какой-либо выделенной части жидкости потока, равная сумме потенциальной и кинетической энергий (Э = mgHc + mv2/2), в каждом сечении потока сохраняется:
Э = mgHс1 + mv12/2 = mgHc2 + mv22/2.
Удельная энергия потока или Уравнение Бернулли
Э/mg =
Для реальных потоков с учетом неравномерности распределения скоростей по площади живого сечения и потерь напора Hg, связанных с работой сил трения, уравнение Бернулли записывается следующим образом:
- коэффициент Корилиса
- величина потери гидродинамического напора на участке между сечениями 1 и 2
Для реальных потоков уравнение Бернулли записывается следующим образом

## Slide 3: Плотинная схема концентрации напора

## Slide 4: Схемы ГАЭС и ПЭС

## Slide 5: Деривационная схема концентрации напора
а – вид гидроузла сверху; б – вид гидроузла сбоку; 1 – плотина; 2 – водоприемник; 3 – деривация; 4 – здание ГЭС; 5 – уравнительный резервуар; 6 – турбинный трубопровод

## Slide 6: Кашхатау ГЭС

## Slide 7: Аушигерская ГЭС

## Slide 8: схема сооружений Кашхатау ГЭС

## Slide 9: Головной узел Кашхатау ГЭС

## Slide 10: Сегментный затвор плотины головного узла

## Slide 11: БСР (бассейн суточного регулирования) - напорный бассейн

## Slide 12: Аналогичный БСР, но состава сооружений Аушигерской ГЭС

## Slide 13: Железобетонный уравнительный резервуар Кашхатау ГЭС высотой около 40

## Slide 14: Уравнительный резервуар

## Slide 15: Схема ПЭС
а – план; б – цикл прилива; в – цикл отлива

## Slide 16: Схема ГАЭС
1 - верхний бассейн; 2 - напорный трубопровод; 3 - здание ГАЭС; 4 - нижний бассейн