## Slide 1: Электрические станции и подстанции 10. Раздел 9. Лекции 14,15. Схемы собственных нужд.

## Slide 3: Собственные нужды электроустановок
Потребители с.н. – 1 категория
Напряжения с.н. – 6,3 кВ, 0,4 кВ
АД, СД, ДПТ
Рабочие и резервные источники питания с.н.

## Slide 6: Питательный электронасос ТЭЦ

## Slide 7: ПЭ-580-185

## Slide 8: Сетевой насос

## Slide 9: Конденсатный электронасос

## Slide 10: Дымосос и Дутьевой Вентилятор

## Slide 11: Электродвигатель - электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую.

## Slide 12: Конструкция электродвигателя
Корпус изготавливают из стальных сплавов или чугуна для придания механической прочности общей конструкции. Дополнительной задачей корпуса является передача магнитного потока между полюсами. Полюса магнитов крепят к корпусу шпильками или болтами. На них монтируют обмотку.
Статор, называемый еще ярмом или остовом, изготавливают из ферромагнитных материалов. На нем размещают обмотку катушки возбуждения. Сердечник статора оснащен магнитными полюсами, образующими его магнитное силовое поле.
Ротор имеет синоним: якорь. Его магнитопровод состоит из шихтованных пластин, снижающих образование вихревых токов и повышающих КПД. В пазы сердечника заложены обмотки ротора и/или самовозбуждения.
Коммутационный узел со щетками может иметь разное количество полюсов, но оно всегда кратно двум. Материалом щеток обычно используют графит.

## Slide 13: Принцип работы электродвигателя
При вращении ротора создается крутящий момент, мощность которого зависит от общей конструкции устройства, величины приложенной электрической энергии, ее потерь при преобразованиях.

## Slide 14: Классификация электродвигателей
Электродвигатели переменного тока - приводится в движение станковое оборудование, лебедки для перемещения тяжелого груза, компрессоры, гидравлические и пневматические насосы и промышленные вентиляторы. Электродвигатели переменного тока, в свою очередь, подразделяются на синхронные и асинхронные.
Синхронные двигатели - частота вращения их ротора равняется частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре.
Асинхронные двигатели - частота вращения их ротора отличается от частоты вращения магнитного поля, которое создается током обмотки статора.

## Slide 15: Области применения электродвигателей
Электродвигатели являются крупнейшими потребителями электроэнергии в мире, на них приходится около 45% от всей потребляемой электроэнергии.
Электродвигатели используются повсеместно, основные области применения:промышленность: насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, движущая сила для других машин и др.

## Slide 16
Для промышленных предприятий выбор напряжения 6 или 10 кВ зависит от соотношения нагрузок 10; 6 и 0,4 кВ, причем критерием выбора являются технико-экономические показатели, в первую очередь, приведенные затраты, в которых учитываются как показатели сети, так и понизительных подстанций.

## Slide 17
В настоящее время для привода общепромышленных механизмов выпускают электродвигатели единой серии 4А, защищенные и закрытые обдуваемые. При разработке серии 4А применены конструктивные и технологические новшества, улучшающие отдельные характеристики электродвигателей: уменьшен остаточный небаланс ротора; улучшены вибрационные и шумовые характеристики; усовершенствована система вентиляции; увеличен диаметр свободного конца вала. Применение изоляции класса нагревостойкости F и обмоточного провода с эмалевым покрытием высокой механической прочности, вакуумной пропитки обмоток статоров обеспечивает высокую надежность и долговечность электродвигателей. Средний срок их службы (расчетный) не менее 15 лет при наработке до 40 000 ч.

## Slide 18: Электродвигатель
Электродвигатели A4-400XК-4МУ3 предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.)
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц напряжением 6000 В и 10000 В.

## Slide 20: Схемы питания с.н. ТЭЦ

## Slide 21: Схема с.н. КЭС

## Slide 22
Схема электроснабжения потребителей нормальной эксплуатации

## Slide 24: Схема с.н. ГЭС

## Slide 25: Схемы с.н. подстанций