## Slide 1: Аппараты очистки газов и жидкостей от дисперсной фазы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Зав. каф ТВТ, д.т.н.,профессор
А.Г. ЛАПТЕВ

## Slide 2
Рис. 7.1. Схема процесса отстаивания:
1 – слой осадка (шлам);
2 – зона сгущенной суспензии;
3 – зона свободного осаждения;
4 – осветленная жидкость

## Slide 3
Рис. 7.2. Отстойник с наклонными перегородками:
1 – штуцер ввода исходной суспензии;
2 – корпус;
3 – наклонные перегородки;
4 – бункера для осадка;
5 – штуцер для отвода осветленной воды

## Slide 4
Рис. 7.3. Отстойник непрерывного действия с гребковой мешалкой: 1 – корпус; 2 – кольцевой желоб;
3 – мешалка; 4 – лопасти с гребками; 5 – труба для подачи исходной суспензии; 6 – штуцер для вывода осветленной жидкости; 7 – разгрузочное устройство для осадка (шлама); 8 – электродвигатель

## Slide 5
Рис. 7.7. Отстойник непрерывного действия для разделения эмульсий:
1 – штуцер для подвода эмульсии;
2 – перфорированная перегородка;
3 – трубопровод для отвода легкой фазы;
4 – трубопровод для отвода тяжелой фазы;
5 – устройство для разрыва сифона

## Slide 6
Рис. 7.8. Схема горизонтальной песколовки:
1 – входной патрубок;
2 – корпус песколовки;
3 – шламосборник (песковый приямок);
4 – выходной патрубок

## Slide 7
Рис. 7.10. Схема осветлителя:
1 – осветлитель; 2 – желоб; 3 – осадкоуплотнитель

## Slide 8
Диаметр удаляемых частиц, мкм | Степень улавливания, % | 
 | без пластин | с пластинами
>150 | 100 | 100
120 – 150 | 83 | 100
90 – 120 | 75 | 100
60 – 90 | 64 | 94
30 – 60 | 43 | 81
0 – 30 | 23 | 69
Выделение нефтепродуктов в отстойниках

## Slide 9
Рис. 8.2. Блок пластин тонкослойного отстойника с гофрированными листами

## Slide 10
Рис. 8.6. Тонкослойный сотоблок из полиэтиленовой пленки:
1 – тонкослойный блок из полиэтиленовой пленки;
2 – стержни для растяжения сотоблока

## Slide 11
Рис. 8.7. Трубчатый блок с наклонным расположением элементов

## Slide 12
Рис. 8.8. Сепарационный блок «Инжехим»

## Slide 13
Рис. 12.3. Расположение сепарирующих блоков

## Slide 14
Рис. 12.4. Принципиальная схема модернизированного отстойника:
1 – емкость Е-30; 2 – трубопровод подачи продукта; 3 – эжектор;
4 – коагулятор; 5 – насадка; 6 – каркас; 7 – слив воды;
8 – трубопровод слива отсепарированного продукта; 9 – перегородка

## Slide 15
Рис. 12.5. Схема автоматизации

## Slide 16
Жидкость
Пена
Воздух
Очищенная
жидкость
Рис. 11.2. Схема пневматического флотатора
Рис. 11.3. Схема пневматической флотационной установки Н.А.Гребнева:
1  компрессор;
2  пористые колпачки;
3  флотационная камера;
4  подача загрязнённой жидкости;
5  шламоотводящая труба;
6  желоб для сбора шлама;
7  регулятор уровня;
8 трубопровод для очищенной жидкости

## Slide 17
Рис. 11.9. Схема струйной флотации

## Slide 18
Рис. 12.1. Циклон

## Slide 19
Рис. 12.2. Скруббер ударно-инерционного действия

## Slide 20
Рис. 12.3. Полые газопромыватели

## Slide 21
Рис. 12.4. Пенный газопромыватель

## Slide 22
Рис. 13.1. Горизонтальное расположение насадки

## Slide 23
Рис. 13.2. Вертикальное расположение насадки

## Slide 24
Рис. 13.3. Наклонное расположение насадки

## Slide 25
Рис. 13.4. Профили жалюзийных сепараторов:
а, г – волнообразные;
б – уголковые с выступами;
в – волнообразные с разрывами;
д – с ловушкой по ходу газа;
е – пластинчатый с отбойными пластинками

## Slide 26
Рис. 13.12. Схема сепаратора-маслоуловителя:
А – вход газа на очистку;
Б – выход газа;
В – слив масла;
Г, Д – штуцера для контроля