Базовые вопросы по дисциплине

«Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях»

- Формирование оптового и розничного рынков электроэнергии в России. Получение электроэнергии от электроснабжающей организации.

- Электрическое хозяйство современных промышленных предприятий и организаций.Уровни системы электроснабжения и управления электрохозяйством.

- Энергетическое обследование предприятий. Энергоаудит. Назначение, этапы и результаты энергоаудита. Целевой энергетический мониторинг. Энергетические балансы.

- Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях.

- Выявление нерациональных энергозатрат в трансформаторных подстанциях. Снижение потерь в трансформаторах путем увеличения их загрузки.

- Расчет экономически целесообразного режима работы трансформаторов. Расчет степени износа трансформаторов.

- Компенсация реактивной мощности как средство сокращения затрат. Понятие реактивной мощности. Виды и средства компенсации.

- Влияние загрузки двигателей на потери электроэнергии в них.

- Внедрение частотно-регулируемого электропривода.

- Энергосбережение в системах освещения. Выбор эффективных источников света. Расчет экономии электроэнергии  в осветительных установках.

- Системы учета электроэнергии на промышленных предприятиях.

- Тарифы на электроэнергию. Тарифные группы потребителей.

- Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

- Энергосбережение путем внедрения собственных источников энергии на предприятии.

- Когенерирующие установки для автономного энергоснабжения промышленного предприятия. Мини-ТЭЦ.

- Использование ветроэнергетических установок в системах электроснабжения.

- Использование солнечной энергии в системах тепло- и электроснабжения.