## Лекция 3

# Системы автоматизированного проектирования (САПР)

## создание сапр-электро

Применение ЭВМ к решению каждой конкретной задачи автоматизации проектирования электроснабжения состоит из ряда этапов, важнейшими из которых являются создание математической модели объекта с учетом имеющейся информации, анализ возникающих при исследовании математической модели задач, выбор алгоритма решения, написание программы, использование системного обеспечения, проведение расчетов и оценка результатов. Знание этих этапов необходимо каждому специалисту, активно применяющему ЭВМ и ориентирующемуся на технологию комплексного использования ЭВМ.

Итоги использования вычислительной техники показывают недостаточность внимания, которое уделяется созданию системы автоматизированного проектирования цехов и предприятий. Теоретически и практически не осознано принципиальное отличие электрического хозяйства как технической системы, состоящей из множества готовых электротехнических устройств, от электротехники – крупного раздела науки и крупных научных проблем, важнейшие среди которых следующие:

- выделение электрического хозяйства как технической системы нового типа, изучение особенностей его построения, функционирования и развития для формулировки критериев оптимизации;

- системные исследования электрического хозяйства, опирающиеся на математическое описание элементов, системы и подсистем, на моделирование иерархии и структуры, особенности эволюции системы во времени, на описание взаимодействий и связей внутри системы и внешних связей, на циркуляцию информационных потоков;

- изучение закономерностей электрического хозяйства, принципиально отличающихся от классической физики Ньютона-Максвелла-Лоренца, в частности устойчивости развития и устойчивости структуры;

- выделение крупных подсистем электрического хозяйства и формулировка задач, целей, программно-математического и другого обеспечения САПР подсистем;

- исследование проектных информационных потоков и потоков, информационно обеспечивающих САПР-Электро, создание локальных баз данных по задачам, баз данных по институтам, подотраслевых, межотраслевых и отраслевых, переход к базам знаний.

Упрощенно можно сказать, что на ЭВМ легко реализуется, например, расчет электрической цепи методом узловых потенциалов, выбирается по нагреву кабель в 20-отверстном блоке, сравниваются приведенные затраты на три КТП 2 х 1000 кВА и две КТП 2 х 1600 кВА, определяется центр нагрузок нескольких потребителей.

Общая теория систем утверждает, что система обладает свойствами, не присущими элементу, что сколь бы глубоко и полно ни исследовался отдельный элемент (и даже по отдельности), это не приведет к знанию закономерностей поведения системы. Система не есть множество элементов, а каждый элемент не описывается только количественными показателями - обязательно качественное описание (например, электродвигатель рольганговый и крановый).

Любой проектировщик участвует в создании системы и видит ее незначительную часть. Но система всегда есть целостный комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, т. е. целое, которое всегда следует рассматривать и оценивать как единое; она образует единство со средой и требует учета взаимодействия этой среды, критерии оптимизации определяются вне системы, система сама является подсистемой или элементом системы более высокого порядка и может быть разбита на ряд подсистем более низкого порядка. Создавая часть, всегда следует помнить, что действия проектировщика проявляются в эффективности функционирования системы.

Следовательно, чтобы приступить к созданию САПР-Электро, надо знать термины и выявить объект, который подлежит автоматизации проектирования; описать его математически, как ЭДС, ток и сопротивление описывают эквивалентные схемы источника электроэнергии; рассмотреть законы и закономерности развития электрического хозяйства; представить объем информации, которая необходима, во-первых, чтобы математически описать все элементы и связи, составить алгоритмы и программы; во-вторых, чтобы иметь сведения по оборудованию, материалам, расценкам, нормам.

Создание САПР идет по двум взаимно дополняющим путям:

- по проектирующим подсистемам (САПР-Электро);

- по проектному институту в целом – САПР ПИ (создается система автоматизированного проектирования, охватывающая все отделы данного института).

До 2000 г. должна быть образована система, опирающаяся на единую методологическую и информационную основу. На ближайшие годы будет идти создание САПР крупных проектов по пути развития САПР ПИ с учетом разработок институтов "Тяжпромэлектропроект", "Электропроект", "Энергосетьпроект", "Тешюатомэлектропроект" [2].

САПР представляет собой организационно-техническую систему, состоящую из комплекса средств автоматизации проектирования, взаимосвязанного с подразделениями проектной организации, и выполняющую автоматизированное проектирование. САПР опирается на различные виды обеспечения, каждое из которых выполняет определенную функцию:

- методическое – документы, в которых отражены состав, правила отбора и эксплуатации средств автоматизации проектирования;

- лингвистическое – языки программирования и терминология;

- математическое – методы, математические модели, алгоритмы;

- программное – документы с текстами программ, программы на машинных носителях и эксплуатационные документы;

- техническое – устройства вычислительной техники и организационной техники, средства передачи данных, измерительные и другие устройства и их сочетания;

- информационное – документы, содержащие описание стандартных проектных процедур, типовых проектных решений, типовых элементов, комплектующих изделий, материалов и другие данные, а также файлы и блоки на машинных носителях с записью указанных документов;

- организационное – положения, инструкции, приказы, штатные расписания, квалификационные требования и другие документы, регламентирующие организационную структуру подразделений и их взаимодействие с комплексом средств автоматизации проектирования.

Если подсистему САПР определить как выделенную по некоторым признакам часть САПР, обеспечивающую получение законченных решений и соответствующих проектных документов, то можно назвать САПР-Гололед, имея ввиду документацию, обеспечивающую плавку гололеда, САПР-Болт и т. д. Мы будем называть подсистемой только крупные разделы и объекты, например электроснабжение, электрооборудование, электроремонт.

Различают два вида проектируемых подсистем по отношению к объекту проектирования: объектно-ориентированные (объектные) и объектно-независимые (инвариантные). Объектные выполняют одну или несколько проектных процедур или операций, непосредственно зависимых от конкретного объекта проектирования. Проектирующая подсистема состоит из компонентов САПР. Компонент – элемент средства обеспечения, выполняющий определенную функцию в подсистеме САПР.

Реализация отдельных подсистем, компонентов и работа по подготовке организации к вводу в действие САПР проводится на всех стадиях создания САПР до завершения рабочего проекта САПР.

Предпроектные исследования для создания САПР включают обследование, сбор и анализ данных об организации и ее внешних связях. Важнейшим является получение данных об объекте проектирования для выделения объектов-представителей (видов): их количестве за год; прогнозируемом количестве объектов на момент ввода в действие САПР и последующую перспективу; периодичности проектирования объектов, длительности, трудоемкости. Рассматриваются исходные данные для проектирования каждой стадии, соисполнители (подразделения, участвующие в работе), виды и количество документов; затраты времени на согласование и утверждение. Очевидны трудности сбора данных по крупным объектам, , точнее, невозможность формализации описания и процедур применительно к крупным объектам для целей САПР.

Применительно к САПР-Электро перечень объектов и необходимые сведения о них приведены в Табл. 1.1-1.3. Это электрооборудование цеха, сети района электроснабжения, ГПП и РП, объекты электроремонта. Возможна большая детализация, например машинный зал главных преобразователей, КТП склада пальмового масла. Такая детализация приводит к объектам типа освещения стрелочной будки, электроснабжения концевой задвижки газопровода. Поэтому понятие объекта не формализуется, а в качестве рабочего при создании САПР-Электро принято определение: объектом называется выделенная проектировщиком целостность, на которую составляется объектная смета.

С учетом предпроектных исследований разрабатывается техническое задание, которое является исходным документом для создания САПР и должно содержать следующие разделы:

- общие положения;

- назначение и область применения;

- описание объекта проектирования в САПР;

- описание процесса автоматизированного проектирования;

- характеристики и анализ вариантов структуры САПР;

- обоснование и описание выбранного варианта;

- технико-экономическое обоснование.

Если возникает несколько вариантов создания САПР и необходимо выбрать рациональный, предусмотрена специальная стадия – техническое предложение. Необязательной стадией является и эскизный проект, ставящий целью принятие основных технических решений, дающих представление о создаваемой САПР. Принятие окончательных технических решений, дающих полное представление о создаваемой САПР, осуществляется на стадии технического проекта. На этой стадии: разрабатывают процесс проектирования; уточняют (детализируют) структуры САПР и взаимосвязи САПР с другими автоматизированными системами; принимают окончательные решения по математическому, лингвистическому, информационному, методическому и организационному обеспечению САПР в целом и по подсистемам САПР; разрабатывают компоненты САПР по подсистемам и отдельным объектам; уточняют технико-экономические показатели САПР.

Оценим проблему создания и развития САПР-Электро и конкретизируем ближайшие цели на примере САПР электрооборудования. Сами объекты проектирования образуют структуру, близкую к иерархической: отрасль (подотрасль), предприятие, цех (комплекс), отделение или участок, элементарный объект. Все они делятся по частям проекта.

САПР-Электро является сложной открытой и развивающейся документальной системой, опирающейся на единство методического, лингвистического, математического, программного, информационного и организационного обеспечения. САПР любого института и САПР-Электро как подсистема в процессе развития превращаются в сообщество слабосвязанных и слабо взаимодействующих между собой документов -создается своеобразный информценоз. В основу САПР-Электро положена иерархия, отражающая качественные, не формализуемые по Гёделю, и количественные особенности электрического хозяйства. Количество программ, обеспечивающих подсистему САПР-Электро, оценивается 104.

Каковы ориентировочные параметры САПР-Электро и каковы требования к техническому обеспечению? По трудоемкости рассматриваемые разделы находятся в соотношении 5: 30: 1 (соответственно электроснабжение; силовое электрооборудование, электропривод и автоматизация, электроосвещение; электроремонт). В эксплуатации соотношение персонала, занятого ремонтом и обслуживанием, к дежурному – около 3 : 2, а собственно занятых электроснабжением близко к 15%.

Информационное обеспечение при выполнении электрической части схемы развития и размещения предприятий какой-либо одной базовой отрасли оценивается в 100 Мбайт, выполнение ТЭО для всех предприятий отрасли – 1 Гбайт, обеспечение всей рабочей документации – 1001000 Гбайт. Для охвата САПР-Электро на уровне 40-60% (100% – вся документация, включая переписку, выдается с машины) необходима для каждого проектировщика собственная персональная ЭВМ с выходом на центральный процессор (в информационную сеть) с возможностью локально решать широкий круг вопросов, обмениваться заданиями через распределенные сети, в диалоге выбирать технические варианты.

От проектировщика-электрика, работающего в режиме САПР, требуется знание собственной специальности, особенностей технологии и состава объекта, языков программирования, основ создания и работы с информационными базами, возможностей вычислительной техники, на которой необходимо работать. Инженер может быть пользователем САПР и ее создателем.

Работа с ЭВМ развивает качества, которые требуются от инженера-проектировщика: творчество, под которым подразумевают самостоятельность, инициативность, опыт, знания и способности; исполнительность, связанную с тщательностью, аккуратностью, усидчивостью, дисциплинированностью, старательностью, добросовестностью, трудолюбием; ответственность, под которой подразумевают настойчивость, оперативность, организованность, работоспособность.

Работающие на ЭВМ подразделяются на: параметрических пользователей (непрограммистов), которые могут обращаться к машине и производить некоторые вычисления, получать информацию в различных аспектах по готовому набору команд; аналитиков или пользователей-профессионалов – инженеров, систематически работающих с ЭВМ по широкому классу задач САПР и пишущих небольшие и вспомогательные программы; прикладных программистов – инженеров, разрабатывающих САПР-Электро; системных программистов – специалистов, обслуживающих вычислительную технику как систему.

Проектировщик – создатель и пользователь САПР – должен быть ориентирован на работу в диалоговом режиме.

Проектировщик может в диалоге:

- выполнить расчет токов КЗ, релейной защиты и другие инженерные расчеты;

- формировать готовые таблицы, используя данные информационного банка;

- выбрать варианты, используя имитационное моделирование, другие экономико-математические модели, оптимизацию;

- обработать графики нагрузки, прогнозировать количество оборудования, вычертить технологические схемы, графики, ситуационные чертежи, чертежи конструкций шкафов и пультов, чертежи раскладки кабельных линий, монтажные чертежи, спецификации;

- рассчитать и составить сметы.

Проектирование сопровождается большим количеством писем (крупный институт 20000 шт. в год), телеграмм, протоколов, заданий и т. д. Есть возможность перейти на безбумажный обмен заданиями и безбумажный контроль и оформление пояснительных записок, смет, спецификаций, кабельных журналов.

В запоминающих устройствах элементной базы машин 1980-1981 гг. использовалась память с произвольным доступом емкостью 64 кбит / кристалл (рекорд 1981 г. – схема с плотностью монтажа 450 тыс. транзисторов/кристалл). Усложнение на порядки и развитие программного обеспечения принципиально меняет подход к созданию САПР-Электро, если основываться на машинах архитектуры RISC или Pentium, который имеет тактовую частоту 75, 90, 100 МГц, носитель информации на жестком магнитном диске 1 Гбайт, оперативную память 32 Мбайта с кэш-памятью 256 Кбайт, шину PCI, обеспечивающую передачу данных со скоростью 133 Мбит/с, встроенную видеосистему ATI емкостью 2 Мбайта ОЗУ.

Компьютеры принимают на себя функции:

- понимания описания проблемы и необходимых ситуаций;

- синтеза процедур обработки;

- оптимизации распределения функций между машинами (сетями);

- синтеза ответа, базирующегося на машинных результатах;

- интеллектуального общения, обеспечивающего понимание речи, текстов на естественном языке, изображений и чертежей непосредственно с оригинала.

Отметим, что архитектура машин РИСК основана на техноценологическом подходе, как и фрактальная машинная графика Мандельброта.

После принятия технического решения инженером-электриком, которое осуществляется на основе знания электротехнических специальностей и технологии, многие чертежи становятся инвариантными, т.е. их выпуск в режиме САПР не зависит от отрасли (схемы управления и монтажные схемы вводов, отходящих линий, АВР подстанций, компоновки РУ и машинного зала; раскладка кабелей в туннеле или подвале).

Но в чисто электротехническом виде задачи решаются для узкого круга. Практически все технические решения связаны с внешними условиями, прежде всего с технологией. Это относится ко всем ключевым вопросам электроснабжения (расчет нагрузок для 6УР-ЗУР, построение схемы электроснабжения завода, размещение и определение параметров подстанций) и электрооборудования (компоновка ЩСУ, управление электроприемниками, кабельная канализация).

При выполнении схемы развития отрасли нужно знать структуру отраслевого информационного банка, например Черметэлектро, и ее связь с технологией. Например, САПР-Сталь включает в себя производство электростали, конвертерной и мартеновской стали. В режиме диалога с ЭВМ из информационного банка выбираются, опираясь на программы сравнения образов, показатели (которые и являются техническими решениями). На перспективу 5, 10, 20 лет и более осуществляется прогноз.

При выполнении ТЭО задача детализируется: рассматриваются цеха, определяется их состав, в результате работы с информационной базой и технологами заполняются Табл. 1.1-1.3. Еще большая детализация происходит при выполнении проекта.

Создание САПР электрической части ТЭО (и в значительной степени проекта) – это, во-первых, создание информационной базы, содержащей данные по электрическим показателям действующих, строящихся, проектируемых, отечественных и зарубежных объектов; во-вторых, разработка математических моделей, позволяющих выбрать аналог, опираясь на "похожесть" (считая, что объекты являются объектами одного вида); в-третьих, согласование критериев оптимизации (в какой-то степени они созданы для подстанций, но уже сравнение электрической части одного цеха с другими – пока нерешенная задача).

САПР стадии электрической части не может ограничиться определением основных электрических показателей и показателей по цехам (см. Табл. 1.1). На этой стадии необходима разработка алгоритмов и программ по всей технологической линии проектирования для систем электроснабжения (см. Рис. 1.3). И каждый из "квадратиков" объект – может быть в свою очередь разбит на составляющие.

Стадии рабочего проекта и рабочей документации еще более расширяют количество решаемых задач. Задачи охватывают все уровни и углубляют каждую из них до жестких детерминированных расчетов классической электротехники и механики. Добавляется большое количество чертежей по установке, монтажу и раскладке кабельной продукции.

САПР рабочей документации разбивается на все большее число алгоритмизируемых задач, количество которых резко возрастает по мере детализации. Например, на стадии проекта выбираем способ канализации (см. Рис. 1.3), на стадии рабочей документации проектирования электрических сетей, например, выполняем расчет воздушной линии: приводим все расчетные формулы. И позиция развертывается, процесс может быть продолжен: удельные нагрузки от собственной массы провода, от массы гололеда, от давления ветра на провод при отсутствии гололеда и т.д.

В практике автоматизированного проектирования пока используются отдельные программы. В настоящее время в стране разработано около 2000 программ, относящихся к электрической части проекта, и около 100 программ для светотехнических расчетов.

Опыт использования ПЭВМ в проектировании показывает, что применение ПЭВМ для автоматизации отдельных расчетов не дает необходимого эффекта, так как ряд стадий, связанных в единый процесс проектирования, выполняется традиционным методом. Возрастают требования к проектированию, к обоснованности принятых решений. Наиболее эффективным является системный подход, обеспечивающий по минимальному объему исходной информации решение серии технологически связанных задач вплоть до полностью автоматизированного выпуска отдельных частей проекта.