Вопросы на экзамен

по курсу «Современные технологии проектирования в электроэнергетике»

- Основы проектирования. Порядок выполнения и результаты проектирования;

- Проектно-конструкторская документация – основная и не основная;

- Чертежи схем, их основные типы;

- Графические обозначения основных элементов электротехнических схем, их размеры и буквенно-цифровые обозначения;

- Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;

- Основные понятия ЭМС электротехнических устройств. Электромагнитные помехи;

- Источники ЭМ помех. Типы помех;

- Работы по электромагнитной совместимости на стадии проектирования;

- Мероприятия по снижению проникновения помех в системы управления на п/ст;

- Гальваническая развязка;

- Экранирование. Принцип действия экранов;

- Использование защитных фильтров;

- Особенности экранирования кабельных линий;

- Прокладка кабелей с учетом ЭМС;

- Особенности проектирования с использованием САПР (AutoCAD, Компас);

- Качество электрической энергии. Показатели качества.