ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из двух частей, которые необходимо выполнить каждому студенту. Студент выполняет по каждой из частей вариант задания, обозначенный последней цифрой его учебного шифра в зачетной книжке.

ЧАСТЬ 1.  Моделирование и расчет магнитного поля

проводящего элемента электротехнического

устройства с током

- Построить график зависимости величины магнитной индукции от расстояния до проводника произвольной формы длиной L, по которому течет ток силой I. Значения L и I, а также форму проводника взять из табл. 1.

- Нарисовать силовые линии магнитного поля проводника произвольной формы длиной L, по которому течет ток силой I. Значения L и I, а также форму проводника взять из табл. 1.

### Таблица 1. Варианты заданий к части 1 контрольной работы

| Вариант | L, м | I, А | Форма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Прямой проводник |
| 2 | 2 | 2 | Петля |
| 3 | 0,4 | 1 | Рамка |
| 4 | 3 | 3 | Равносторонний треугольник |
| 5 | 5 | 2 | Прямой проводник |
| 6 | 1 | 1 | Зигзаг с длиной звена 0,1 м |
| 7 | 0,6 | 1 | Шестигранник |
| 8 | 3 | 3 | Прямой проводник |
| 9 | 0,07 | 1 | Соленоид |
| 0 | 2 | 1 | Прямоугольник 1:2 |

ЧАСТЬ 2. Графическое выполнение проекта

электротехнического устройства или системы на ЭВМ

с использованием системы автоматизированного

проектирования

1. С помощью любой системы автоматизированного проектирования (например, AutoCAD, КОМПАС и др.) в соответствии с существующими стандартами, сделать конструктивный чертеж предлагаемого в табл. 2 устройства или электрической схемы.

### Таблица 2. Варианты заданий к части 2 контрольной работы

| Вариант | Задание на чертеж | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изобразить конструктивный чертеж синхронного двигателя | В двух видах |
| 2 | Изобразить конструктивный чертеж вакуумного выключателя | В двух видах |
| 3 | Изобразить конструктивный чертеж разъединителя | В двух видах |
| 4 | Изобразить конструктивный чертеж трансформаторной подстанции | В трех видах |
| 5 | Изобразить схему электроснабжения промышленного предприятия | С количеством подстанций не менее 5 |
| 6 | Изобразить конструктивный чертеж элегазового выключателя на 110 кВ | В двух видах |
| 7 | Изобразить конструктивный чертеж распределительного устройства |  |
| 8 | Изобразить схему электроснабжения любого промышленного предприятия | С количеством подстанций не менее 5 |
| 9 | Изобразить конструктивный чертеж щита освещения | В двух видах |
| 0 | Изобразить конструктивный чертеж асинхронного двигателя | В двух видах |

Указания по оформлению КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Отчет по проделанной контрольной работе должен быть надлежащим образом оформлен.

- По первому заданию отчет должен включать следующие разделы:

- постановка задачи с четкой формулировкой условий и исходных данных;

- основные формулы и соотношения, описывающие задачу (модель);

- изложение используемого метода решения (моделирования);

- алгоритм решения (в текстовом, формульном или в виде блок-схемы);

- текст программы на алгоритмическом языке с комментариями (как раздел отчета и в электронном виде);

- графический материал, иллюстрирующий полученные результаты;

- описание (анализ) результатов и выводы.

В отчете должно быть продемонстрировано четкое понимание физического смысла моделируемых процессов и явлений, знание теоретических основ использовавшихся математических методов и применявшегося алгоритма, умение ясно анализировать и интерпретировать полученные в работе результаты.

- По второму заданию отчет представляется в виде чертежа, выполненного на формате А1, распечатанного на плоттере. Чертеж выполняется с выполнением существующих требований к чертежам такого рода. При необходимости прикладывается спецификация электротехнического устройства. Обязательно наличие электронного варианта задания.