Лабораторная работа № 3

Построение диаграммы углового распределения силы света

(кривой силы света)

Цель: получить представление о характеристики изменения излучения источника света в окружающем пространстве

Теоретическая часть

Сила излучения определяет пространственную плотность излучения точечного источника, расположенного в вершине телесного угла. Единица силы излучения Вт/ср названия не имеет. Распределение в пространстве потока излучения точечного источника однозначно определяется его фотометрическим телом – частью пространства, ограниченного поверхностью, проведенной через концы радиус-векторов силы излучения. 	Сечение фотометрического тела плоскостью, проходящей через начало координат (через точечный источник), определяет кривую силы света (КСС) источника для данной плоскости сечения. Если фотометрическое тело имеет ось симметрии, источник излучения характеризует КСС в продольной плоскости. КСС — характеризует распределение силы света светового прибора в пространстве, это одна из основных светотехнических характеристик. От того как распределяется в пространстве световой поток прибора, зависит его назначение в освещении. С помощью КСС оценивают светораспределение. Это графическое распределение света в пространстве представляется в виде графика I (a,b) , где a и b – углы распространения светового потока в продольной и поперечной плоскостях. Чем больше она напоминает овал, вытянутый вдоль  вертикальной оси светового прибора, тем лучше считается кривая и тем выше освещенность в центре светового пятна. Вид этой кривой считается важнейшей характеристикой  светильника.

Существует несколько стандартных типов диаграмм углового распределения силы света, или кривых силы света (КСС), подробное описание которых можно найти, например, в ГОСТ 17677—82.

В основу классификации положены два независимых друг от друга признака: зона направлений максимальной силы света и коэффициент формы КСС, под которым понимают отношение максимальной силы света в данной меридиональной плоскости к среднеарифметической силе света СП для этой плоскости (см. рис. 1).

Рис. 1. Типы кривых силы света, построенные в относительных единицах

Под КСС понимают график зависимости силы света СП от меридиональных и экваториальных углов, получаемый сечением его фотометрического тела плоскостью или поверхностью. Симметричные СП в зависимости от формы КСС подразделяются на семь типов в соответствии с таблицей.

Необходимо пояснить, что кривые светораспределения конкретных выпускаемых заводами светильников могут несколько отличаться от типовых кривых, приведенных на рис. 1, но характер их должен соответствовать типовым кривым.

Представление кривых силы света в виде графиков, построенных в полярных координатах, наиболее наглядно, но для практических расчетов чаще пользуются таблицами значений силы света для различных значений а. Для сопоставимости данных как кривые, так и таблицы силы света обычно даются для светильника с условным световым потоком лампы (или суммарным потоком нескольких ламп) 1000 лм.

Некоторые разработчики проектируют светильник, выбирая диаграмму в зависимости от параметров объекта освещения, при этом получается, что в большинстве других случаев изделие оказывается не совсем подходящим.

Для производственных помещений рекомендуется применять светильники прямого света с КСС типа К, Г, Д. Причем чем больше высота подвеса, тем уже зона направлений максимальной силы света. Для общего освещения офисов в основном годятся светильники прямого и рассеянного света с КСС типа Г и Д. Для подсветки особых, выделенных зон, внутренних архитектурных решений и деталей интерьера подходят световые приборы с КСС типа К. Для формирования отраженного или приглушенного света (например, в холле здания) необходимо применять светильники преимущественно отраженного света (КСС типа С). Как правило, в описанных случаях используются осветительные приборы, пространственное распределение силы света которых представляет собой тело вращения.

Для автострад и улиц, в зависимости от их категории (определяется СНиП 23-05-95), а также для автотранспортных туннелей, надземных и подземных пешеходных переходов и вытянутых коридоров общественных зданий применимы светильники, имеющие в одной из плоскостей КСС типа Л и Ш. Пространственная диаграмма большинства из них представляет собой сложное фотометрическое тело. Кривые силы света, описывающие такое тело в разных сечениях, имеют разную форму. Такие распределения называют специальными. При этом часто пространственная диаграмма дорожного светильника имеет не ось, а плоскость симметрии. Для уличного светильника в двух взаимно перпендикулярных сечениях КСС будут различны — в одном типа Л или Ш, а в другом — К или Г.

Практическая часть

Порядок выполнения работы:

- Включить в сеть лабораторный стенд №1.

- Включить вилку соответствующей лампы накаливания (ЛН) в розетку.

- Взять однометровую бичевку, один конец, которой закрепить у основания ЛН.

- Натянуть ее вдоль оптической оси ЛН.

- Расположить на удалении 1 м фотоприемник люксметра «ТКА-ПКМ» и включить прибор.

- Перемещая фотоприемник по периметру круга с радиусом 1 метр в горизонтальной плоскости, а затем в вертикальной,  записать в  таблицу 1 показания прибора.

Примечание. Работу выполняют  2 человека: один проводит измерения, а второй записывает результаты.

Таблица 1. Значение освещенности, обеспечиваемое

лампой накаливания (люкс)

| Плоскость измерения | Угол поворота, град |
| --- | --- |
|  | +90º | +60º | +30º | 0º | -30º | -60º | -90º |
| Горизонтальная |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная |  |  |  |  |  |  |  |

- Провести измерения освещенности для люминесцентной лампы в  	разных направлениях и занести полученные значения в таблицу 2.

Таблица 2. Значение освещенности, обеспечиваемое

люминесцентной лампой (лк)

| Плоскость измерения | Угол поворота, град |
| --- | --- |
|  | +90º | +60º | +30º | 0º | -30º | -60º | -90º |
| Горизонтальная |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальная |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам измерения представить в графическом виде диаграммы углового распределения силы света в двух плоскостях.

- Определить к какому типу относятся полученные кривые силы света.

- Результаты проделанной работы изложить в отчете.

Контрольные вопросы?

- Какой характер имеет КСС лампы накаливания?

- Какой характер КСС имеет люминесцентная лампа?

- Для чего необходимо заведомо знать КСС у светильников?

- Как определяют угол излучения у светильников на основе их КСС?

- Что дает изменение характера КСС у светильников?