| К Г Э У | #### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования # «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УМР

___________  Ильин В.К.

«___» _________ 20___ г.

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1. Языки графического программирования в научных исследованиях

110404 Электроника и наноэлектроника

Направление подготовки

Электронные приборы и устройства

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника магистр

Форма обучения очная

г. Казань 201

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Языки графического программирования в научных исследованиях» является формирование знаний и навыков программирования в среде LabVIEW для решения локальных задач.

Задачи дисциплины (со стороны преподавателя):

- познакомить с перспективными возможностями графического языка программирования;

- научить применять графический язык программирования для решения локальных задач.

Задачи дисциплины (со стороны студентов):

- знать и уметь пользоваться графическим языком программирования для решения локальных задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина «Языки графического программирования в научных исследованиях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  Б1 основной образовательной программы подготовки магистров по профилю «Электронные приборы и устройства».

Дисциплина «Языки графического программирования в научных исследованиях» базируется на дисциплине «Информатика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Языки графического программирования в научных исследованиях» формируются следующие компетенции или их составляющие:

- способность разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформулированных задач с использованием современных языков программирования и обеспечивать их программную реализацию (ПК-2);

- способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

1) знать:

- методы обработки результатов с применением современных информационных технологий (ПК-2);

- обладать базовыми знаниями в выбранной области (ПК-6).

2) уметь:

- разрабатывать, с использованием современных языков, эффективные алгоритмы решения сформулированных задач (ПК-2);

- логически верно, аргументировано использовать результаты научно-технической информации, полученной из разных источников. Грамотно оформлять результаты работы (ПК-6).

3) владеть:

- методами математического моделирования электронных приборов, схем и устройств (ПК-2);

- механизмом отбора необходимой информации, анализом полученной информации, ее систематизацией при выполнении конкретных задач в изучаемой области (ПК-6).

- 4. Структура и содержание дисциплины «Языки графического программирования в научных исследованиях»

- Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов.

- 4.1. Структура дисциплины

| Вид учебной работы | Всего часов | из них, проводимых в интерактивной форме | семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
| ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ | 108 | 36 | 108 |  |  |  |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ: | 36 | 36 | 36 |  |  |  |
| Лекции (Лк) | - |  | - |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия (ПЗ) | 36 | 36 | 36 |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | - |  | - |  |  |  |
| и(или) другие виды аудиторных занятий | - |  | - |  |  |  |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: | 72 |  | 72 |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) | - |  | - |  |  |  |
| Расчетно-графические работы | - |  | - |  |  |  |
| Реферат | - |  | - |  |  |  |
| и (или) другие виды самостоятельной работы | 72 |  | 72 |  |  |  |
| ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (З – зачет, Э – экзамен) | З |  | З |  |  |  |

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Всего часов на раздел | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лк | ПЗ | ЛР | СРС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Автоматизация эксперимента в научных исследованиях | 24 | 3 | - | 9 | - | 15 | Задачи базового уровня |
| 2 | LabVIEW - базовые процедуры и функции | 24 | 3 | - | 9 | - | 15 | Задачи продвинутого уровня |
| 3 | Аппаратно-программные системы сбора и обработки данных | 24 | 3 | - | 9 | - | 15 | Задачи продвинутого уровня Тезаурус |
| 4 | Аппаратно-программные системы автоматизации экспериментальных установок на основе LabVIEW | 24 | 3 | - | 9 | - | 15 | Задачи высокого уровня Представление своей программы |
|  | Промежуточная аттестация | 12 | 3 | - | - | - | 12 | Зачет |
|  | Итого: | 108 | - | - | 36 | - | 72 |  |

4.3. Содержание разделов дисциплины

1. Автоматизация эксперимента в научных исследованиях

Использование интуитивно понятных подходов в программировании. Графический язык программирования. Традиционные научные установки, спектрометры, ЯМР, ЯКР, ЭПР, и т.д. традиционные подходы в их реализации, особенности экспериментальных установок конструируемых под новые задачи, лингвистические и графические языки программирования.

2. LabVIEW  - базовые процедуры и функции

Среда программирования, циклы, ветвления, сравнения, переменные. Работа с массивами в среде LAbVIEW. Создание кластеров из элементов управления и отображения данных. Работа с кластерами, масштабирование кластера. Графическое отображение данных. Работа с файловой системой.

3. Аппаратно-программные системы сбора и обработки данных

Аппаратные средства сбора данных  NI и других производителей, стандартные интерфейсы RS-485,RS-232,USB,TCP,Bluetooth.

4. Аппаратно-программные системы автоматизации экспериментальных установок на основе LabVIEW

Системы сбора данных  с 2 и более степенями свободы, примеры реализации УЗИ, МРТ.

4.4. Практические (семинарские) занятия

| № п/п | Тема практических (семинарских) занятий | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | - 3 | - 4 | ##### 5 |
| - 1 | - Работа в LabVIEW с переменными, массивами, кластерами, организация циклов, работа с графиками и файловой системой. | - 3 | - 2 | 9 |
| - 2 | - Организация сбора данных с использованием продукции NI | - 3 | - 2-3 | 9 |
| - 3 | - Организация сбора данных при помощи интерфейсов USB, RS -485 | - 3 | - 2-3 | 9 |
| - 4 | - Виртуальные приборы сбора данных | - 3 | - 2-4 | 9 |
|  | Итого: | - - | - - | - 36 |

4.5. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.6. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетенциями

| № - п/п | Раздел дисциплины, участвующий в формировании компетенций | - Часов на раз-дел | - Компетенции |  | - Количество компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ПК-2 | - ПК-6 |  |
| - 1 | Автоматизация эксперимента в научных исследованиях | 24 | - З,У,В | - З,У,В | - 2 |
| - 2 | LabVIEW - базовые процедуры и функции | 24 | - З,У,В | - З,У,В | - 2 |
| - 3 | Аппаратно-программные системы сбора и обработки данных | 24 | - З,У,В | - З,У,В | - 2 |
| - 4 | Аппаратно-программные системы автоматизации экспериментальных установок на основе LabVIEW | 24 | - З,У,В | - З,У,В | - 2 |

Условные обозначения:  З – знать,

У – уметь,

В – владеть

5. Образовательные технологии

| № п/п | Раздел дисциплины | Компетенции | Образовательные технологии | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматизация эксперимента в научных исследованиях | ПК-2, ПК-6 | Практические занятия | Задачи базового уровня |
| 2 | LabVIEW - базовые процедуры и функции | ПК-2, ПК-6 | Практические занятия | Задачи продвинутого уровня |
| 3 | Аппаратно-программные системы сбора и обработки данных | ПК-2, ПК-6 | Практические занятия | Задачи продвинутого уровня Тезаурус |
| 4 | Аппаратно-программные системы автоматизации экспериментальных установок на основе LabVIEW | ПК-2, ПК-6 | Практические занятия | Задачи высокого уровня Представление своей программы |

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для текущего контроля успеваемости используются следующие средства:

– комплект задач.

6.2. Оценочные средства для промежуточного контроля:

– вопросы к зачету.

Оценочные средства представлены в документе «Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины».

6.3. Организация самостоятельной работы студентов

| № п/п | Тема самостоятельной работы | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | - 3 | - 4 | ##### 5 |
| - 1 | Графические языки программирования | - 2 | - 1 | 8 |
| - 2 | Традиционные научные установки | - 2 | - 1 | 7 |
| - 3 | Среда программирования LabVIEW | - 2 | - 2 | 4 |
| - 4 | - Работа с массивами в среде LAbVIEW | - 2 | - 2 | 4 |
| - 5 | - Работа с кластерами, масштабирование кластера. Графическое отображение данных | - 2 | - 2 | 4 |
| - 6 | - Работа с файловой системой в LabVIEW | - 2 | - 2 | 3 |
| - 7 | - Интерфейсы RS-485,RS-232,USB,TCP,Bluetooth | - 2 | - 3 | 15 |
| - 8 | - Системы сбора данных с 2 и более степенями свободы | - 2 | - 4 | 15 |
|  | - Подготовка к экзамену |  |  | 12 |
|  | Итого: | - – | - – | 72 |

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Кауфман В.Ш. Языки программирования, концепции и принципы [электронный ресурс ] /В.Ш.Кауфман // Изд. - М.: ДМК Пресс,	2010. – 464 с.: ил. . – Режим доступа: http:// ibooks.ru

2. Пирогов В. Ю.	Информационные системы и базы данных: организация	и проектирование /В.Ю.Пирогов // учеб. пособие. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. —	528 с.: ил. – Режим доступа: http:// ibooks.ru

б) дополнительная литература:

- 3.Рудинский И. Д.	 Технология проектирования автоматизированных систем обработки	информации и управления / И.Д.Рудинский // Учебное пособие для вузов. − М.: Горячая	линия–Телеком, 2011. – 304 с.: ил.	– Режим доступа: http:// ibooks.ru

- Крухмалев В. В., Гордиенко В. Н., Моченов А. Д.	 Цифровые системы передачи: Учебное пособие для вузов  [электронный ресурс ] / Под	редакцией А. Д. Моченова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая	линия–Телеком, 2012. – 376 с: ил. – Режим доступа: http:// ibooks.ru

в) периодические издания:

- Научно-технический журнал «Проблемы энергетики». Изд-во КГЭУ, Казань.

- Ежемесячный научно-технический журнал «Светотехника».

- Ежемесячный научно-технический журнал «Современная электроника».

- Ежемесячный журнал «Полупроводниковая светотехника». Изд-во ООО «Медиа КиТ», г. Санкт-Петербург.

- Ежемесячный журнал «Современная светотехника». Изд-во ООО «Группа Море», г. Москва.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- www.edu.ru

- www.led-e.ru

- www.elibrary.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Практические занятия проводятся на кафедре СМЭ (лаборатория  электронной техники, ауд. А-218). Имеются 5 комплекта учебно-лабораторных стендов и используется дисплейный класс кафедры СМЭ с персональными компьютерами.

- *   *   *

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Языки графического программирования в научных исследованиях» образовательной программы «Электронные приборы и устройства» разработана в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки магистров 110404 «Электроника и наноэлектроника».

| Автор | __________________ (подпись, дата) | __Садыков М.Ф._______ |
| --- | --- | --- |

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «СМЭ» от ____ 20_1__ г., протокол № ____.

| Зав. кафедрой «_СМЭ___» | _______________ (подпись, дата) | Садыков М.Ф. |
| --- | --- | --- |

На заседании методического совета института от _____ 201_  г., протокол №_____ программа рекомендована к утверждению.

| Директор института __ИЭЭ_____ | ______________ (подпись, дата) |  |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

| Зав. кафедрой «__СМЭ___» | _______________ (подпись, дата) | ___ Cадыков М.Ф. |
| --- | --- | --- |
| Заведующий библиотекой | _______________ (подпись, дата) | __________________________________ |
| Эксперты |  |  |
|  | _______________ (подпись, дата) | ____Федорова Ж.В._________________ |
|  | _______________ (подпись, дата) | __________________________________ |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изме-нения | Номера листов (страниц) |  |  | Всего листов в документе | ФИО и подпись лица, внесшего изменение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замененных | новых | изъятых |  |  |  |