| К Г Э У | #### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования # «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО «КГЭУ») |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

__________ В.К. Ильин

«___» _________ 20___ г.

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.1 Телекоммуникационные системы

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направление подготовки

Светотехника и источники света

Профиль подготовки

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Казань

201

- Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины  является изучение устройства, принципов действия и особенностей эксплуатации светотехнического оборудования и изделий.

Задачи освоения дисциплины:

- познакомить с устройством, принципом действия и особенностями эксплуатации светотехнического оборудования и изделий, применяемых в медицине;

- овладеть особенностями устройства, принципов действия и эксплуатации светотехнического оборудования и изделий, применяемых в медицине.

- Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Телекоммуникационные системы» относится к дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного цикла Б1 основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Светотехника и источники света» направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Основы светотехники», «Физика». Обучающиеся должны знать основы физики и электроники.

Место дисциплины в учебном процессе: дисциплина «Телекоммуникационные системы» является основой при изучении специальных дисциплин, таких как «Установки световой рекламы и светотехнический дизайн», «Источники оптического излучения», «Световые установки и приборы».

- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции или их составляющие:

– способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9);

– способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования (ПК-1);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

1. Знать:

-работу  измерительного, диагностического и технологического оборудования, используемого в области электроники и наноэлектроники (ПК-1).

2. Уметь:

- налаживать, испытывать, проверять работоспособность оборудования, используемого при решении заданных задач в области электроники и наноэлектроники (ОПК-9).

3. Владеть:

- необходимыми знаниями для работы  с измерительным, диагностическим и технологическим оборудованием, используемым в области электроники и наноэлектроники (ПК-1)

- Структура и содержание дисциплины «Телекоммуникационные системы»

Общая трудоемкость дисциплин составляет  72 часа.

  - Структура дисциплины

| Вид учебной работы | Всего часов | из них, проводимых в интерактивной форме | семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 |  |  |  |
| ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ | 72 | 10 | 72 |  |  |  |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ: | 51 | 10 | 51 |  |  |  |
| Лекции (Лк) | 17 |  | 17 |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия (ПЗ) | 34 | 10 | 34 |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |  |  |  |  |
| и(или) другие виды аудиторных занятий |  |  |  |  |  |  |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: | 21 |  | 21 |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  |  |  |  |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |  |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |  |
| и (или) другие виды самостоятельной работы | 21 |  | 21 |  |  |  |
| ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (З – зачет, Э – экзамен) | 3 |  | 3 |  |  |  |

  - Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Всего часов на раздел | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лк | ПЗ | ЛР | СРС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ## Виды телеметрических систем | 10 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс Подготовка тезисов доклада Тезаурус |
| 2 | Каналы и сети передачи данных | 10 | 6 | 2 | 6 |  | 2 | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 3 | ## Съём телеметрической информации | 10 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 4 | ## Передающая часть телеметрических систем | 10 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 5 | ## Приемная часть телеметрических систем | 10 | 6 | 2 | 6 |  | 2 | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 6 | - Телеметрические системы наблюдения и мониторинга в светотехнике | 10 | 6 | 4 | 6 |  |  | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 7 | - Основные метрологические характеристики телекоммуникационных систем в светотехнике | 10 | 6 | 3 | 4 |  | 3 | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
|  | - Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  | 2 | Зачет |
|  | Итого: | 72 |  | 17 | 34 |  | 21 |  |

  - Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Виды телеметрических систем

Предмет и содержание курса. Задачи, решаемые телеметрическими системами. Принципы построения телеметрических систем. Классификация телеметрических систем. Обобщенная структурно-функциональная схема телеметрической системы. Достоинства и недостатки телеметрических систем. Основные параметры телеметрических систем. Дальность передачи информации. Требования, предъявляемые к телеметрическим системам.

Раздел 2. Каналы и сети передачи данных

Назначение каналов и сетей передачи данных. Обобщенная схема каналов передачи данных. Виды и основные характеристики сетей передачи данных. Проводные линии. Характеристика электромагнитных излучений и место радиоканала в шкале электромагнитных излучений. Особенности   излучения   электромагнитных колебаний в свободном пространстве. Излучение радиоволн внутри проводящих сред. Условия передачи телеметрической информации по радиоканалу. Оптический канал передачи данных.

Раздел 3. Съём телеметрической информации

Общие принципы съема и обработки телеметрической информации. Источники телеметрической информации. Методы регистрации параметров. Характеристики регистрируемых показателей в светотехнике и другой телеметрической информации. Сигналы и проблемы их телеметрической передачи. Подразделение сигналов по видам и типовые формы сигналов. Электрофизические характеристики светотехнических сигналов. Общие сведения об измерительных преобразователях. Датчики и их классификация. Проблемы преобразования телеметрической информации в цифровую. Контроллеры. Предварительная обработка телеметрической информации.

Раздел 4. Передающая часть телеметрических систем

Условия передачи телеметрической информации. Типовые схемы телеметрических систем.  Структурные схемы и задачи, решаемые одноканальными и многоканальными телеметрическими системами. Одноканальные и многоканальные радиопередатчики. Симметричное отведение сигнала и многоканальное отведение сигнала. Общие понятия об усилителях и классификация усилителей. Входные цепи подключения измерительных преобразователей. Усилитель на основе электронной лампы и полупроводниковых приборов. Модуляция несущей частоты. Общие понятия модуляции сигналов. Виды модуляции и критерии выбора типа модуляции. Устройство и элементы передатчиков телеметрических систем. Генераторы высокой частоты и модуляторы. Сумматоры напряжений модуляторов. Автоматические устройства предварительной обработки информации в передатчике. Типы и конструкции антенн.

Раздел 5. Приемная часть телеметрических систем

Требования, предъявляемые к приемникам телеметрических систем. Общие сведения об устройстве приемников телеметрических систем. Типовые структурные схемы  приемной  части  телеметрических  систем.  Демодуляция. Функциональная и принципиальная схемы радиоприемника. Сотовая связь. Устройства вывода и отображения информации. Регистраторы телеметрической информации.

Раздел 6. Телеметрические  системы наблюдения и мониторинга в светотехнике

Методы мониторинга  в светотехнике. Телеметрические системы для передачи данных о состоянии светотехнической системы  по проводным линиям связи. Структурная схема и основные характеристики. Общее устройство персональных компьютеров, предназначенных для регистрации и обработки телеметрической информации. Программные продукты и приложения для обработки телеметрической информации. Системы для длительного наблюдения за состоянием светотехнических устройств. Структурная схема систем. Области применения радиотелеметрических систем в светотехнике. Радиотелеметрические системы для наблюдения за состоянием светотехнических систем. Телекоммуникационные системы управления уличным освещением и иллюминацией. Обеспечение работы светотехнических систем управления дорожным движением. Системы сигнализации и освещения аэродромов.

Раздел 7. Основные метрологические характеристики телекоммуникационных систем в светотехнике

Критерии количественной оценки телеметрической системы. Достоверность передачи информации телеметрическими системами в светотехнике. Искажения и ошибки в телеметрии. Помехи, возникающие при применении измерительных преобразователей и электродов. Помехи и искажения общего вида.  Влияние шумов и помех на качество работы  телеметрических систем.

  - Практические (семинарские) занятия

| № п/п | Тема практических (семинарских) занятий | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | - 4 | 4 |
| - 1 | ## Виды телеметрических систем | - 6 | - 1 | 4 |
| - 2 | Каналы и сети передачи данных | - 6 | - 2 | 6 |
| - 3 | ## Съём телеметрической информации | - 6 | - 3 | 4 |
| - 4 | ## Передающая часть телеметрических систем | - 6 | - 4 | 4 |
| - 5 | ## Приемная часть телеметрических систем | - 6 | - 5 | 6 |
| - 6 | - Телеметрические системы наблюдения и мониторинга в светотехнике | - 6 | - 6 | 6 |
| - 7 | - Основные метрологические характеристики телекоммуникационных систем в светотехнике | - 6 | - 7 | 4 |
|  | Итого: | - – | - – | 34 |

  - Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.6. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетенциями

| № - п/п | - Раздел дисциплины, участвующий в формировании компетенций | - Часов на раздел | - Компетенции |  | - Количество компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОПК-9 | - ПК-1 |  |
| - 1 | ## Виды телеметрических систем | 10 | - У | - З, В | - 2 |
| - 2 | Каналы и сети передачи данных | 10 | - У | - З, В | - 2 |
| - 3 | ## Съём телеметрической информации | 10 | - У | - З, В | - 2 |
| - 4 | ## Передающая часть телеметрических систем | 10 | - У | - З, В | - 2 |
| - 5 | ## Приемная часть телеметрических систем | 10 | - У | - З, В | - 2 |
| - 6 | - Телеметрические системы наблюдения и мониторинга в светотехнике | 10 | - У | - З, В | - 2 |
| - 7 | - Основные метрологические характеристики телекоммуникационных систем в светотехнике | 10 | - У | - З, В | - 2 |

Условные обозначения:  З – знать,

У – уметь,

В – владеть.

- Образовательные технологии.

| № п/п | Раздел дисциплины | Компетенции | Образовательные технологии | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ## Виды телеметрических систем | ОПК-9у, ПК-1з, в | Лекция Практические занятия | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 2 | Каналы и сети передачи данных | ОПК-9у, ПК-1з, в | Лекция Практические занятия | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 3 | ## Съём телеметрической информации | ОПК-9у, ПК-1з, в | Лекция Практические занятия | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 4 | ## Передающая часть телеметрических систем | ОПК-9у, ПК-1з, в | Лекция Практические занятия | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 5 | ## Приемная часть телеметрических систем | ОПК-9у, ПК-1з, в | Лекция Практические занятия | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| 6 | - Телеметрические системы наблюдения и мониторинга в светотехнике | ОПК-9у, ПК-1з, в | Лекция Практические занятия | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |
| - 7 | - Основные метрологические характеристики телекоммуникационных систем в светотехнике | ОПК-9у, ПК-1з, в | Лекция Практические занятия | Тест ознакомительный Тест конструктивный Тестовый кейс |

- Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

  - Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для текущего контроля успеваемости используются следующие средства:

– комплект тестовых заданий

  - Оценочные средства для промежуточного контроля

– вопросы к зачету.

Оценочные средства представлены в документе «Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины».

  - Организация самостоятельной работы студентов

| № п/п | Тема самостоятельной работы | Семестр | - Номер раздела - лекционного - курса | ##### Продол-житель-ность - (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | - 3 | - 4 | ##### 5 |
| - 1 | Проводные линии связи. Передача телеметрической информации по телефону | - 3 | - 1 | 4 |
| - 2 | Развитие радиосвязи. Основы радиоприема | - 3 | - 2 | 2 |
| - 3 | Особенности оптоэлектронных и гидроакустических систем телеметрии | - 3 | - 3 | 4 |
| - 4 | Принципы преобразования неэлектрических величин в электрические. Типы датчиков и их конструкции | - 3 | - 4 | 4 |
| - 5 | Сравнительный анализ систем с частотным и временным принципом разделения каналов. Виды преобразования сигналов в светотехнике | - 3 | - 5 | 2 |
| - 6 | Применение телекоммуникационных систем | - 3 | - 7 | 3 |
|  | Подготовка к зачету |  |  | 2 |
|  | Итого: | - – | - – | - 21 |

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная литература:

- Шарипов Ю.К. Отечественные телекоммуникационные системы: учеб. пособие. / Ю.К.Шарипов. – М.: Логос, 2005. – 832 с.

- Румянцев К.Е. Прием и обработка сигналов: учеб.пособие / К.Е.Румянцев. – М.: Академия, 2004. – 528 с.

б) дополнительная литература:

- Дансмор Брэдли  Справочник по телекоммуникационным технологиям : пер. с англ./ Б. Дансмор, Т. Скандьер. -М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. -40 с.: ил.

- Румянцев К.Е. Прием и обработка сигналов: сборник задач и упражнений / К.Е.Румянцев. – М.: Академия, 2006. – 368 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Телекоммуникационные системы и сети: учеб.пособие. В 3 т. / под ред. В.П.Шувалова. – 3-е изд., испр. и доп., Т.1: Современные технологии / Б.И.Крук, В.Н.Попантонопуло, В.П.Шувалов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 647 с.: ил.

- Телекоммуникационные системы и сети: учеб.пособие. В 3 т. / под ред. В.П.Шувалова. – 2-е изд., испр.и доп., Т.2: Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Г.П.Катунин, Г.В.Мамчев, В.Н.Попантонопуло, В.П.Шувалов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 672 с.: ил.

- Телекоммуникационные системы и сети: учеб.пособие. В 3 т. / под ред. В.П.Шувалова. – 2-е изд., испр.и доп., Т.3: Мультисервисные сети / В.В.Величко, Е.А.Субботин, В.П.Шувалов, А.Ф.Ярославцев. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 592 с.: ил.

в) периодические издания:

- Светотехника.

- Датчики и системы.

- Информационно-измерительные и управляющие системы.

- Измерительная техника.

- Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Microsoft Office Word;

- Microsoft Office Excel;

- Microsoft Office Power Point;

- Paint;

Интернет –ресурсы:

– www.edu.ru

–  www.led-e.ru

– www.elibrary.ru

- Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Для проведения лекционных и практических занятий на кафедре «Светотехника и медико-биологическая электроника» (СМЭ) имеется компьютерный проектор в комплекте с ноутбуком и экраном с соответствующим демонстрационным материалом.

- Для выполнения практических работ используются аудитории кафедры СМЭ с мультимедийной техникой, а также дисплейный класс (А-212) с современной компьютерной техникой.

- Для выполнения заданий на самостоятельную работу используется дисплейный класс кафедры СМЭ (А-212) с персональными компьютерами, а также имеется конспект лекций и задания к практическим занятиям в электронной форме.

*      *      *

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Телекоммуникационные системы» образовательной программы «Светотехника и источники света» разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки бакалавров «Электроника и наноэлектроника».

| Автор | __________________ (подпись, дата) | ____________________ |
| --- | --- | --- |

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «СМЭ» от __________ г., протокол № ____.

| Зав. кафедрой «_СМЭ___» | _______________ (подпись, дата) | __________________________________ |
| --- | --- | --- |

На заседании методического совета института от _____________________  г., протокол №_____ программа рекомендована к утверждению.

| Директор института __ИЭЭ_____ | ______________ (подпись, дата) |  |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

| Зав. кафедрой «__СМЭ___» | _______________ (подпись, дата) | ___ _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| Заведующий библиотекой | _______________ (подпись, дата) | __________________________________ |
| Эксперты |  |  |
|  | _______________ (подпись, дата) | __________________________________ |
|  | _______________ (подпись, дата) | __________________________________ |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изме-нения | Номера листов (страниц) |  |  | Всего листов в документе | ФИО и подпись лица, внесшего изменение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замененных | новых | изъятых |  |  |  |