| КГЭУ | #### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования # «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

__________А.В. Леонтьев

«___» _________ 2015 г.

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.2 Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах

Направление подготовки

13.03.02  – Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

«Электроэнергетические системы и сети» (ЭСм-14+)

Квалификация выпускника – магистр

г. Казань – 2015 г.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах» является изучение вопросов автоматизации технологического процесса, учета, контроля и диспетчерского управления в электроэнергетических системах, с применением электронной вычислительной техники.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности (ОПК-4).

- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-1);

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПК-4);

- способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности (ПК-9);

- способность к реализации различных видов учебной работы (ПК-21);

- готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22);

Задачи дисциплины (со стороны преподавателя):

- познакомить обучающихся с автоматизацией технологических процессов при производстве, передаче и распределении электроэнергии в электроэнергетических системах;

- дать информацию об устройстве автоматизированных систем и оборудования, применяемых при построении систем автоматизированного управления технологическим процессом в электроэнергетике (АСУ Э), автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);

- научить принимать технически грамотные решения при построении систем автоматизации технологических процессов в электроэнергетических системах.

Задачи дисциплины (со стороны студентов):

- понимать основные принципы и правила построения автоматизированных систем в электроэнергетических системах;

- изучить и понимать структуру и устройства оборудования, применяемых при построении систем АСУ Э, АСДУ и АСКУЭ.

- МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах» является базовой при подготовке дипломированных специалистов по специальности 13.03.02 «Электроэнергетические системы и сети» и неразрывно связана с предшествующими дисциплинами.

Дисциплина "Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах" базируется на следующих дисциплинах: "Передача и распределение электроэнергии", "Электрическая часть станций и подстанций", «Информационно-измерительная техника» и учебно-производственной практике. Обучающиеся должны: знать структуру и оборудование электроэнергетических систем, специфику технологии производства и передачи электроэнергии, основы построения информационно – измерительной техники.

Знания, полученные по освоению дисциплины "Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах", необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и изучении дисциплины "Применения ЭВМ в электроэнергетике" программы магистерской подготовки «Разработка и проектирование современного энергетического оборудования в области электроэнергетических».

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины "Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах" обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

- прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнергетического оборудования (ОПК-4, ПК-1);

- особенности проектирования электроэнергетических и электротехнических установок различного назначения (ПК-9);

- технологию изготовления основных элементов котлов и парогенераторов (ПК-9, ПК-22);

- особенности профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ПК-22);

- методы и средства автоматизированных систем управления технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-4);

- источники научно-технической информации (журналы, сайты Интернет) по автоматизированным системам управления технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-4).

2) Уметь:

- выслушивать членов команды и стремиться их понять (ОПК-4, ПК-21);

- согласовывать свою деятельность с коллегами и вносить вклад в общее дело (ОПК-4);

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для решения поставленной задачи (ПК-1, ПК-22);

- использовать современные и перспективные компьютерные и информационные технологии (ПК-4);

- принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-9, ПК-22);

- управлять действующими технологическими процессами при производстве электроэнергетических и электротехнических изделий, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-9, ПК-22);

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования и организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования (ПК-22).

3) Владеть:

- навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОПК-4);

- терминологией в области автоматизированных систем управления технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ОПК-4);

- программными продуктами для подготовки презентаций (ПК-1);

- навыками поиска информации об автоматизированных системах (ПК-4);

- навыками применения полученной информации при проектировании автоматизированных систем управления технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-4, ПК-22).

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

| № п/п | Раздел дисциплины | Всего часов на раздел | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | лк. | пр. |  | л.р. | сам. |  |
| 1 | Введение. Применение вычислительной техники в системах управления | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 4 часа Подготовка к лаб. работам№1 [1] 4 часа Подготовка к практ. зан. [1,3] | - |
| 2 | Структура и принципы работы системных шин | 15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | по 4 часа Подготовка к тесту 1 и 2 [3,5] | Тест 1 – тест на знание терминологии Тест 2 – строение и свойства шин |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 2 часа Подготовка к лаб. работам№2 [5], 2 часа Подготовка к практ. зан. [5] |  |
| 3 | Способы передачи данных и коммуникационные протоколы | 18 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 часа Подготовка к тесту [3]- лекция№2, 2 часа Подготовка к лаб. работам№3 [3] | Тест – коммуникационные протоколы |
|  |  |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 2 часа Подготовка к лаб. работам№4 [3,5], 2 часа Подготовка к практ. зан. [3,5] |  |
| 4 | Характеристика единой электроэнергетической системы России | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |  | 4 часа Подготовка к устному поросу, 4 часа Подготовка к практ. зан. [6] | Устный опрос |
| 5 | Автоматизированные системы диспетчерского управления | 15 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 2 часа Подготовка к тесту | Тест – АСДУ в энергосистемах |
|  |  |  |  | 5 |  | 4 | 2 |  | 3 часа Подготовка к лаб. работам№6 [1,2], 3 часа Подготовка к практ. зан. [2] |  |
| 6 | Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA | 18 | 1 | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 часа Подготовка к устному поросу, 2 часа Подготовка к лаб. работам№7 [1,6] | Устный опрос |
|  |  |  |  | 7 |  | 4 | 2 |  | 2 часа Подготовка к лаб. работам№8 [2], 2 часа Подготовка к практ. зан. [6] |  |
| 7 | Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных EMCS | 18 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 |  | 2 часа Подготовка к контрольной работе, 2 часа Подготовка к лаб. работам№9 [6], 2 часа Подготовка к практ. зан. [6] | Контрольная работа |
|  |  |  |  | 9 |  |  | 2 |  | 2 часа Подготовка к лаб. работам№10 [6] |  |
| 8 | Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных MicroSCADA | 20 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 |  | 2 часа Подготовка к устному опросу, 1 час Подготовка к лаб. работам№11 [6], 1 час Подготовка к практ. зан. [6] | Устный опрос |
|  |  |  |  | 11 |  | 3 | 1 |  | 2 часа Подготовка к лаб. работам№12 [6], 2 часа Подготовка к практ. зан. [6] |  |
| 9 | Оперативные информационно-управляющие комплексы АСДУ | 15 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 |  | 2 часа подготовка к устному опросу, 3 часа Подготовка к лаб. работам№13 [1,2], 3 часа Подготовка к практ. зан. [2] | Устный опрос |
| 10 | Комплекс программно-технических средств Sicam Pas | 15 | 1 | 13 | 1 |  |  |  | 2 часа Подготовка к тесту 1 и 2 [4] | Тест 1 – ПТК Sicam Pas Тест 2 – АСУ MicroScada |
|  |  |  |  | 13 |  | 4 | 2 |  | 2 часа Подготовка к лаб. работам№14 [6], 4 часа Подготовка к практ. зан. [4] |  |
| 11 | Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Требования к современным системам АСКУЭ. АСКУЭ «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ» | 17 | 1 | 14 | 1 |  | 2 |  | 2 часа Подготовка к презентации реферата, 4 часа Подготовка к лаб. работам№15 [6] | Презентация реферата |
|  |  |  |  | 14 |  | 3 | 1 |  | 2 часа Подготовка к лаб. работам№16 [6], 2 часа Подготовка к практ. зан. [6] |  |
|  | Зачет |  | 9 | 15 |  |  |  |  | 1 час Подготовка к зачету | Письменный |
|  | Экзамен |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 180 |  |  | 15 | 45 | 30 |  | 90 |  |

1.Введение. Применение вычислительной техники в системах управления

Цели, задачи и содержание курса. Понятие системы. Роль и примеры использования вычислительной техники в системах управления и защиты. Компоненты интерфейса между процессом и управляющим компьютером: датчики, исполнительные устройства, полоса пропускания и шум, передача измерительных сигналов.

2. Структура и принципы работы системных шин

Структура и принципы работы шин: общие и механические характеристики; электронные схемы шинного интерфейса; электрический интерфейс шины; принципы работы шин; подготовка шины к работе.

3 Способы передачи данных и коммуникационные протоколы

Примеры передачи информации. Основные количественные характеристики: пропускная способность, полоса пропускания, помехи, скорость передачи данных. Электрические проводники. Модуляция несущей сигнала. Оптическая передача данных. Радиопередача данных. Протоколы канального уровня. Протоколы передачи символов. Бит-ориентированные протоколы. Блок-ориентированные протоколы.

4. Характеристика единой электроэнергетической системы России

Общая характеристика единой электроэнергетической системы (ЕЭС) России. Эффективность ЕЭС. Режимы работы ЕЭС. Особенности перспективного развития ЕЭС. Управление электропотреблением. Сравнение ЕЭС России с другими энергообъединениями.

5. Автоматизированные системы диспетчерского управления

Общая характеристика АСДУ ЕЭС России. Задачи управления. Информация, используемая при управлении. Требования к методам и алгоритмам решения задач управления. Основные теоретические и методические задачи. Информационное обеспечение АСДУ: общая характеристика информационного обеспечения, средства и методы передачи информации, управление данными.

6. Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA

Определение и общая структура SCADA. Функциональная структура SCADA. Особенности SCADA как процесса управления. Особенности процесса управления в современных диспетчерских системах. Основные требования к диспетчерским системам управления. Области применения SCADA-систем. Тенденции развития технических средств систем диспетчерского управления.

7. Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных EMCS

Описание, предназначение и преимущества системы EMCS (Electrical Monitoring and Control System), разработанной фирмой «Shneider Electric». Архитектура системы EMCS. Интеллектуальные электрические аппараты. Функции системы EMCS. Свойства системы EMCS.

8. Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных MicroSCADA

Описание и предназначение системы MicroSCADA, разработанной фирмой «АББ Автоматизация». Базовые и специализированные функции автоматизированной системы управления для электроэнергетики (АСУ 
Э) на базе технологии MicroSCADA. Структура ПТК АСУ Э на базе технологии MicroSCADA. Примеры внедрения АСУ Э на базе MicroSCADA.

9. Оперативные информационно-управляющие комплексы АСДУ

Сеть сбора и передачи информации. Технические средства ОИУК. Автоматизированные системы контроля за электропотреблением. Автоматизированные системы диспетчерского управления распределительных сетей.

10. Комплекс программно-технических средств Sicam Pas

Предназначение и описание КПТС Sicam Pas компании Siemens, предназначенной для построения систем телемеханики в электроэнергетике. ПТК Sinaut ST17. Измерители параметров электрической сети Sentron PAC 3200 и 4200. Примеры внедрения КПТС Sicam Pas.

11. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Требования к современным системам АСКУЭ. АСКУЭ «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ»

Общая характеристика, функции и области применения систем АСКУЭ. Функции и характеристики УСПД RTU-300 фирмы «АББ ВЭИ Метроника». Сравнение проводной (RS-485) и PLC-систем. Предназначение и преимущества системы «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ». Описание компонентов АСКУЭ «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ». Экономический эффект и примеры внедрения АСКУЭ «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ».

Практические занятия

- Применение вычислительной техники в системах противоаварийной автоматики и релейной защиты. Описание терминалов МП РЗА Sepam фирмы Shcneider Electric, SPAC фирмы ABB, IPR-A фирмы Механотроника.

- Структура и принципы работы системных шин. Описание алгоритмов построения и функционирования серверных стоек в помещениях служб РЗ и А станций и подстанций.

- Способы передачи данных и коммуникационные протоколы. Описание каналов связи, принципов их приминения, устройств аппаратуры каналов связи для случаев использования ВОС, коаксиального кабеля и радиоканала.

- Характеристика единой электроэнергетической системы России. Изучение специализированной периодической литературы в части описания характеристик, проблем и перспектив развития ЕЭС России.

- Автоматизированные системы диспетчерского управления. Изучение состава и функции АРМ диспетчера тепловой и гидроэлектростанции. Описание программного комплекса, входящего в состав АРМ диспетчера.

- Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA. Изучение принципов построения, функциональных связей и задач, выполняемых современными SCADA системами ведущих зарубежных производителей (Siemens, ABB и т.д.).

- Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных EMCS. Описание состава, элементов и функции АСУ EMCS фирмы Shcneider Electric. Изучение программного комплекса, входящего в состав АСУ EMCS фирмы Shcneider Electric.

- Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных MicroSCADA. Описание состава, элементов и функции АСУ MicroSCADA фирмы АББ-Автоматизация. Изучение и описание контроллеров REC561, REC523, устройств телемеханики  RTU211.

- Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных MicroSCADA. Изучение программного комплекса, входящего в состав АСУ MicroSCADA фирмы АББ-Автоматизация.

- Оперативные информационно-управляющие комплексы АСДУ. Описание назначения, функций и состава электронной почты «Электра» ГВЦ электроэнергетики РАО «ЮС России».

- Комплекс программно-технических средств Sicam Pas. Описание назначения, функций и состава ПТК Sicam Pas фирмы Siemens. Описание программного ядра ПТК Sicam Pas.

- Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Требования к современным системам АСКУЭ. АСКУЭ «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ». Изучение принципов построения PLC-сетей, оборудования и микропроцессорных счетчиков электроэнергии типа «Меркурий», предназначенных для интеграции в системы АСКУЭ по силовым сетям 0,4 кВ.

Лабораторные занятия

- Подключение первичных преобразователей тока и напряжения к измерителям параметров электрической сети Sentron PAC 3200 и 4200 и их аналогов.

- Описание принципа подключения периферийных устройств ПЭВМ к материнской плате ПЭВМ.

- Описание протоколов RS232 и RS485. Составление ассемблер программы для передачи данных посредством COM-порта ПЭВМ.

- Описание протокола TSP/IP. Изучение принципов построения сетей Ethernet.

- Описание и изучение принципов работы щита мнемонического ПУ ЦДУ.

- Описание и изучение принципов функционирования АРМ диспетчера. Работа с программным комплексом АРМ диспетчера, функция имитации: обучение управлению ЭУ, на примере переключений присоединений ОРУ 110 (220) кВ с рабочей на резервную секцию шин.

- Описание и изучение принципов функционирования АРМ диспетчера. Работа с программным комплексом АРМ диспетчера, функция имитации: обучение управлению ЭУ, на примере переключений в ОРУ 110 (220) кВ при выводе силового трансформатора в ремонт.

- Описание и изучение принципов функционирования АРМ диспетчера. Работа с программным комплексом АРМ диспетчера, функция имитации: обучение управлению ЭУ, на примере переключений в ОРУ 110 (220) кВ при возникновении событий, случайно генерируемых программным комплексом в режиме обучения (имитации).

- Описание и изучение принципов работы приборов по измерению параметров качества электроэнергии на примере прибора РМ 175 фирмы Satec.

- Описание и изучение принципов работы приборов по измерению параметров качества электроэнергии на примере аппарата CIRCUIT MONITOR фирмы Schneider Electric.

- Описание и изучение принципов работы устройств телемеханики RTU211 фирмы АББ-Автоматизация.

- Описание и изучение принципов работы терминалов управления REC561 фирмы АББ-Автоматизация.

- Описание и изучение принципов работы измерителей параметров электрической сети SENTRON PAC3200 фирмы Siemens.

- Описание принципов работы и области использования программируемых контроллеров SIMATIC S7-300 и S7-400 фирмы Siemens.

- Описание и изучение PLC-модема «Меркурий 223» системы АСКУЭ 0,4 кВ «Меркурий-Энергоучет».

- Описание конструкции и принципа работы УСПД «Maestro-100» в ПКУ-6(10) «Контакт» АСКУЭ распределительных сетей 6(10) кВ.

| Темы, разделы дисциплины | Коли-чество часов | Компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОК-6 | ПК-7 | ПК-9 | ПК-14 | ПК-16 | ПК-20 | ПК-21 | ПК-26 | ПК-47 | Σ общее количество компетенций |
| Введение. Применение вычислительной техники в системах управления | 11 | У |  | У |  | З |  | З |  | З | 5 |
| Структура и принципы работы системных шин | 15 |  |  |  |  | З |  |  |  |  | 1 |
| Способы передачи данных и коммуникационные протоколы | 18 |  |  | У | У | З |  |  |  |  | 3 |
| Характеристика единой электроэнергетической системы России | 11 | У |  |  |  |  |  | У | З |  | 3 |
| Автоматизированные системы диспетчерского управления | 13 |  |  | У | У |  | У |  | З |  | 4 |
| Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA | 18 |  |  | У |  |  | У |  |  |  | 2 |
| Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных EMCS | 18 |  | У |  |  |  | У |  |  |  | 2 |
| Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных MicroSCADA | 24 |  | У |  |  |  | У |  |  |  | 2 |
| Оперативные информационно-управляющие комплексы АСДУ | 13 | У |  | У | У |  | У |  | З |  | 5 |
| Комплекс программно-технических средств Sicam Pas | 17 |  | У |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Требования к современным системам АСКУЭ. АСКУЭ «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ» | 18 | У | У |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Зачет (1 з.е.) | 2 | У | У |  |  | У, В | В |  |  | У | 6 |
| Экзамен | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| Итого | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу, и соотнесенная с часами на изучение данной темы/раздела, позволяет оценить реальность формирования компетенций и скорректировать распределение часов.)

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица

| Раздел дисциплины | Компетенция | ОТ | Оценочные средства | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение. Применение вычислительной техники в системах управления | ОК-6у, ПК-9у, ПК-16з, ПК-21з, ПК-47з | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | - | - |
| Структура и принципы работы системных шин | ПК-16з | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Тест 1 – тест на знание терминологии Тест 2 – строение и свойства шин | Подготовка к тесту 1 и 2 |
| Способы передачи данных и коммуникационные протоколы | ПК-9у, ПК-14у, ПК-16з | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Тест – термообработка сталей | Подготовка к тесту |
| Характеристика единой электроэнергетической системы России | ОК-6у, ПК-21у, ПК-26з | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Тест – коммуникационные протоколы | Подготовка к тесту |
| Автоматизированные системы диспетчерского управления | ПК-9у, ПК-14у, ПК-20у, ПК-26з | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Устный опрос | - |
| Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA | ПК-9у, ПК-20у | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Тест – АСДУ в энергосистемах | Подготовка к тесту |
| Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных EMCS | ПК-7у, ПК-20у | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Устный опрос | - |
| Автоматизированная система управления, контроля и сбора данных MicroSCADA | ПК-7у, ПК-20у | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Контрольная работа | Подготовка к контрольной работе |
| Оперативные информационно-управляющие комплексы АСДУ | ОК-6у, ПК-9у, ПК-14у, ПК-20у, ПК-26з | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Устный опрос | - |
| Комплекс программно-технических средств Sicam Pas | ПК-7у | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Тест 1 – ПТК Sicam Pas Тест 2 – АСУ MicroScada | Подготовка к тесту |
| Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Требования к современным системам АСКУЭ. АСКУЭ «Меркурий-ЭНЕРГОУЧЕТ» | ОК-6у, ПК-7у | Лекция-визуализация Обсуждение увиденного. | Презентация реферата | Подготовка к презентации реферата |
| Зачет | ОК-6у, ПК-7у, ПК-14у, ПК-20з, ПК-26з |  | Письменный зачет |  |
| Экзамен | - |  | - |  |

Лекционные занятия проводятся в форме лекций-визуализаций (с использованием презентаций), проблемных лекций.

Практические занятия проводятся в формах:

- составление отчетов;

- просмотр учебных фильмов с последующим обсуждением;

- разбор конкретных ситуаций.

Лабораторные занятия проводятся в формах:

- составление отчетов;

- проведение работ на учебных стендах и макетах приборов.

Самостоятельная работа включает подготовку к тестам и контрольным работам и оформление реферата, и подготовка его презентации к защите.

- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пример теста на знание терминологии

Сигнал –

1. это информационная функция, несущая сообщение о физических свойствах, состоянии или поведении какой-либо физической системы, объекта или среды

2. это отношение разброса значений выборок от среднего арифметического к значению среднего арифметического всех выборок

3. это отношение одной функции к другой

4. это временная функция, характеризирующая изменение зависимой переменной при изменении аргумента функции во времени

Пример теста на знание ПТК Sicam Pas фирмы Siemens

Основные функции программно-технического комплекса Sicam Pas фирмы Siemens -

1. маршрутизация данных и преобразование протоколов

2. обработка данных и управление

3. взаимодействие с центром управления (ПУ)

4. удаленное отображение, архивация и протоколирование

5. резервирование данных

6. синхронизация с сигналом астрономического времени

Пример теста на знание системы АСКУЭ

Укажите каналы связи, используемые в системах АСКУЭ в сетях 0,4 кВ -

1. GSM-канал

2. Радиоканал

3. Оптоволоконный канал

4. Нарочно

5. PLC-канал

6. GPRS-канал

Пример теста на знание характеристик единой электроэнергетической системы России

Суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России составляет-

1. 200 ГВт

2. 200 кВт

3. 150 ГВт

4. 800 ГВт

5. 100 Вт

Пример теста на знание системы оперативных информационно-управляющих комплексов АСДУ

Ведомственная система сбора и передачи информации (ССПИ) АСДУ включает в себя ___________ сеть и группу вторичных сетей (дополните)

Примерные темы рефератов:

1. Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии на напряжение 0,4 кВ «Меркурий-PLC».

2. Устройство микропроцессорного счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 ART-02 PQRSDIN.

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ "Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах"

а) основная литература:

- Густав О., Джангуидо П. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПБ.: Невский Диалект, 2001. – 57 с.

- Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / Под общей ред. Ю.Н. Руденко и В.А. Семенова. – М.: Изд. МЭИ, 2000. – 648 с.

- Аничкин С.А., Белов С.А. и др. Протоколы информационно-вычислительных сетей. Справочник. М.: Радио и связь, 2001.

- Шершевский Л.А. Применение систем телемеханики Siemens в энергетике // Автоматизация и IT в энергетике, 2009, №1, с. 4-9.

б) дополнительная литература:

- Халсал Ф. Передача данных, сети компьютеров и взаимосвязь открытых систем: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1995.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

6. www.siemens.com, www.abb.ru, www.schneider-electric.ru;

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ "Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах"

- Презентации лекций;

- рекламные видеоролики фирм: ABB, Siemens, Schneider Electric, Инкотекс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника.

Автор, ст. преподаватель 							Лизунов И.Н.

Рецензент(ы)

Программа одобрена на заседании

(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) от ___________ года, протокол № ________.