Практика № 1

ОПИСАНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦ СОЕДИНЕНИЯ. РАБОТА С МАТРИЦАМИ

(2 часа)

При анализе режимов работы сложнозамкнутых сетей и при составлении алгоритмов их расчетов на ЭВМ удобно использовать матричные методы расчетов. Они основаны на применении алгебры матриц и элементов теории графов. При этом используется аналитическое представление схемы или направленный граф сети.

Первая матрица M – матрица соединений в узлах. Это таблица, каждая строка которой отвечает одному из узлов схемы, за исключением балансирующего, а каждый столбец – одной из ее ветвей. В клетках проставляется «0», если ветвь не связана с узлом, которому соответствует строка. Если ветвь связана с узлом, то в клетке ставится «+1» или «-1».

«+1» – если узел является началом ветви;

«-1» – если ветвь входит в узел.

Вторая матрица инциденций N – матрица соединений в контурах. Это таблица, строки которой отвечают независимым контурам направленного графа схемы, а столбцы – ветвям. Если та или иная ветвь входит в контур, то на пересечении соответствующих строки и столбца ставится «+1» или «-1».

«+1» – если направление ветви совпадает с направлением обхода контура.

Если ветвь не входит в контур, то в матрице N на пересечении строки и столбца записывается «0».

Пример 1.

Описать следующую схему с помощью матриц инциденций

Решение:

M=−100110001−1010−100−1−1,

N=−1100−10000−11−10−1−1001.

Пример 2. Записать матрицу сопротивлений для сети, схема замещения которой изображена на рисунке 1 . Взаимные сопротивления между ветвями отсутствуют, т. е. Zij = 0, а сопротивления ветвей численно равны порядковому номеру ветви: Z11 = l;  Z22 = 2;  Z33 = 3;  Z44==4;  Z55 = 5.

Рис. 1

Решение:

Матрица сопротивлений

Zв=12345

Пример 3. Записать матрицу сопротивлений для сети, схема замещения которой изображена на рис. 2 (где знаком «» отмечено направление тока ветви). Схема имеет, кроме собственных, также и взаимные сопротивления между ветвями 1 и 2, 2 и.4, 4 и 5. Для удобства чтения матрицы  численные значения сопротивлений связаны с номерами ветвей: Z12 = Z21 = 0,12; Z24 = Z42 = 0,24; Z45 = Z54 = 0,45.

Рис. 2

Решение:

В данном случае

Zв=10,120000,12200,2400030000,24040,450000,455

Пример 4. Вычислить произведение двух матриц:

Решение:

Важно заметить следующую особенность: умножение матриц не обладает переместительным свойством. Если, например, матрицы-множители А и В — квадратные, одинакового порядка, то в общем случае произведения АВ и ВА приводят к различным результатам:

AB  BA

Поэтому   различают   умножение  матрицы   А   на  матрицу  В слева —

C = BA

и справа —

D = AB

Этой особенностью алгебра матриц уже несколько отличается от элементарной алгебры и требует дополнительного внимания в процессе преобразований. Больше того,- эта особенность приводит к существенным ограничениям в процессе преобразований, так как матрицы-множители должны быть расположены в определенной последовательности, которая в общем случае не может быть произвольно изменена.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБРАТНЫХ МАТРИЦ

Обратная матрица сравнительно просто вычисляется только для матриц невысокого порядка. В частности, для матрицы второго порядка

A=A11A12A21A22

обратная матрица

A−1=1DA22−A12−A21A11,

где

D=A11A22−A12A21.

Если известна приближенная обратная матрица Yв' и исходная матрица Zв, то более точная обратная матрица

Yв} } =2 { tilde  {Y}} rSub { size 8{в} }  rSup { size 8{'} }  -  { tilde  {Y}} rSub { size 8{в} }  rSup { size 8{'} }  { dot  {Z}} rSub { size 8{в} }  { tilde  {Y}} rSub { size 8{в} }  rSup { size 8{'} } } {.                                          (1)

Дальнейшее уточнение обратной матрицы получается путем многократного применения этой формулы.

Пример 5. Исходная матрица

Zв=1,5−0,50−0,5−0,95−0,250−0,250,5833

Требуется найти матрицу, обратную к исходной, Yв

Решение:

Приближенная диагональная матрица

Zв=1,50,950,5833.

Приближенная (диагональная) обратная матрица

Yв'=11,510,9510,5833=0,66671,05261,7144.

После первого уточнения по формуле (1) получается

Yв''=0,66670,35080,35091,05260,45121,71440,4511.

После второго уточнения матрица

Yв'''=0,78370,45200,15040,45211,35610,58130,15040,58121,9078.

Третье уточнение приводит к практически приемлемому ответу:

YвIV=0,82710,48950,20630,48971,46880,62960,20620,62961,9796.

Действительно, умножение полученной обратной матрицы на исходную дает

YвIVZв=0,99590,00010,00210,00010,99310,0000−0,00550,00010,9973.

т.е. почти единичную матрицу.

Если произвести четвертое уточнение, то получается  обратная матрица

YвV=0,83100,49300,211430,49301,47890,63390,21130,63381,9860.

Эта матрица мало отличается от предыдущей. Поэтому для практических целей во многих случаях достаточно ограничиться третьим уточнением.