Аннотация  дисциплины

«Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах»

Аннотация учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Современные методы измерения высоких напряжений и сильных электрических токов в электроэнергетических сетях и системах» по образовательной программе «Электроэнергетические системы и сети» по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, уровень: бакалавр.

Цель дисциплины  – является изучение вопросов автоматизации технологического процесса, учета, контроля и диспетчерского управления в электроэнергетических системах, с применением электронной вычислительной техники.

Задачи дисциплины – являются познакомить обучающихся с автоматизацией технологических процессов при производстве, передаче и распределении электроэнергии в электроэнергетических системах; дать информацию об устройстве автоматизированных систем и оборудования, применяемых при построении систем автоматизированного управления технологическим процессом в электроэнергетике (АСУ Э), автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); научить принимать технически грамотные решения при построении систем автоматизации технологических процессов в электроэнергетических системах.

Краткое содержание дисциплины – Роль и примеры использования вычислительной техники в системах управления и защиты, компоненты интерфейса между процессом и управляющим компьютером: датчики, исполнительные устройства, полоса пропускания и шум, передача измерительных сигналов, структура и принципы работы шин: общие и механические характеристики; электронные схемы шинного интерфейса; электрический интерфейс шины; принципы работы шин; подготовка шины к работе, примеры передачи информации, основные количественные характеристики: пропускная способность, полоса пропускания, помехи, скорость передачи данных, электрические проводники, модуляция несущей сигнала, оптическая передача данных, радиопередача данных, протоколы канального уровня, протоколы передачи символов, бит-ориентированные протоколы, Блок-ориентированные протоколы, общая характеристика единой электроэнергетической системы (ЕЭС) России, эффективность ЕЭС, режимы работы ЕЭС, особенности перспективного развития ЕЭС, Управление электропотреблением, сравнение ЕЭС России с другими энергообъединениями, АСДУ ЕЭС России, задачи управления, информация, используемая при управлении, требования к методам и алгоритмам решения задач управления, Основные теоретические и методические задачи, информационное обеспечение АСДУ: общая характеристика информационного обеспечения, средства и методы передачи информации, управление данными, определение и общая структура SCADA, функциональная структура SCADA, особенности SCADA как процесса управления, особенности процесса управления в современных диспетчерских системах, основные требования к диспетчерским системам управления, Области применения SCADA-систем, тенденции развития технических средств систем диспетчерского управления, описание, предназначение и преимущества системы EMCS (Electrical Monitoring and Control System), разработанной фирмой «Shneider Electric», архитектура системы EMCS, интеллектуальные электрические аппараты, функции системы EMCS, свойства системы EMCS, описание и предназначение системы MicroSCADA, разработанной фирмой «АББ Автоматизация», базовые и специализированные функции автоматизированной системы управления для электроэнергетики (АСУ Э) на базе технологии MicroSCADA, структура ПТК АСУ Э на базе технологии MicroSCADA, примеры внедрения АСУ Э на базе MicroSCADA, сеть сбора и передачи информации, технические средства ОИУК, автоматизированные системы контроля за электропотреблением, автоматизированные системы диспетчерского управления распределительных сетей, предназначение и описание КПТС Sicam Pas компании Siemens, предназначенной для построения систем телемеханики в электроэнергетике, ПТК Sinaut ST17, измерители параметров электрической сети Sentron PAC 3200 и 4200, примеры внедрения КПТС Sicam Pas.