| # К Г Э У | # МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ # Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение # высшего профессионального образования # “КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” # (ФГБОУ ВПО «КГЭУ») |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УР

________А.В.Леонтьев

«___» _______ 20___ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации студентов

по итогам освоения дисциплины

Б1.В.ДВ.13 «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

(код, наименование дисциплины)

основной образовательной программы

(наименование ООП)

по направлению подготовки

13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»

(шифр, наименование направления подготовки)

Квалификация выпускника

бакалавр

(бакалавр, студент)

Форма(ы) обучения

очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Казань – 2015 г.

- Цель и задачи текущего контроля и промежуточной(ых) аттестации(ий) студентов по дисциплине

Цель текущего контроля - систематическая проверка степени освоения программы дисциплины «Физико-математическое моделирование электроэнергетических систем», уровня сформированности знаний, умений, навыков, компетенций на текущих занятиях

Задачи текущего контроля:

- определение индивидуального учебного рейтинга студентов;

- своевременное выполнение корректирующих действий по содержанию и организации процесса обучения; обнаружение и устранение пробелов в усвоении учебной дисциплины;

- подготовки к промежуточной аттестации.

В течение семестра при изучении дисциплины реализуется комплексная система поэтапного оценивания уровня освоения – балльно-рейтинговая система. За каждый вид учебных действий студенты получают определенное количество баллов. В течение семестра студент может набрать до 60-ти баллов.

Цель промежуточной аттестации - проверка степени усвоения студентами учебного материала за время изучения дисциплины, уровня сформированности компетенций после завершения изучения дисциплины. Аттестация проходит в форме экзамена. В экзаменационный билет входит 3 теоретических вопроса (один - из базового уровня, два - из продвинутого) и одно практическое задание (из высокого уровня сформированности компетенций). При полном ответе на все задания студент получает до 40 баллов.

Задачи промежуточной аттестации:

- определение уровня усвоения учебной дисциплины;

- определение уровня сформированности элементов общекультурных и профессиональных компетенций.

- Основное содержание текущего контроля и промежуточной аттестации студентов

В результате изучения дисциплины «Физико-математическое моделирование электроэнергетических систем» формируются следующие компетенции или их составляющие:

– способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3);

– способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4).

  - Основное содержание текущего контроля

| Коды компетенций | Совокупность ожидаемых результатов образования студентов в форме компетенций по завершении освоения дисциплины | Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций у студентов по завершении освоения дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень | Продвинутый уровень | Высокий уровень |
| Общекультурные компетенции |  |  |  |  |
| ОК-1: – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции | - Знание основных мыслительных операций, сущность постановки и выбора цели; - Умение анализировать и обобщать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы; - Владение технологиями приобретения и использования информации. | Профессиональный тест на тему Физические основы энергетики | Написание реферата | Представление своей работы в виде презентации с докладом |
| ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | - Знание основных характеристик самостоятельной деятельности; особенности принятия решений в профессиональной деятельности; - Умение самостоятельно решать задачи в рамках профессиональной компетенции; - Владение умениями самостоятельного и своевременного выполнения профессиональных задач. | Профессиональный тест на тему Общая характеристика дисциплины | Написание реферата | Представление своей работы в виде презентации с докладом |
| ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия | Знание принципов разработки простых конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов; Умение разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов; Владение навыками построения и разработки конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов. | Профессиональный тест на тему Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в электроэнергетике | Написание реферата | Решение задач |
| ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию | Знание основ обоснования принятия конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; Умение обосновывать принятые конкретные технические решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; Владение навыками обоснования принятия конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования. | Профессиональный тест на тему Математические вопросы электроэнергетики и математическое моделирование | Написание реферата | Решение задач |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |  |
| ОПК-3: способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей | Знание влияния систем автоматического регулирования режима на условия устойчивости электроэнергетических систем; технических способ и средств улучшения условий статической, динамической и результирующей устойчивости электроэнергетических систем. Умение производить анализ, поиск и использования научно-технической информации по тематике; рассчитывать параметры электромеханических переходных процессов; выбирать средства улучшения условий статической и динамической устойчивости; электроэнергетической системы; Владение навыками применения полученной информации при проектировании и исследовании электроэнергетических систем. | # Профессиональный тест на тему Математические модели установившихся режимов энергосистем и методы их решения | Написание реферата | Решение задач |
| ПК-4: – способность проводить обоснование проектных решений | Знание основ обоснования принятия конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; Умение обосновывать принятые конкретные технические решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; Владение навыками обоснования принятия конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования. |  |  |  |

  - Основное содержание промежуточной аттестации студентов

| Коды компетенций | Совокупность ожидаемых результатов образования студентов в форме компетенций по завершении модуля/освоения дисциплины | Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций у студентов по завершении модуля/освоения дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый уровень | Продвинутый уровень | Высокий уровень |
| Общекультурные компетенции |  |  |  |  |
| ОК-1: – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции | - Знание основных мыслительных операций, сущность постановки и выбора цели; - Умение анализировать и обобщать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы; - Владение технологиями приобретения и использования информации. | Профессиональный тест | Письменное задание | Собеседование |
| ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | - Знание основных мыслительных операций, сущность постановки и выбора цели; - Умение анализировать и обобщать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы; - Владение технологиями приобретения и использования информации. | Профессиональный тест | Письменное задание | Собеседование |
| ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия | - Знание основных характеристик самостоятельной деятельности; особенности принятия решений в профессиональной деятельности; - Умение самостоятельно решать задачи в рамках профессиональной компетенции; - Владение умениями самостоятельного и своевременного выполнения профессиональных задач. | Профессиональный тест | Письменное задание | Собеседование |
| ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию | Знание принципов разработки простых конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов; Умение разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов; Владение навыками построения и разработки конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов. | Профессиональный тест | Письменное задание | Собеседование |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |  |
| ОПК-3: способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей | Знание основ обоснования принятия конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; Умение обосновывать принятые конкретные технические решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; Владение навыками обоснования принятия конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования. | Профессиональный тест | Письменное задание | Собеседование |
| ПК-4: – способность проводить обоснование проектных решений | Знание влияния систем автоматического регулирования режима на условия устойчивости электроэнергетических систем; технических способ и средств улучшения условий статической, динамической и результирующей устойчивости электроэнергетических систем. Умение производить анализ, поиск и использования научно-технической информации по тематике; рассчитывать параметры электромеханических переходных процессов; выбирать средства улучшения условий статической и динамической устойчивости; электроэнергетической системы; Владение навыками применения полученной информации при проектировании и исследовании электроэнергетических систем. | Профессиональный тест | Письменное задание | Собеседование |

- Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценка текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины ««Физико-математическое моделирование электроэнергетических систем»» производится при помощи следующих оценочных средств:

3.1. Входной контроль

Входной контроль проводится в начале семестра. Он представляет собой творческое задание в виде вопросов, ответы на которые студент должен знать в результате изучения предыдущих дисциплин. Контроль проводится по оценке остаточных знаний по дисциплине «Передача и распределение электроэнергии». Поставленные вопросы требуют точных и коротких ответов. Входной контроль проводится в письменном виде на первой лекции семестра в течение 15-20 минут. Итоги входного контроля используются для корректировки методик проведения лекционных и практических занятий, а также для определения уровня освоения программы образования: базового, продвинутого и высокого. Однако студент в праве сам выбирать, по программе какого уровня будет выполняться его работа.

3.2. Контроль текущей успеваемости

Данный вид контроля состоит из индивидуального задания в виде темы реферата и зачета по практическим работам. Реферат и получение зачета по практическим работам являются обязательной формой контроля.

Индивидуальное задание учитывается в балльно-рейтинговой системе и применяется в случае желания студента осуществить добор баллов по дисциплине.

  - Темы рефератов по дисциплине

#### Изоляторы воздушных линий и подстанций. Линейные и станционные изоляторы. Стержневые изоляторы. Штыревые изоляторы. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов.

- Высоковольтные кабели. Конструкция изоляции и методы контроля состояния.

- Высоковольтные вводы. Типы конструкций и современные методы диагностики.

#### Типы и конструкции силовых конденсаторов. Косинусные конденсаторы.

#### Диагностика мощных трансформаторов. Газохроматографический анализ масла и тепловизионный контроль.

#### Диагностика мощных трансформаторов. Непрерывный контроля состояния.

#### Диагностика мощных трансформаторов. Виды дефектов и современные методы их определения.

#### Молниезащита подстанций и ЛЭП различных классов напряжения.

#### Современные средства защиты от перенапряжений.

#### Физический механизм теплового пробоя твердых диэлектриков.

#### Теории пробоя жидких диэлектриков. Газохроматографический анализ трансформаторного масла.

#### Дуговой разряд как причина аварийных режимов в электроэнергетике.

#### Процесс электрического старения твердых диэлектриков.

#### Электрический пробой твердых диэлектриков. Теории Хиппеля-Каллена и Фрелиха.

#### Коронный разряд и его особенности. Физические процессы в коронном разряде. Влияние короны на работу электрических систем.

- Коронный разряд в технологических процессах. Электрофильтры. Электросепарация.

- Методы обнаружения и контроля разрядных явлений в двигателях и генераторах.

#### Газообразные диэлектрики, применяемые в изоляции. Основные характеристики. Свойства. Исторический обзор и современные диэлектрики.

#### Жидкие диэлектрики, применяемые в изоляции. Основные характеристики. Свойства. Исторический обзор и современные диэлектрики.

#### Твердые диэлектрики, применяемые в изоляции. Основные характеристики. Свойства. Исторический обзор и современные диэлектрики.

#### Процессы ионизации, возбуждения и захвата электронов в газах. Процессы объемной ионизации. Термическая ионизация. Фотоионизация. Ударная ионизация.

#### Механизмы пробоя жидкостей. Пробой жидкости вследствие ударной ионизации электронов. Скрытый газовый разряд. Мостиковый пробой. Влияние температуры, содержания газа, механических загрязнений и влаги на электрическую прочность. Электрическая прочность в области стационарных частичных разрядов. Тепловой пробой жидких диэлектриков. Вольтолизационная теория пробоя жидких диэлектриков.

#### Полупроводящие покрытия. Применение полупроводящих экранов в силовых кабелях.

#### Пробой газа в различных частотных диапазонах. СВЧ – пробой. ВЧ – пробой.

#### Зависимость электрической прочности изоляции от вида приложенного напряжения и длительности его действия. Электрическая прочность изоляции при старении в процессе эксплуатации кабелей.

#### Контроль диэлектрических потерь. Испытание изоляции.

Критерии оценивания результатов

| Номер задания | Критерии оценки | Проценты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Презентация индивидуального задания в виде реферата | 60 |
| 2 | Правильность выполнения заданий на зачете | 40 |

Шкала оценивания результатов

| Оценка | Проценты |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 35-50 |
| хорошо | 50-74 |
| отлично | 75-100 |

- соответствуют максимальному количеству баллов за учебный модуль.

  - Оценочные средства промежуточной  аттестации

- Выбрать правильный(е) ответ(ы).

Тест

1.Основной характеристикой электрического поля в заданной точке является:

а) потенциал

б) напряжение

в) напряженность

г) диэлектрическая проницаемость

2. Формулой           определяется:

а) емкость конденсатора

б) емкость плоского конденсатора

в) емкость цилиндрического конденсатора

г) емкость сферического конденсатора

3.Энергия для ионизации может быть передана за счет:

а) сильного нагрева

б) внешнего излучения

в) сильного электрического поля

г) сильной влажности

4.Наименьшую прочность имеет газовый промежуток с электродами:

а) шар-плоскость

б) плоскость-плоскость

в) игла-плоскость

г) шар-шар

5.На сколько составляющих раскладывается вектор напряженности электрического поля на границе раздела двух изолирующих сред при переходе в смежную среду:

а) на 1

б) на 2

в) на 3

г) на 4

6.Формулой           определяется:

а) емкость конденсатора

б) емкость плоского конденсатора

в) емкость цилиндрического конденсатора

г) емкость сферического конденсатора

7……………………… в газах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов и положительных ионов.

8.Заземление одного из электродов:

а) снижает прочность газового промежутка

б) увеличивает  прочность газового промежутка

в) не влияет на прочность газового промежутка

Тест

9.Пробой или перекрытие изолирующей среды может происходить под действием:

а) напряжения

б) тока

в) напряженности

г) поля конденсатора

10.Формулой  определяется напряженность электрического поля:

а) емкость конденсатора

б) емкость плоского конденсатора

в) емкость цилиндрического конденсатора

г) емкость сферического конденсатора

11.Газы при нормальных условиях являются:

а) проводниками

б) диэлектриками

в) полупроводниками

г) нейтральны

12.Перечислите известные Вам виды разрядов…………………………

13.………………………..потенциал данной точки электрического поля  равен энергии, которую приобретает единичный положительный заряд при его перемещении внешними силами с нулевым потенциалом в данную точку против действия сил электрического поля.

14.Формулой  определяется напряженность электрического поля:

а) емкость конденсатора

б) емкость плоского конденсатора

в) емкость цилиндрического конденсатора

г) емкость сферического конденсатора

15.Если прекратить действие ионизатора, то начинает преобладать обратный процесс объединения электронов и ионов в нейтральные атомы - …………………………..

16…………………………разряд возникает как устойчивая форма газового разряда при давлениях 10-20 мм.рт.ст.

17………………………потенциалом условно обозначают точки, удаленные в бесконечность от заряда или заземленные.

18.Формулой  определяется напряженность электрического поля:

а) емкость конденсатора

б) емкость плоского конденсатора

в) емкость цилиндрического конденсатора

г) емкость сферического конденсатора

19.В процессе ………………….  газ снова приобретает диэлектрические свойства.

20.……………………..разрядом называется один из видов электрического разряда в газовой среде или воздушной среде, возникающей в частности, у поверхности проводов воздушных линий электропередачи и у поверхности любых электродов с малым радиусом кривизны под действием рабочего напряжения.

21………………………потенциал характеризует расход энергии поля на перемещение единичного положительного заряда из точки с нулевым потенциалом в данную точку по направлению действия сил электрического поля.

2.Как классифицируются виды изоляции:

а) внешняя

б) промежуточная

в) внутренняя

г) комбинированная

23.При атмосферном давлении 760 мм рт.ст., температуре 20 гр.С и содержании влаги 11 г/м3 газ является:

а) проводником

б) диэлектриком

в) полупроводником

г) нейтральным

24.………………………разряд является одной из форм самостоятельного разряда, т.е. разряда, происходящего без воздействия внешних ионизаторов на газовый промежуток.

25.Точки электрического поля, имеющие одинаковый потенциал, образуют…………………..

26.Как классифицируются виды изоляции:

а) твердая

б) жидкая

в) газообразная

г) комбинированная

д) твердая и жидкая

е) твердая и газообразная

ж) газообразная и жидкая

з) все варианты верны

27.………………………………………………………газа называется процесс кратковременной потери газом диэлектрических свойств под действием приложенного к газовому промежутку напряжения.

28.………………………разряд является одной из форм самостоятельного разряда, т.е. разряда, происходящего без воздействия внешних ионизаторов на газовый промежуток.

29……………………– основная характеристика изолирующих свойств материала, физически характеризующая интенсивность процессов поляризации в среде диэлектрика, происходящего под действием внешнего электрического поля.

30.Элемент в электротехнике, препятствующий прохождению электрического тока:

а) ОПН

б) заземление

в) изоляция

г) сопротивление

31.Перечислите ряд процессов, вызывающих пробой газовой среды:

32.Наименьшую прочность имеет газовый промежуток с электродами:

а) шар-плоскость

б) плоскость-плоскость

в) игла-плоскость

г) шар-шар

33…………………….– характеристика, определяющая действие электрического поля на диэлектрик.

34.Промежуток между контактами разъединителя относится к:

а) комбинированной изоляции

б) твердой изоляции

в) внутренней изоляции

г) внешней изоляции

35.Процесс……………….ионизации, при котором в объеме газа происходит образование заряженных частиц за счет кинетической энергии соударяющихся электронов и нейтральных частиц.

34.Энергия для ионизации может быть передана за счет:

а) сильного нагрева

б) внешнего излучения

в) сильного электрического поля

г) сильной влажности

35.……………………………– это основная характеристика электрического поля в заданной точке.

36.Поверхность изоляторов относится к:

а) комбинированной изоляции

б) твердой изоляции

в) внутренней изоляции

г) внешней изоляции

37.Процесс…………………..ионизации, при котором за счет кинетической энергии положительных ионов газа, бомбардирующих поверхность катода, происходит отрыв электронов.

38.Заземление одного из электродов:

а) снижает прочность газового промежутка

б) увеличивает  прочность газового промежутка

в) не влияет на прочность газового промежутка

39.………………………– понятие, применяемое к конструкциям, представляющим собой проводящие тела (электроды), разделенные слоем диэлектрика.

40.Изоляция обмоток трансформатора относится к:

а) комбинированной изоляции

б) твердой изоляции

в) внутренней изоляции

г) внешней изоляции

41.Процесс…………………………………….ионизации, при котором образование заряженных частиц происходит за счет местного разогрева поверхности электродов или отдельных участков газовой среды, а также за счет квантов электромагнитной энергии, излучаемых в объеме газа при переходе возбужденных атомов в нормальное состояние.

42.Заземление одного из электродов:

а) снижает прочность газового промежутка

б) увеличивает  прочность газового промежутка

в) не влияет на прочность газового промежутка

43.Поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую поверхность равен заряду, заключенному в части пространства, ограниченного этой поверхностью, деленному на величину диэлектрической проницаемости исследуемой среды.

а) теорема Гаусса

б) метод Коши

в) закон Кулона

г) теорема Максвелла

44.Изоляция вводов относится к:

а) комбинированной изоляции

б) твердой изоляции

в) внутренней изоляции

г) внешней изоляции

45.Процесс…………………………………….ионизации, при котором образование заряженных частиц происходит за счет местного разогрева поверхности электродов или отдельных участков газовой среды, а также за счет квантов электромагнитной энергии, излучаемых в объеме газа при переходе возбужденных атомов в нормальное состояние.

46.………………………разряд является одной из форм самостоятельного разряда, т.е. разряда, происходящего без воздействия внешних ионизаторов на газовый промежуток.

Тест

47.Формулой           определяется:

а) емкость конденсатора

б) емкость плоского конденсатора

в) емкость цилиндрического конденсатора

г) емкость сферического конденсатора

48.Для того, чтобы газ проводил электрический ток атомы необходимо:

а) поляризовать

б) ионизировать

в) зарядить

г) переместить

49.Наибольшее влияние на величину пробивной напряженности электрического поля оказывает:

а) напряженность электрического поля

б) диэлектрическая проницаемость среды

в) расстояние между электродами

г) форма электродов

50.Поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую поверхность равен заряду, заключенному в части пространства, ограниченного этой поверхностью, деленному на величину диэлектрической проницаемости исследуемой среды.

а) теорема Гаусса

б) метод Коши

в) закон Кулона

г) теорема Максвелла

  - Вопросы и задания к экзамену по дисциплине

| N ДЕ | Наименование дидактической единицы (ДЕ) | N задания | Тема задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика дисциплины | 1 | Общая характеристика курса |
|  |  | 2 | Профиль специальности |
|  |  | 3 | Назначение специалиста |
|  |  | 4 | Основные требования, предъявляемые к специалисту |
| 2 | Физические основы энергетики | 5 | Характеристика электрического поля. Общий метод расчет емкости и напряженности электрического поля. |
|  |  | 6 | Расчет плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов |
| 3 | Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в электроэнергетике | 7 | Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в математическом моделировании физических процессов в высоковольтных энергетических и электроустановках и в их проектировании. |
|  |  | 8 | Постановка задач математического моделирования физических процессов в устройствах высокого напряжения на основе анализа электрических полей и регулирования полей при проектировании энергетического и электрооборудования. |
|  |  | 9 | Основные уравнения и граничные условия, описывающие электростатическое поле. |
|  |  | 10 | Расчет параметров электростатического поля по известному распределению зарядов. |
|  |  | 11 | Постановка задачи расчета электрического поля промышленной частоты вблизи объектов электроэнергетики и в электроустановках. |
| 4 | Математические вопросы электроэнергетики и математическое моделирование | 12 | Основы гармонического анализа. Основы операционного (операторного) исчисления. |
|  |  | 13 | Теория устойчивости движения. Методы обработки измерений и основы регрессионного анализа |
|  |  | 14 | Топология и графы в электроэнергетике. Математические модели и моделирование. |
|  |  | 15 | Математическое моделирование электроэнергетических систем для решения задач прогнозирования, планирования, диагностики и управления. |
| 5 | # Математические модели установившихся режимов энергосистем и методы их решения | 16 | Общие сведения о схемах замещения. Формы записи параметров электрических систем. |
|  |  | 17 | Общие сведения о формах математического описания установившихся режимов энергосистем. |
|  |  | 18 | Уравнения узловых напряжений в форме баланса токов (линейная и нелинейная формы с комплексными переменными). |
|  |  | 19 | Нелинейные УУН с вещественными переменными в форме баланса токов; методы решения. |
|  |  | 20 | Нелинейные уравнения баланса мощности в тригонометрической форме; методы решения |

Базовый уровень (воспроизведение)

1 ДЕ: Общая характеристика дисциплины

1.1.Значение энергетики в техническом прогрессе

1.2.Назначение специалиста энергетика

- ДЕ: Физические основы энергетики

2.1.Характеристика электрического поля.

2.2.Общий метод расчет емкости и напряженности электрического поля.

3 ДЕ: Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в электроэнергетике

3.1 Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в математическом моделировании физических процессов в высоковольтных энергетических и электроустановках и в их проектировании.

3.2 Постановка задач математического моделирования физических процессов в устройствах высокого напряжения на основе анализа электрических полей и регулирования полей при проектировании энергетического и электрооборудования.

4 ДЕ: Математические вопросы электроэнергетики и математическое моделирование

4.1. Основы гармонического анализа. Основы операционного (операторного) исчисления.

4.2 Теория устойчивости движения. Методы обработки измерений и основы регрессионного анализа

5 ДЕ: Математические модели установившихся режимов энергосистем и методы их решения

5.1. Общие сведения о схемах замещения. Формы записи параметров электрических систем.

5.2. Общие сведения о формах математического описания установившихся режимов энергосистем.

Продвинутый уровень (творческий перенос, применение)

1 ДЕ: Общая характеристика дисциплины

  - Значение энергетики в техническом прогрессе

  - Назначение специалиста энергетика

1.3  Основные требования, предъявляемые к специалисту

- ДЕ: Физические основы энергетики

  - Характеристика электрического поля.

  - Общий метод расчет емкости и напряженности электрического поля.

  - Расчет плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов

3 ДЕ: Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в электроэнергетике

3.1 Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в математическом моделировании физических процессов в высоковольтных энергетических и электроустановках и в их проектировании.

3.2 Постановка задач математического моделирования физических процессов в устройствах высокого напряжения на основе анализа электрических полей и регулирования полей при проектировании энергетического и электрооборудования.

3.3 Основные уравнения и граничные условия, описывающие электростатическое поле.

3.4 Расчет параметров электростатического поля по известному распределению зарядов.

4 ДЕ: Математические вопросы электроэнергетики и математическое моделирование

4.1. Основы гармонического анализа. Основы операционного (операторного) исчисления.

4.2 Теория устойчивости движения. Методы обработки измерений и основы регрессионного анализа

4.3 Топология и графы в электроэнергетике. Математические модели и моделирование

5 ДЕ: Математические модели установившихся режимов энергосистем и методы их решения

5.1. Общие сведения о схемах замещения. Формы записи параметров электрических систем.

5.2. Общие сведения о формах математического описания установившихся режимов энергосистем.

5.3. Уравнения узловых напряжений в форме баланса токов (линейная и нелинейная формы с комплексными переменными).

Высокий уровень (анализ, синтез, оценка)

1 ДЕ: Общая характеристика дисциплины

  - Значение энергетики в техническом прогрессе

  - Назначение специалиста энергетика

  - Основные требования, предъявляемые к специалисту

  - Общая характеристика курса

- ДЕ: Физические основы энергетики

2.1 Характеристика электрического поля.

  - Общий метод расчет емкости и напряженности электрического поля.

  - Расчет плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов

  - Решение задач

3 ДЕ: Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в электроэнергетике

3.1 Роль расчета и анализа электрических и магнитных полей в математическом моделировании физических процессов в высоковольтных энергетических и электроустановках и в их проектировании.

3.2 Постановка задач математического моделирования физических процессов в устройствах высокого напряжения на основе анализа электрических полей и регулирования полей при проектировании энергетического и электрооборудования.

3.3 Основные уравнения и граничные условия, описывающие электростатическое поле.

3.4 Расчет параметров электростатического поля по известному распределению зарядов.

3.5 Постановка задачи расчета электрического поля промышленной частоты вблизи объектов электроэнергетики и в электроустановках.

4 ДЕ: Математические вопросы электроэнергетики и математическое моделирование

4.1. Основы гармонического анализа. Основы операционного (операторного) исчисления.

4.2 Теория устойчивости движения. Методы обработки измерений и основы регрессионного анализа

4.3 Топология и графы в электроэнергетике. Математические модели и моделирование

4.4 Математическое моделирование электроэнергетических систем для решения задач прогнозирования, планирования, диагностики и управления.

5 ДЕ: Математические модели установившихся режимов энергосистем и методы их решения

5.1. Общие сведения о схемах замещения. Формы записи параметров электрических систем.

5.2. Общие сведения о формах математического описания установившихся режимов энергосистем.

5.3. Уравнения узловых напряжений в форме баланса токов (линейная и нелинейная формы с комплексными переменными).

5.4. Нелинейные УУН с вещественными переменными в форме баланса токов; методы решения.

5.5 Нелинейные уравнения баланса мощности в тригонометрической форме; методы решения

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Автор:

__________                                   ст.преп. Хисамова Г.И.

подпись	       ученая степень (звание), расшифровка подписи

Эксперт(ы):

__________

подпись	       ученая степень (звание), расшифровка подписи

Фонд оценочных средств обсужден и одобрен на заседании кафедры «Электроэнергетические системы и сети» от ________________ 20___ г., протокол №_____.

Заведующий кафедрой «Электроэнергетические системы и сети»

__________                          д.ф-м.н., профессор Козлов В.К.

подпись	       ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 20___ г.

И.о. директора «Института электроэнергетики и электроники»

__________                          д.ф-м.н., доцент Ситдиков А.С.

подпись	       ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 20___ г.

Согласовано:

Зав. выпускающей кафедрой «Электроэнергетические системы и сети»

__________                          д.ф-м.н., профессор Козлов В.К.

подпись	       ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 20___ г.