| К Г Э У | #### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования # «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УМР

__________В.К. Ильин

«___» _________ 2013 г.

# РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

Б.3.ДВ.4.1 Оптимизация в электроэнергетических системах

140400 Электроэнергетика и электротехника

Направление подготовки

(указывается код и наименование)

Электроэнергетические системы и сети

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Форма обучения очная

(очная, очно-заочная, заочная)

г. Казань

2013

- 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является изучение общих характеристик режимов электроэнергетических систем; оптимизации энергетических режимов, регулирования напряжения, частоты и активной мощности; изучение методов решения задач по надежности электроэнергетических систем.

Задачей изучения дисциплины является овладение методами оптимального управления режимами, а также методами прогнозирования и планирования в энергосистемах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина Оптимизация в электроэнергетических системах представляет собой дисциплину по выбору цикла профессиональных дисциплин (Б3) профиля подготовки «Электроэнергетические системы и сети» направления подготовки 140400 Электроэнергетика и электроника. Дисциплина  базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2) – Математика, Физика и Теоретические основы электротехники, читаемых в 1 – 5 семестрах, а также дисциплине базовой части цикла (Б3) – Электроэнергетические системы и сети, читаемой в 6 семестре.

Знания, полученные при освоении дисциплины "Оптимизация в электроэнергетических системах", необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы  и изучении дисциплины программы магистерской подготовки «Оптимизация развития электроэнергетических систем».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПТИМИЗАЗИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

–готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат (ПК-3)

готовностью использовать информационные технологии в своей предметной области (ПК-10)

способностью рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов (ПК-16)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать

критерии оптимизации при решении режимных задач (ПК-3); методы решения оптимизационных задач (ПК-3); принципы решения задачи распределения активной нагрузки между электростанциями (ПК-3, ПК-10); принцип решения многокритериальных задач (ПК-10); принцип решения задачи оптимизации состава работающих агрегатов в энергосистеме (ПК-16).

-уметь

применять методы оптимизации режимов работы электроэнергетических систем (ПК-3, ПК-10); оптимизировать конфигурацию электрических сетей (ПК-16); строить эквивалентные энергетические характеристики электростанций (ПК-16).

-владеть

навыками расчета режимов электроэнергетических систем (ПК-16); навыками решения задач оптимального распределения нагрузок в энергосистеме с применением методов решения оптимизационных задач (ПК-3, ПК-10).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины Оптимизация в электроэнергетических системах составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.

4.1.	Структура дисциплины

| Вид учебной работе | Всего часов | из них, проводимых в интерактивной форме | семестры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 |  |  |  |
| ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ | 144 |  | 144 |  |  |  |
| АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ: | 55 |  | 55 |  |  |  |
| Лекции (Лк) | 22 |  | 22 |  |  |  |
| Практические (семинарские) занятия (ПЗ) | 22 |  | 22 |  |  |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 11 | 11 | 11 |  |  |  |
| и(или) другие виды аудиторных занятий |  |  |  |  |  |  |
| САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: | 89 |  | 89 |  |  |  |
| Курсовой проект (работа) | 15 |  | 15 |  |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |  |  |  |  |
| Реферат |  |  |  |  |  |  |
| и (или) другие виды самостоятельной работы | 74 |  | 74 |  |  |  |
| ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (З – зачет, Э – экзамен) | Э |  | Э |  |  |  |

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  | Формы текущего контроля (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лекции | Практические занятия | Лабораторные | Самостоятельная работа студентов |  |
|  | Основы оптимального регулирования режимов | 8 | 1-2 | 4 | 4 |  | 10 | Тест, КР, решение типовых задач |
|  | Регулирование частоты и активной мощности | 8 | 3 | 2 | 2 |  | 6 | Тест, КР, решение типовых задач |
|  | Оптимизация распределения нагрузки энергосистем | 8 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 6 | Тест, КР, решение типовых задач |
|  | Характеристики электростанций | 8 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 5 | Тест, КР, решение типовых задач |
|  | Оптимизация долгосрочных режимов энергосистемы | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | Тест, КР, решение типовых задач |
|  | Оптимизация режимов распределительных сетей | 8 | 9-11 | 6 | 4 | 1 | 8 | Тест, КР, решение типовых задач |
|  | Курсовая работа | 8 | 1-11 |  |  |  | 15 | Защита КР |
| 8 | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |  |  | 36 | Экзамен |
|  | Итого |  |  | 22 | 22 | 11 | 89 |  |

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1

## Основы оптимального регулирования режимов

Характеристики устройств для регулирования режима в сети по уровням напряжения, оптимизация режима сети по уровням напряжения и реактивной мощности, математическая формулировка задачи, методы ее решения. Задачи оптимизации, перспективное проектирование электроэнергетических систем.

Раздел 2

## Регулирование частоты и активной мощности

Баланс активной мощности в энергосистеме и его связь с частотой. Характеристики регуляторов скорости вращения турбин. Регулирование частоты в энергосистеме. Реализация распределения нагрузки при эксплуатации электростанций и энергосистем.

Раздел 3

Оптимизация распределения нагрузки энергосистем

Исходная информация для решения задачи оптимизации режимов. Метод неопределенных множителей Лагранжа, алгоритм расчета. Постановка задачи распределения активной нагрузки между ТЭС, система допущений, формула потерь в сетях, допущения. Оптимизация режима системы при наличии ГЭС, математическая формулировка задачи оптимального распределения нагрузок между станциями в такой системе. Распределение нагрузки при переменном напоре ГЭС. Распределение реактивных нагрузок. Возможность раздельного решения задачи оптимизации режима по активной и реактивной мощности. Упрощенный алгоритм комплексной оптимизации режима энергосистемы. Распределение нагрузки между агрегатами электростанций.

Раздел 4

Характеристики электростанций

Построение эквивалентных характеристик станции при заданном составе агрегатов. Особенности использования расходных характеристик ТЭЦ. Исправление характеристик относительных приростов.

## Раздел 5

## Оптимизация долгосрочных режимов энергосистемы

Характеристика задачи выбора состава агрегатов, декомпозиция задачи. Внутристанционная оптимизация режимов. Выбор состава агрегатов в тепловой энергосистеме. Внутристанционная оптимизация режима ГЭС. Упрощенные методы управления агрегатами ГЭС.

Раздел 6

Оптимизация режимов распределительных сетей

Оптимизация выбора мощности устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ). Оптимизация очередности ввода УКРМ в сложных сетях. Оптимизация законов регулирования напряжения в центрах питания. Оптимизация месчт размыкания в замкнутых сетях. Оптимизация трасс кабельных ЛЭП, Симметрирование нагрузок в сетях 0,4 кВ.

- 4.4. Практические (семинарские) занятия

| - N - п/п | Т Е М А | - По какому - разделу лек- - ционного - курса | ##### Число - Часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 8 СЕМЕСТР |  |  |  |
| - 1 | - Выбор оптимального напряжения ЛЭП | - 1 | - 2 |
| - 2 | - Определение потерь мощности в замкнутой сети | - 1 | - 2 |
| - 3 | - Определение оптимального режима работы ЛЭП 110 кВ | - 2 | - 2 |
| - 4 | - Определение оптимальной точки размыкания замкнутой сети | - 3 | - 2 |
| - 5 | - Выбор оптимального режима работы секционного выключателя | - 3 | - 2 |
| - 6 | - Оптимизация точек размыкания замкнутых сетей | - 2 | - 2 |
| - 7 | - Оптимизация точек размыкания замкнутых сетей | - 2 | - 2 |
| - 8 | - Оптимизация плановых ремонтов | - 6 | - 2 |
| - 9 | - Выбор оптимальной очередности установки УКРМ | - 6 | - 2 |
| - 10 | - Определение оптимального числа работающих трансформаторов на подстанции | - 6 | - 2 |
| - 11 | - Снижение потерь в ЛЭП 0,4 кВ за счет симметрирования нагрузок | - 6 | - 2 |
|  | - Итого |  | - 22 |

- 4.5. Лабораторные занятия

| - N - п/п | - Номер раздела дисциплины | - Наименование лабораторных работ | - Продолжительность - (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - Расчет оптимального коэффициента трансформации | - 4 |
| - 2 | - 1 | - Анализ влияния разрыва в кольцевых сетях на режим | - 4 |
| - 3 | - 1 | - Расчет режимов электрической сети с учетом и без учета генерации реактивной мощности линиями | - 2 |
| - 4 |  | - Сдача выполненных работ | - 1 |
| - Итого |  |  | - 11 |

4.6. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетенциями

| Разделы дисциплины | Количество часов | Компетенции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПК-3 | ПК-10 | ПК-16 | Σ общее количество компетенций |
| Основы оптимального регулирования режимов | 18 | З | З, У |  | 2 |
| Регулирование частоты и активной мощности | 10 |  | З |  | 1 |
| Оптимизация распределения нагрузки энергосистем | 18 | З, У | З, В |  | 2 |
| Характеристики электростанций | 17 |  |  | З, У, В | 1 |
| Оптимизация долгосрочных режимов энергосистемы | 9 |  | З, У | З, У, В | 2 |
| Оптимизация режимов распределительных сетей | 19 | З, У, В | З | У,В | 3 |

Сумма компетенций и их элементов, предлагаемых к формированию по каждой теме/разделу, и соотнесенная с часами на изучение данной темы/раздела, позволяет оценить реальность формирования компетенций и скорректировать распределение часов.)

5. Образовательные технологии

| Раздел дисциплины | Компетенция | ОТ | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Основы оптимального регулирования режимов | ПК-3, ПК-10 | Лекции, практические занятия | Тест, КР, решение типовых задач |
| Регулирование частоты и активной мощности | ПК-10 | Лекции, практические занятия | Тест, КР, решение типовых задач |
| Оптимизация распределения нагрузки энергосистем | ПК-3, ПК-10 | Лекции, практические занятия | Тест, КР, решение типовых задач |
| Характеристики электростанций | ПК-16 | Лекции, практические занятия | Тест, КР, решение типовых задач |
| Оптимизация долгосрочных режимов энергосистемы | ПК-10, ПК-16 | Лекции, практические занятия | Тест, КР, решение типовых задач |
| Оптимизация режимов распределительных сетей | ПК-3, ПК-10, ПК-16 | Лекции, практические занятия | Тест, КР, решение типовых задач |

Лекционные занятия проводятся в форме лекций-визуализаций (с использованием презентаций), проблемных лекций.

Самостоятельная работа включает чтение учебной и специальной литературы, подготовку к тестам, выполнение расчетно-графической работы и подготовка его к защите.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

6.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для текущей оценки качества освоения дисциплины разработаны и используются следующие средства:

Фонд тестовых заданий;

Комплект типовых задач;

Варианты заданий для курсовой работы.

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины разработаны и используются следующие средства:

- вопросы для подготовки к экзамену.

Оценочные средства представлены в документе «Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины Б.3.ДВ.4.1 « Оптимизация в электроэнергетических системах» по направлению 14040 «Электроэнергетика и электротехника»

- 6.3. Организация самостоятельной работы студентов

| ##### N - раздела | ##### Вопросы раздела для самостоятельной проработки | - Семестр | - Номер раздела лекц. курса | - Кол-во - часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Выбор устройств для управления потоками мощности в замкнутых электрических сетях | - 8 | - 1 | - 10 |
| - 2 | - Противоаварийное управление. Аварии в электроэнергетических системах зарубежных стран. Системные аварии в США, Канаде и Европе. | - 8 | - 2 | - 6 |
| - 3 | - Оптимизация размещения средств компенсации реактивной мощности. | - 8 | - 3 | - 6 |
| - 4 | - Маневренные характеристики ТЭС. Эквивалентные характеристики ТЭС | - 8 | - 4 | - 5 |
| - 5 | - Библиотека эквивалентных характеристик ТЭС. | - 8 | - 5 | - 3 |
| - 6 | - Оптимизация режимов водохранилищ гидростанций. Планирование и учет ремонтных работ в АСУ. | - 8 | - 6 | - 8 |
| - 7 | - Курсовая работа | - 8 |  | - 15 |
| - 8 | - Подготовка к экзамену | - 8 |  | - 36 |
|  | - Итого |  |  | - 89 |

7.1. Литература

а) основная литература:

1. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с.

2.Электрические системы и сети. Г.Е. Поспелов, В.Т. Федин, П.В. Лычев. – Минск, УП «Технопринт», 2004, 710 стр.

3. Оптимизация режимов энергосистем. П.И. Бартоломей, Т.Ю. Панковская

- Екатеринбург, УГУ-УПИ, 2008. 163 с.

б) дополнительная литература:

3. Анализ развития крупных системных аварий. Беляев А.Н., Горюнов Ю.П., Смирнов А.А., Смоловик С.В. – СПб: СПбГПУ, 2005 – 57 с.

4. Маркович И.М. Режимы энергетических систем. М.: Энергия, 1969. – 352 с.

5. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат , 1989, 592с.

6. Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети. Санкт-Петербург , 2001, 592 с.

периодические издания (журналы)

10. Ежемесячный научно-технический журнал "Электрические станции".

11. Ежемесячный научно-технический журнал "Электричество".

12. Приложение к журналу "Энергетик" – "Энергетика за рубежом".

13. Производственно-технический  журнал «Электро». Изд-во ООО   «Кэпитал Сайн Трэйд», Москва.

7.2. Электронные образовательные ресурсы.

а).  Специальная вычислительная  программа «ОПТИМА», созданная  сотрудниками и преподавателями кафедры Электроэнергетические системы и сети КГЭУ.

7.3. Интернет – ресурсы

www.regimov.net; www.so-ups.ru; www.niipt.ru; www.exponenta.ru.

- 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Семинары и проблемные лекции проводятся в одной из аудиторий кафедры, оснащенной мультимедийным оборудованием.

*          *          *

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника и профилю Электроэнергетические системы и сети.

Автор:           __________                                      к.т.н., проф. Маклецов А.М.

подпись	                                                              ученая степень (звание), расшифровка подписи

Программа обсуждена и одобрена на заседании методического совета кафедры ЭСиС    от    ____________________   2013г., протокол №  4 .

Заведующий кафедрой ЭСиС _________                 д.ф.-м.н., проф., Козлов В.К.

подпись                                   ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 2013 г.

Директор института ИЭЭ       _________                 д.ф.-м.н., проф., Козлов В.К.

подпись                                 ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 2013 г.

Согласовано:

Зав. выпускающей кафедрой ЭСиС _________           д.ф.-м.н., проф., Козлов В.К.

подпись                        ученая степень (звание), расшифровка подписи

«____» _________________ 2013 г.

Зав. Библиотекой                           ___________    _______________________

«___» ___________________ 2013 г.

Эксперт УМУ                              ___________     _______________________

подпись

Внешний эксперт                        ____________    ________________________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изме-нения | Номера листов (страниц) |  |  | Всего листов в документе | ФИО и подпись лица, внесшего изменение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замененных | новых | изъятых |  |  |  |