Вопросы по дисциплине «Теоретические основы электротехники», часть 2

1. Дайте определение симметричной трехфазной системы ЭДС, приведя графики мгновенных значений и векторную диаграмму.

2. Поясните прямое и обратное чередование фаз.

3. Чему равна сумма трехфазной симметричной системы величин?

4. Дайте определение трехфазной цепи. Поясните расширение понятия «фаза».

5. Приведите два способа соединения обмоток трехфазного генератора.

6. Дайте определение фазного и линейного напряжений трехфазного генератора. Приведите соотношение между ними для двух способов соединения обмоток генератора.

7. Нарисуйте схему соединения трехфазной нагрузки «звездой» и «треугольником». Приведите соотношения между фазными и линейными токами для двух способов соединения нагрузки.

8. Какое напряжение называется напряжением смещения нейтрали?

9. Какая схема обеспечивает независимую работу фаз для трехфазной нагрузки?

10. Приведите формулу для определения напряжения смещения нейтрали. В каком случае эта величина равняется нулю?

11. Дайте определение симметричной трехфазной нагрузки.

12. В каком случае система фазных токов нагрузки будет симметричной?

13. Какую трехфазную нагрузку соединяют «звездой» по трехпроводной схеме (без нейтрального провода)?

14. Какой метод расчета линейных цепей применяется для расчета трехфазной цепи в случае соединения нагрузки «звездой»? Приведите расчетные формулы.

15. Дайте определение действующему значению несинусоидального периодического тока. Как определяют действующее значение расчетным путем?

16. Изложите основные положения, на которых основывается методика расчета линейных цепей при периодических несинусоидальных воздействиях?

17. Охарактеризуйте три различных типа симметричных систем напряжений для высших гармоник.

18. Поясните особенности работы 3-х фазных систем, вызываемых гармониками, кратными трем?