Вопросы по дисциплине «Теоретические основы электротехники», часть 2

1. Дайте определение симметричной трехфазной системы ЭДС, приведя графики мгновенных значений и векторную диаграмму.

2. Поясните прямое и обратное чередование фаз.

3. Чему равна сумма трехфазной симметричной системы величин?

4. Дайте определение трехфазной цепи. Поясните расширение понятия «фаза».

5. Приведите два способа соединения обмоток трехфазного генератора.

6. Дайте определение фазного и линейного напряжений трехфазного генератора. Приведите соотношение между ними для двух способов соединения обмоток генератора.

7. Нарисуйте схему соединения трехфазной нагрузки «звездой» и «треугольником». Приведите соотношения между фазными и линейными токами для двух способов соединения нагрузки.

8. Какое напряжение называется напряжением смещения нейтрали?

9. Какая схема обеспечивает независимую работу фаз для трехфазной нагрузки?

10. Приведите формулу для определения напряжения смещения нейтрали. В каком случае эта величина равняется нулю?

11. Дайте определение симметричной трехфазной нагрузки.

12. В каком случае система фазных токов нагрузки будет симметричной?

13. Какую трехфазную нагрузку соединяют «звездой» по трехпроводной схеме (без нейтрального провода)?

14. Какой метод расчета линейных цепей применяется для расчета трехфазной цепи в случае соединения нагрузки «звездой»? Приведите расчетные формулы.

15. Что понимают под активной, полной и реактивной мощностями 3-х фазной нагрузки? Приведите особенности расчета мощностей в случае симметричной нагрузки.

16. Приведите схемы измерения активной мощности нагрузки в трехпроводной и четырехпроводной трехфазной системе?

17. Дайте определение периодическим несинусоидальным токам и напряжениям. Приведите их разложение в ряд Фурье.

18. Дайте определение действующему значению несинусоидального периодического тока. Как определяют действующее значение расчетным путем?

19. Изложите основные положения, на которых основывается методика расчета линейных цепей при периодических несинусоидальных воздействиях?

20. Какие величины измеряют вольтметры и амперметры различных систем при несинусоидальных токах и напряжениях ?

21. Охарактеризуйте три различных типа симметричных систем напряжений для высших гармоник.

22. Поясните особенности работы 3-х фазных систем, вызываемых гармониками, кратными трем?

23. Дайте определение переходных процессов.

24. Сформулируйте и поясните законы коммутации.

25. Дайте определение зависимым и независимым начальным условиям.

26. Поясните, что понимают под принужденными и свободными токами и напряжениями?

27. Дайте определение постоянной времени.

28. Приведите алгоритм расчета переходных процессов классическим методом.

29. Поясните на примерах способы составления характеристического уравнения. Чем определяется число корней характеристического уравнения?

30. Поясните, как зависит характер свободного процесса от вида корней характеристического уравнения?

31. Изложите принцип составления уравнений для определения постоянных интегрирования.

32. Рассмотрите пример расчета переходного процесса классическим методом при подключении катушки к источнику постоянного напряжения.

33. Рассмотрите пример расчета переходного процесса классическим методом при подключении катушки к источнику синусоидального напряжения.

34. Охарактеризуйте возможность возникновения больших перенапряжений при отключении катушки от источника постоянного напряжения и приведите способ устранения этого явления.

36. Изложите суть операторного метода расчета переходного процесса.

37. Приведите и обоснуйте операторные схемы замещения для элементов электрических цепей.

38. Приведите на конкретном примере закон Ома и законы Кирхгофа в операторной форме.

39. Как определяют оригинал по заданному изображению?

40. Приведите и охарактеризуйте этапы расчета переходных процессов операторным методом.

41. В чем особенности расчета переходных процессов операторным методом при синусоидальном источнике?

42. Рассмотрите пример расчета переходного процесса операторным методом при подключении катушки к источнику постоянного напряжения.

43. Рассмотрите пример расчета переходного процесса операторным методом при подключении катушки к источнику синусоидального напряжения.

44. Охарактеризуйте идею расчета переходных процессов с помощью интеграла Дюамеля.

45. Определите переходную функцию h(t) и укажите, с какой целью она используется.

46. Дайте определение следующим понятиям: нелинейный резистор, нелинейная электрическая цепь, статическое и дифференциальное сопротивление. Могут ли для реальных нелинейных резисторов статическое и дифференциальное сопротивление быть отрицательным?

47. Поясните этапы расчета нелинейной цепи с одним нелинейным элементом методом эквивалентного генератора.

48. Как заменить две параллельные ветви с нелинейными резисторами и источниками ЭДС на одну эквивалентную?

49. Дайте определение следующим понятиям: магнитодвижущая сила (МДС), магнитная цепь, магнитопровод, ветвь магнитной цепи. Как определить направление МДС?

50. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа для магнитных цепей. Поясните следствием каких законов они являются? Покажите аналогию между электрическими и магнитными цепями при постоянных токах.

51. Приведите связь между вектором магнитной индукции, вектором намагниченности и вектором напряженности магнитного поля. Приведите единицы измерения для этих величин. Какие из этих величин не зависят от магнитных свойств намагничиваемого тела?

52. От чего зависит магнитное сопротивление участка магнитной цепи? Зависит ли магнитное сопротивление от магнитного потока по участку цепи? Приведите единицу измерения для магнитного сопротивления?

53. Сформулируйте закон Ома для участка магнитной цепи. Запишите второй закон Кирхгофа с использованием понятия магнитного сопротивления.

54. Исследуйте форму кривой тока при синусоидальном напряжении в катушке с ферромагнитным сердечником с учетом и без учета явления гистерезиса. Какая из перечисленных величин уменьшится при увеличении воздушного зазора катушки с торроидальным сердечником: ток, индуктивность, магнитный поток?

55. Приведите и поясните схему замещения и векторную диаграмму для катушки с ферромагнитным сердечником с учетом потока рассеяния и резистивного сопротивления обмотки.