Вопросы к экзамену по курсу

“Проектирование систем электроснабжения”

1. Классификация приемников электроэнергии.

2. Режимы работы эл.приемников.

3. Требования к надежности приемников различной категории.

4. Источники питания цеховых эл.приемников.

5. Характерные приемники электроэнергии: силовые общепромышленные установки; электрические осветительные установки; преобразовательные установки.

6. Конструктивное исполнение цеховых эл.сетей.

7. Методы определения расчетных нагрузок.

8. Метод упорядоченных диаграмм.

9. Выбор цеховых трансформаторных подстанций (ТЭР).

10. Конструктивное исполнение цеховых эл.сетей.

11. Цеховые ТП.

12. Схемы питания цеховых подстанций от магистральных линий.

13. Основное электрооборудование внутрицеховых систем.

14. Требования к системам электроснабжения.

15. Факторы, влияющие на построение систем электроснабжения.

16. Принципы построения СЭС.

17. Схемы цеховой сети.

18. Радиальная схема.

19. Магистральные схемы.

20. Цеховые троллейные линии.

21. Расчет троллейных линий.

22. Электроустановки во взрывоопасных зонах (классификация взрывоопасных зон).

23. Классификация и маркировка взрывозащищенного оборудования.

24. Электропроводки и кабельные линии.

25. Выбор электрооборудования цеховых сетей (предохранителей, автоматических выключателей, выбор шинопроводов и сечений проводов и жил кабелей на напряжение до 1 кВ).

26. Назначение и схемы электрических соединений подстанций промышленных предприятий. Конструктивное выполнение подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанций.

27. Селективность защиты. Выбор и проверка цехового электрооборудования и электрических аппаратов.