**VII**

1. Приведите примеры структурных схем подстанций в сети 110-220 кВ.
2. Покажите схему подключения основного и вспомогательного оборудования на подстанции.
3. Укажите схему соединения обмоток трансформаторов связи 110/35/10 кВ.