**Вопросы**

1. Перечислите основные диагностические параметры, входящие в регламент при диагностике маслонаполненного оборудования.
2. Перечислите основные технические средства для диагностики маслонаполненного оборудования.
3. Какие конструктивные узлы силового трансформатора диагностируются термовизионным контролем?