## Slide 1: Оптические методы экодиагностики

## Slide 2: Оптическая диагностика
Промышленные объекты работают во все более сложных условиях. При этом определение остаточного ресурса по результатам оптического контроля в условиях изношенности оборудования приобретает все большее значение...
Оптический неразрушающий контроль применяется: в металлургии - для контроля геометрии проката (проволоки. листов, труб, прутков, профилей), качества внутренней поверхности труб; в химической промышленности - для спектрального анализа, контроля структуры пластмасс и полимеров, колориметрического контроля растворов; в стекольном производстве - для контроля геометрии стеклянных листов и труб, обнаружения инородных включений; для гранулометрического анализа; в строительстве - для контроля геометрии строительных конструкций, контроля геометрии шахтных стволов и штреков, контроля абразивного износа тросов, определения степени запыленности и задымленности; в авиастроении - для контроля внутренних полостей двигателей… в радиопромышленности - для контроля качества печатных плат, геометрии фотошаблонов и др.; в нефтехимической промышленности - для обнаружения мест утечки газа и нефти, анализа состава нефти… в полиграфической промышленности - для контроля колориметрических характеристик репродукций, денситометрии; в лакокрасочной промышленности - для контроля цвета и блеска и т.д.

## Slide 3: Визуально-оптический метод
Визуально-оптический метод неразрушающего контроля основан на визуальном осмотре объектов контроля невооруженным глазом или при помощи оптических средств (лупа, микроскоп, эндоскоп, бороскоп и т.п.), а также на анализе результатов взаимодействия оптического излучения с объектом контроля. По характеру взаимодействия различают методы прошедшего, отражённого, рассеянного и индуцированного (люминесценция и флуоресценция) излучения.
Анализируемыми (информационными) параметрами при визуально-оптическом методе являются пространственно-временные распределения амплитуды, частоты, фазы, поляризации и когерентности (временной и пространственной) оптического излучения. При этом могут быть выявлены такие дефекты как, пустоты (нарушения сплошности), расслоения, поры, трещины, инородные включения, внутренние напряжения, изменения физико-химических свойств и структуры материалов, отклонение от заданной геометрической формы.
При визуально-оптическом методе контроля для осмотра поверхности объекта контроля в увеличенном масштабе применяются лупы (в т.ч. измерительные) и микроскопы. Микроскопы, как правило, в зависимости от модификации, имеют увеличение от 4 до 1500 крат и при этом могут иметь измерительные функции. Отдельно следует выделить металлографические микроскопы, применяемые в одноименном методе -металлографии. Такие микроскопы позволяют исследовать макро- и микроструктуру металла с целью выявления структурных аномалий, включений, межкристаллитной коррозии и т.д.

## Slide 4: Интерферометрический метод
В условиях современного оптического производства является актуальной задача быстрого нанометрического бесконтактного контроля формы поверхности изготовленных оптических деталей. Универсальных интерферометров, способных контролировать как сферические, так и асферические поверхности оптических деталей отечественная промышленность серийно не выпускает. Существующие на рынке образцы интерферометров производства зарубежных фирм имеют высокую стоимость. Целью данной работы является разработка универсального лазерного интерферометра для прецизионного контроля оптических изделий в условиях метрологических лабораторий оптических предприятий. Прибор позволит с высокой точностью контролировать форму плоских, сферических и асферических поверхностей. При этом в качестве эталонных элементов могут применяться дифракционные корректоры волнового фронта.
Интерферометр содержит одночастотный лазер, поляроид, моторизованный дифракционный аттенюатор, систему зеркал, микрообъектив в виде асферической линзы, клиновый светоделитель, коллимирующий объектив со световым диаметром 102 мм, систему контроля юстировки с отдельной видеокамерой, приемный модуль с блоками фокусировки и переменного увеличениям. Внешняя сменная оптика (эталонные сферы, пластины, дифракционные эталоны и т.д.) крепятся байонетным разъемом к блоку фазового сдвига. Компоновка интерферометра и его внешний вид приведены на рис. 2. Регистрация интерферограмм осуществляться цифровой видеокамерой. Управление прибором и анализ интерферограмм методом переменного фазового сдвига в процессе измерения осуществляется от компьютера. Основные технические характеристики прибора приведены в таблице

## Slide 6: Поляризационный метод
Область применения: оптико-механическая промышленность, станкостроение - контроль оптической полировки поверхностей деталей из прозрачных материалов, металлов, пластмасс с любым коэффициентом отражения. Сущность изобретения: прозрачное пробное стекло, наложенное на контролируемую поверхность, освещают источником рассеянного света. Падающий на пробное стекло свет поляризуют под углом 45o к плоскости падения, а угол падения устанавливают в пределах 20-50o. Интерференционные полосы между контролируемой и эталонной поверхностями наблюдают и оценивают через анализатор поляризации. 2 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в оптико-механической промышленности станкостроении для технологического контроля формы оптических поверхностей с любым коэффициентом отражения, например деталей из стекла или других прозрачных материалов, из стекла с зеркальными покрытиями, металлических зеркал, оптически полированных поверхностей металлических газовых и гидроуплотнений насосов, иллюминаторов.

## Slide 7: Фазово-контрастный метод.
Фазово-контрастная микроскопия — метод получения изображений в оптических микроскопах, при котором сдвиг фазэлектромагнитной волны трансформируется в контраст интенсивности. Фазовоконтрастную микроскопию открыл Фриц Цернике, за что получил Нобелевскую премию за 1953 год.
Фазово-контрастная микроскопия. Предназначена для изучения живых, не окрашенных объектов. Метод фазового контраста основан на том, что фазовая скорость света обратно пропорциональна показателю преломления. Фаза луча, проходящего через объект с более высоким показателем преломления, чем у окружающей среды, будет запаздывать по сравнению с фазой того луча, который проходит только через среду. Глаз не способен воспринимать фазовые изменения света. Поэтому прозрачные, неконтрастные объекты при обычном микроскопическом исследовании остаются невидимыми. В фазово-контрастном микроскопе специальный конденсор и особо устроенный объектив регулируют изменения фазы световых волн и превращают разность фаз в разность интенсивностей света, благодаря чему детали строения объекта становятся доступными для глаза. Система колец в конденсоре и объективе отделяет те лучи, которые диафрагмировали (отклонились) на объекте от тех, которые не диафрагмировали. После того как диафрагмировавшие лучи проходят через фазовую пластинку объектива, вносящую дополнительный сдвиг по фазе, они рекомбинируются с недифрагировавшими лучами. Именно таким образом удается резко повысить контраст клеток или внутриклеточных структур.

## Slide 8: Рефрактометрический метод.
Портативный ручной рефрактометр СОЖ предназначен для точного определения концентрации смазочной охлаждающей эмульсии в воде. Обычно, диапазон измерений не превышает 32%. Но наиболее часто используются небольшие концентрации эмульсий до 18%, поэтому рекомендуем выбирать прибор, исходя из диапазона измерений. Использование ручного оптического рефрактометра - это самый простой способ измерения и контроля концентрации смазочно-охлажающей жидкости или другой эмульсии без применения сложного оборудования или реактивов.
Рефрактометр является прибором, измеряющим показатель преломления света в жидкой среде при помощи явления внутреннего отражения. Рефрактометрический метод применяется для структурного и количественного анализа смеси жидкостей. Луч света, проникая в жидкость, преломляется на ее поверхности. Величина коэффициента преломления (рефракции) зависит от оптических свойств базовой жидкости, а также концентрации растворенных в ней веществ, например, таких как концентрат эмульсола смазочно-охлаждающей жидкости. Коэффициент преломления определяется как соотношение угла вхождения луча света и угла преломления жидкости.

## Slide 10: Денситометрический метод
Денситометрия - эффективный способ контроля оптической плотности плашек и относительной площади растровых точек в процессе печати. Способ обеспечивает надежность измерений при работе с черно-белыми изображениями и с триадными цветами - голубым, пурпурным, желтым и черным. Существует два типа денситометров: — Денситометры для измерений в проходящем свете применяются для измерения потемнения пленки (то есть при работе с прозрачными материалами). — Денситометры для измерений в отраженном свете применяются для измерения света, отраженного от поверхности оттиска (то есть при работе с отражающими оригиналами)

## Slide 12: Колориметрический метод
Колориметрия — это метод количественного определения содержания веществ в растворах, либо визуально, либо с помощью приборов, таких как колориметры. Колориметрия может быть использована для количественного определения всех тех веществ, которые дают окрашенные растворы, или могут быть, с помощью химической реакции, дать окрашенное растворимое соединение. Колориметрические методы основываются на сравнении интенсивности окраски исследуемого раствора, изучаемого в пропущенном свете, с окраской эталонного раствора, содержащего строго определенное количество этого же окрашенного вещества, или же с дистиллированной водой.
Любопытна история возникновения колориметрии и фотометрии. Ю. А. Золотов упоминает, что Роберт Бойль (так же, как и некоторые ученые до него) использовал экстракт дубильных орешков, чтобы различить железо и медь в растворе. Однако, по-видимому, именно Бойль впервые заметил, что чем больше железа содержится в растворе, тем более интенсивна окраска последнего. Это был первый шаг к колориметрии. А первым инструментом колориметрии стали колориметры типа колориметра Дюбоска (1870)[1], которые использовались вплоть до недавнего времени[2].
Более совершенные приборы — спектрофотометры — отличаются возможностью исследования оптической плотности в широком диапазоне длин волн видимого спектра, а также в ИК и УФ-диапазонах, с меньшей дискретностью длины волны (с использованием монохроматора).

## Slide 13: Фотометрический метод.
Способность химического соединения поглощать лучистую энергию определенных длин волн используется при фотометрическом анализе. Группы атомов, поглощающих кванты света в УФ- и видимой области спектра, называют хромофорами. Основными хромофорами в белках являются остатки ароматических аминокислот (фенилаланин, тирозин, триптофан), в нуклеиновых кислотах - пуриновые и пиримидиновые азотистые основания (аденин, гуанин, тимин, цитозин и урацил). Группы атомов, которые сами не поглощают свет в указанном диапазоне спектра, но при включении в какую-либо хромофорную систему приводят к смещению максимума полосы поглощения и изменению ее интенсивности, называют ауксохромами. В белках ауксохромами являются оксо-, амино- и сульфгидрильныс группы. Следует отметить, что образование окрашенных в видимой области спектра соединений необходимо только для методов колориметрического анализа. Применение инструментальных методов позволяет использоватьспектры поглощения, лежащие как в ультрафиолетовой, так и в инфракрасной областях спектра. Фотометрические исследования проводятся на фотометрах и спектрофотометрах, с помощью которых измеряют оптические плотности окрашенных растворов исследуемых веществ в спектральном диапазоне поглощения веществ. Сплошные спектры изучаются с помощью спектрофотометров.
Фотометры находят широкое применение в лабораторной практике. Например, с помощью фотометров можно определять спектр образцов, что позволяет установить их химический состав. Особый класс этих приборов – пламенные фотометры – предназначен для выявления в образцах наличия щелочных металлов (литий, натрий, калий).

## Slide 14: Голографический метод
Развитие голографической интерферометрии привело в настоящее время к созданию новых средств и эффективных методов контроля формы оптических поверхностей, клеевых и механических соединений оптических элементов, а таїсже режимов эксплуатации приборов. Так же, как и обычные интерференционные методы контроля, голографические методы являются бесконтактными и позволяют получать наглядную картину результатов измерений, но при этом имеют ряд преимуществ, позволяющих отнести их к универсальным методам контроля качества оптических элементов. Во-первых, в большинстве случаев для реализации контроля голографическими методами можно использовать простые оптические схемы, к качеству элементов которых предъявляются весьма умеренные требования, а это, в свою очередь, значительно снижает себестоимость приборов. Во-вторых, голографические методы дают принципиально новые возможности, позволяющие создавать высококачественные измерительные приборы.
Голографический контроль состоит из двух этапов. Первый этап — получение голограммы эталонной поверхности. Второй этап — сравнение оптически восстановленного с голограммы изображения эталонной поверхности (эталонная световая волна) с волновым фронтом от контролируемой поверхности.