Вопросы к диф.зачету по дисциплине

«Внутризаводское электроснабжение и режимы»

- Виды освещения.

- Лучистая энергия и лучистый поток.

- Световой поток, сила света, яркость.

- Источники света. Лампы накаливания.

- Люминесцентные лампы.

- Лампы типа ДРЛ, ДРИ, натриевые, ДКсТ.

- Схемы питания люминесцентных ламп.

- Особенности расчета сетей газоразрядными лампами.

- Осветительные приборы (светильники).

- Характеристики и классификация светильников.

- Расположение и установка светильников.

- Методы расчета осветительных установок (метод коэффициента использования).

- Упрощенные формы метода коэффициента использования.

- Расчет осветительной установки точечным методом.

- Прожекторное освещение.

- Наружное освещение.

- Напряжение осветительных сетей.

- Источники питания и питающие сети.

- Групповые сети.

- Схемы управления освещением.

- Выполнение осветительных сетей.

- Выбор сечения проводников по току нагрузки и защита осветительных сетей.

- Расчет сетей по потере напряжения.

- Схемы питания осветительных установок пром. предприятий.

25. Требования к осветительным сетям в пожаро- и взрывоопасных зонах.