Контрольные вопросы к зачёту

1. Основные задачи планирования и ведения режимов ЭЭС

2. Графики нагрузки, характерные зоны

3. Установленная мощность электрических станций

4. Характеристика возмущений в ЭЭС

5. Обменные взаимодействия между ЭЭС

6. Синхронизация отдельных частей ЭЭС

7. Неполнофазные режимы ЛЭП

8. Нормальные режимы работы СГ

9. Работа генераторов при несимметрии токов статора

10. Влияние на работу генераторов искажения синусоидальности тока статора

11. Асинхронный режим работы генератора

12. Влияние АРВ на устойчивость ЭЭС

13. Условия работы основных элементов трансформатора

14. Динамические усилия, возникающие в элементах трансформатора при сквозных токах

15. Емкостная защита трансформатора

16. Элементы масляной системы трансформатора

17. Системы охлаждения трансформатора

18. Нормальные режимы трансформаторов

19. Перегрузочная способность трансформаторов

20. Включение трансформатора под нагрузку

21 Обеспечение режима самозапуска ответственных двигателей

22. Опрокидывание электродвигателей

23. Допущения при перегрузке генераторов