Глядя на «необразованную» сетку

Традиционно власть генерируется небольшим

количество крупных электростанций.  Тогда

транспортируется при очень высоком напряжении в области спроса

на систему передачи и доставлен в нижней

напряжения для конечных пользователей через распределительную сеть.

Потоки в распределительной сети, как правило,

путь только при отключенном питании высокого напряжения

сеть передачи и поставляется до конца

потребитель.  Системы передачи всегда были

относительно умный, но при выходе из передачи

сеть, вещи стремительно рушатся.  общепринятый

распределительные сетки построены на сборке и подключении

принцип.  Когда строится новое жилье, сеть

рассчитанный на максимальную ожидаемую нагрузку

применение проверенных и проверенных принципов проектирования.

затем строится инфраструктура, подключаются дома и

немного больше нужно сделать для жизни

сеть.

Тем не менее, давление, вызванное глобальным потеплением

странам двигаться в сторону низкоуглеродной экономики

теперь бросает вызов этой традиционной "построить и подключить"

культура.  Обсуждаем бизнес-драйверы для умных

сетки в

Часть II, но, достаточно сказать, что распределители электроэнергии

теперь вынуждены перейти от ‘сборки и

подключиться к культуре «подключайся и управляй».

Распределительные сети больше не могут быть оставлены на их

собственные устройства, но должны активно управляться вместе

с потребителями, которым они служат, чтобы быстро справиться с

меняющиеся требования к сети.

Добраться до умной системы

Умные сетки обычно не начинаются умными.  Обширный, огромный

Большая часть электрической распределительной сети имеет

был вокруг в течение некоторого времени и предшествует

«Умная» эпоха на несколько десятилетий.

Как развивается умная сетка

Новая сеть может быть разработана, чтобы быть умным от

с самого начала, но большинство сеток должно стать

умный, добавляя информацию и сообщения

технологии (ИКТ) в существующей "тупой" сети.

Таким образом, интеллектуальная сеть является сетью распределения электроэнергии

с некоторыми добавленными ИКТ.  Рад, что мы это прояснили.

Но технология является лишь частью того, что позволяет умному

сетка.  Массовые культурные изменения в пути

распределительные сети планируются, эксплуатируются и

управляемый также требуется.  В зависимости от рынка,

Полностью функционирующая интеллектуальная сеть, вероятно, потребует

радикальный ремонт существующих коммерческих и

нормативные отношения между распределением,

Поставщики, генерирующие и передающие компании.

И давайте не будем забывать потребителя, который является неотъемлемой частью

часть перехода к низкоуглеродной экономике

что умные сетки должны включать.

Что умная сетка может сделать

Умная сетка может обеспечить лучшую видимость

электричество распределяется и может активно

управлять спросом и генерацией, связанной с

сеть вместе с самой сетью.

Умная сеть помогает доставлять электроэнергию больше

эффективно и надежно

✓ Автоматическая перенаправление мощности, смещение нагрузки

и / или управление встроенной генерацией для управления

ограничения и перебои в сети.

✓ Мониторинг состояния сетевых активов и

предсказывать сбои, тем самым сокращая техническое обслуживание

расходы.

✓ Интеллектуальное управление сетью, чтобы максимизировать

электричество распределено.

Умная сетка может помочь «потеть активы», отсрочить

необходимость усиления и, следовательно, уменьшить

инвестиционные затраты.

Тем не менее, с большой силой приходит великий

обязанность .  ,  ,  с таким большим количеством автоматизации и

зависимость от ИКТ, умная сеть также должна быть

обезопасить от злонамеренных атак с помощью кибер

безопасность в его сердце.