Чтобы понять, зачем нужны умные сетки, нужно немного больше понять

как мы в настоящее время потребляем электричество.  Сегодня мы используем электричество, когда хотим и как

электричество трудно хранить, гибкость для удовлетворения этого меняющегося спроса обеспечивается

небольшое количество крупных генераторов, которые меняют свою производительность в соответствии с нашими потребностями.  Для большинства из нас

свет остается включенным большую часть времени, и система работает довольно хорошо.  Так почему нужно

менять?  Ну, есть ряд причин, в основном связанных с изменением климата и необходимостью

перейти к более устойчивым источникам энергии.

Сокращение выбросов углерода

Большая часть электроэнергии сегодня производится из богатых углеродом источников энергии, таких как уголь и

газ.  Но для решения проблемы глобального потепления существует общее признание того, что нам необходимо

источники энергии с низким содержанием углерода.  Это представляет собой проблему, поскольку низкоуглеродная генерация

ядерные и возобновляемые источники энергии, как правило, менее гибкие, чем, скажем, газовая установка, которая

может увеличить или уменьшить объем производства в относительно короткие сроки.  В случае возобновляемых источников энергии

Задача еще более серьезная, поскольку они зачастую не только негибки, но и непредсказуемы.  (ВОЗ

знает, когда подует ветер или будет светить солнце?)

Жизнь с устойчивым поколением

Переход на низкоуглеродистые источники энергии потребует фундаментального сдвига в том, как мы

использовать и хранить власть.  Непредсказуемость и негибкая природа власти, генерируемой из

Устойчивые источники означают, что нам нужно либо лучше накапливать электроэнергию, либо использовать

это когда это будет доступно - по правде говоря, нам нужно будет стать лучше в обоих.  Хранилище энергии

технология все еще имеет какой-то путь.  Таким образом, в краткосрочной перспективе мы должны быть в состоянии сформировать

потребность в энергии, чтобы соответствовать доступной генерации.  Чтобы спрос соответствовал низкоуглеродной генерации,

Потребителям необходимо:

✓ знать о том, когда власть доступна.

✓ иметь возможность планировать свое потребление соответственно.

Короче говоря, потребители должны стать более вовлеченными в электроэнергетику

чем они были на сегодняшний день.

Управление ростом потребления электроэнергии

В то же время, когда мы сталкиваемся с фундаментальными изменениями в том, как мы потребляем электричество,

мы также собираемся начать использовать гораздо больше.  Всемирный энергетический совет предусматривает, что

Энергия 2050 года будет поступать как минимум из восьми различных источников: уголь, нефть, газ, атомная энергия, гидроэнергетика,

биомасса, ветер и солнечная энергия.  Электричество будет играть важную роль в интеграции этого разнообразного

портфель поставок, и Международное энергетическое агентство прогнозирует долю электроэнергии в общем объеме

энергетический рынок вырастет с 24 процентов в 1970 году до 40 процентов в 2020 году.

Использование электричества может происходить в отоплении / охлаждении жилых помещений и при транспортировке, два

активные пользователи богатых углеродом источников энергии.  В то время как низкоуглеродные альтернативы, такие как био-

метан, водород, топливные элементы и биодизель - все это возможно.

прежде чем стать коммерчески жизнеспособным, а между тем электричество, вероятно, будет

наиболее практичная альтернатива.  Нам нужно заменить наше газовое отопление на электрическое отопление

насосы и наши «газовые прожекторы» для электромобилей (часто их называют «электромобилями»).  Уменьшить

углерод, нам нужно электрифицировать транспорт и отопление / охлаждение жилых помещений, что означает, что мы

необходимо производить еще больше электроэнергии, чем мы делаем сегодня (из низкоуглеродистых источников,

естественно).  Это, в свою очередь, означает больше электричества для распределения и больше давления на наши

распределительные сети.  Чтобы удовлетворить новый спрос на электроэнергию, он должен быть достаточно гибким, чтобы адаптироваться

все более негибким и непредсказуемым источникам устойчивого поколения.