Умные сетки (Часть 3 (II))

Периферийные технологии Smart Grid

Распределенное поколение (ГД)

Распределенная генерация (DG), как правило, является небольшим источником электрического

мощность встроена в распределительную сеть.  В отличие от традиционной модели в

генерация и доставка энергии на центральном заводе, расположенном в DG

близко к потребителям, которые он поставляет.  Таким образом, система DG сокращает передачу

и потери при распределении.  Связанная с этим экономия средств обычно достигает более 30

процентов от общей стоимости электроэнергии.  DG включает в себя широкий спектр технологий

в том числе возобновляемые источники энергии (ветровая, солнечная, гидро) и тепло и электроэнергия (ТЭЦ)

растения.  В наименьшем масштабе DG может включать микрогенерацию (см. Ниже).  DG

Дарит дистрибьюторам как вызов, так и возможность.  Если не использовать, это

может вызвать огромные проблемы с уровнями напряжения, колебаниями напряжения, тепловыми характеристиками

и потоки энергии, но если они контролируются, это может обеспечить бесценный инструмент для балансировки

сеть.  Ключевым преимуществом интеллектуальных сетей является возможность освоения распределенных

поколение и, следовательно, поощрять больше этого.

Динамический спрос (DD)

Используя динамический спрос (DD), электронные приборы (например, холодильник)

в вашем доме), которые не предъявляют особых требований к энергосистеме, могут

играть роль в поддержании баланса в системе.  Система балансировки это по сути искусство

поддерживать свет и является обязанностью системы передачи

оператор (TSO).  TSO гарантирует, что в нужном месте достаточно электричества

в нужное время, и ключевым индикатором, используемым TSO при выполнении этой роли, является

напряжение в сети (называемое системной частотой), которое должно быть в пределах

приемлемые границы.

Чтобы продолжить пример с холодильником, DD автоматически настраивает

рабочий цикл холодильника (количество времени, которое он потребляет энергию) в ответ на

изменения частоты системы в сети.  Ответ автоматический и

незамедлительно, предоставляя TSO потенциал ценной, но неконтролируемой

орудие труда.

Замораживание затрат на балансировку системы

В настоящее время операторы систем передачи (TSO) вынуждены

электростанции, часто работающие в неэффективном режиме ожидания, чтобы держать свет включенным

в случае большой потери поколения.  Обеспечение доступности этих электростанций

дорогой, как с точки зрения стоимости, так и углерода.  Исследование в Великобритании в 2008 году предложило

что 40 миллионов холодильников с динамическим спросом (DD) могут обеспечить более

1000 мегаватт АЧХ - эквивалент большой электростанции.

Это означает общую экономию CO2 более 1,7 млн. Тонн в год.  Так что если

новые холодильники должны были включать DD в качестве стандарта (по аналогии с ЕС

директива, которая будет постепенно сокращать лампы накаливания), у нас есть потенциал для

уменьшить нашу зависимость от запасов на основе дорогой, богатой углеродом генерации.

Сетка накопления энергии

Вечная проблема для электроэнергетики заключается в том, что хранение электричества в

Большие объемы очень сложны, поэтому выработка и спрос должны соответствовать в реальном времени.  И, с ожидаемым увеличением генерации от непредсказуемого

Возобновляемые источники, такие как ветер и солнечная энергия, проблема усугубляется.  Что может

Вы делаете со всем электричеством, произведенным от ветровой электростанции во время шторма в 3:00?

И как вы обеспечиваете достаточно электричества, чтобы варить чайники в перерыве на

Все-таки, пасмурный финальный день чемпионата мира?

Одно решение, используемое в течение некоторого времени, - это насосное хранилище, в которое перекачивается вода

до накопительного резервуара, когда электричество в избытке и выделяется через турбины

производить электроэнергию во времена высокого спроса.  Беда в том, насосное хранилище

дорого строить и требуют подходящего места, как правило, в горах -

вдали от районов с высоким спросом.  Исследования продолжаются в новой энергии сетки

технологии хранения, в том числе:

✓ Батареи, которые дороги в производстве, дороги в обслуживании и имеют

ограниченная продолжительность жизни.

✓ Сжатый воздух, который требует такого же большого оборудования, как насос

место хранения.

✓Маховики, только для небольших складских помещений.

✓ Водород, произведенный с использованием непиковой электроэнергии, а затем объединенный

с кислородом для производства электроэнергии в пиковое время, но с меньшей эффективностью, чем

аккумулятор или аккумулятор.

✓ Сверхпроводящее накопление магнитной энергии (СМЭС), средство хранения

энергия в магнитном поле, создаваемом потоком постоянного тока в криогенном

охлажденная сверхпроводящая катушка.  Он работает только для небольших количеств энергии и является

дорогой для загрузки.  Справедливо сказать, что до этого еще далеко

к сетке хранения энергии.