Умные сетки (Часть 3 (III))

микропроизводство

Как и с большинством умных жаргонов, нет единого определения того, что составляет

микрогенерация, но обычно принято понимать очень мелкое поколение,

как правило, обслуживает один дом.  Примерами микрогенерации являются солнечные панели

(также называемые фотоэлектрическими панелями или "PV" панелями), ветряные турбины и микро-ТЭЦ

(небольшие котлообразные агрегаты, которые вырабатывают тепло для отопления дома из газа и производят

электричество как побочный продукт).  Это спорно ли микропроизводство является частью

Smart Grid или один из возникающих факторов, которые необходимо учитывать в интеллектуальных сетях

но, так или иначе, он будет влиять на будущие интеллектуальные сети и заслуживает упоминания.

Микрогенерация ставит перед дистрибьюторами новые задачи.  На случай, если

трехфазные системы распределения (в которых электричество передается как три чередующихся

токи в трех проводниках цепи), микрогенерация может вызвать дисбаланс напряжения

если не равномерно распределены по всем трем фазам.  Это также может привести к локализованным

помехи в системах связи.  По объему, микрогенерация может также

приводят к обратным потокам энергии (например, электричество течет от распределения

сетка обратно на систему передачи).

Умные приборы

Мы не говорим о моде здесь, хотя многие умные приборы гладкие

и умный вид, и они тоже играют роль в создании интеллектуальных сетей.  Умный

бытовая техника - это ваши традиционные бытовые товары, но с некоторыми дополнительными ИКТ

сообразительности.  Этот ум проявляется в разных формах - некоторые умные приборы могут

управляться дистанционно вами, владельцем, вашим умным домом (см. следующий

отдел) или третьей стороной (например, компанией, предоставляющей энергетические услуги) для

когда мощность самая дешевая или отключается, когда возникают пики.  Умные приборы

поэтому может помочь сгладить спрос, переместив потребление из пиковых периодов в

непиковые периоды - процесс, известный как пиковое бритье.

Умные дома

Умный дом является еще одним из тех неуказанных терминов, что означает разные

вещи для разных людей.  В этом контексте это означает, что место жительства оснащено

центр, который может общаться и координировать ряд интеллектуальных приборов, так

как оптимизировать энергопотребление в доме.  Умный дом помогает взять

часть бремени устойчивой жизни лежит на плечах владельца дома.  В виде

они становятся более распространенными, дистрибьюторы должны будут взаимодействовать с умными домами

вместо того, чтобы с индивидуальными умными приборами или индивидуальными, возможно, не такими умными,

потребители.

Умные метры

Хотя большинство людей согласны с тем, что интеллектуальные счетчики являются неотъемлемым компонентом

любой смарт-сетки, они не одно и то же.  Умные счетчики могут обеспечить дистрибьюторы

с глубоким представлением о том, что происходит в их сетях.  Где ранее

Распределение взглядов на потоки электроэнергии, остановленные на подстанциях, интеллектуальные счетчики обеспечивают

потенциал для расширения видимости вплоть до конечного потребителя.  В зависимости от его

IQ, интеллектуальный счетчик, также может помочь дистрибьютору регулировать нагрузки удаленно, таким образом

предоставляя мощный инструмент для управления сетью.  В большинстве стран, где измерение все еще является обязанностью дистрибьютора, создание интеллектуальной сети

часто водитель за умными выкатами метра.  Однако в странах, где

конкуренция была введена в энергетическом секторе, что привело к разделению

различные роли и функции, новые модели развертывания интеллектуальных счетчиков, такие как

развертывание под руководством поставщика в Великобритании.  По правде говоря, многие

заинтересованные стороны заинтересованы в данных и функциональности, предлагаемых от смарт

метров:

✓ Поставщики видят в интеллектуальных счетчиках возможность завоевать больше клиентов

путем улучшения продуктов и услуг, в то же время сокращая их

операционные затраты.

✓ Дистрибьюторы видят интеллектуальные счетчики как средство расширения интеллектуальной сети

вплоть до самого конца сети низкого напряжения.

От реактивного до упреждающего

Для одного из крупнейших в мире операторов электросетей

чувство энергетических событий низкого уровня, происходящих в энергосистеме, было огромной проблемой.

В то время как большинство этих событий безвредны, другие являются индикаторами предстоящего

проблемы и потенциальные неудачи.  Оператор развернул сложную обработку событий

технология от TIBCO, которая непрерывно контролирует все энергетические события низкого уровня и

коррелирует их в значимую информацию.  Это позволяет быстро

определить важные события, понять, как эти события взаимосвязаны и, таким образом,

выявить проблемы с энергосистемой, прежде чем произойдет какое-либо серьезное нарушение.  В результате,

Работа сети может быть сосредоточена на упреждающих, а не на реагирующих действиях.  С большим

трансформаторы стоимостью в миллионы евро и требующие недель, если не месяцев,

заменить это оказывает огромное влияние как на общую надежность сети, так как

а также эксплуатационные расходы.