Ультразвуковой расходомер портативный с накладными датчиками Марка:	DMTF-P

Группа:	Средства контроля бурового раствора

Измерение любых типов жидкостей, любой материал труб, диаметр труб до 6 м. Погрешность 1 %. Взрывозащищенное исполнение. Условия эксплуатации -40...+85 С. Доставка. Гарантия. Сервис.

Технические характеристики:

Метод измерения:: Времяимпульсный

Диапзон измерений:: 0,01 м/с до 32 м/с

Погрешность:: 1%

Диапазон диаметров труб:: 20...6000 мм

Рабочая температура датчиков:: - 40 до + 150 С

Степень защиты прибора:: IP65

Память:: 2000 значений

Отображение информации:: ЖК-дисплей с подсветкой

Выводимые значения::

Мгновенный расход: : м3\час, м3\мин, м3\сек, литры\час, литры/мин, литры/сек

Скорость среды: : м/с

Массовый расход: : грам/сек, тонны/час, кг/час, кг/мин, м3, литры

Аналоговый выход:: 4-20 мА

Цифровой интерфейс:: RS232

Ультразвуковые портативные расходомеры Portaflow

Предназначены для оперативного измерения объемного расхода и количества жидкости в технологических линиях, а так же в сетях холодного и горячего водоснабжения.

В стандартный комплект поставки входят: кейс, электронный блок, датчики, соединительные кабели, смазка ультразвуковая, адаптер 220В, инструкция пользователя.

|  | Portaflow 204 | Portaflow 216 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты | 200×100×40 мм |  |  |
| Вес электронного блока | 0,4 кг | 0,8 кг |  |
| Питание | 220 В или от встроенной аккумуляторной батареи 8 – 10 часов |  |  |
| Внутренний диаметр труб | 13 – 115 мм | 50 – 400 мм |  |
| Температура труб | -20˚ С … +125˚ С |  |  |
| Материал труб | сталь, чугун, пластмасса, бетон и др. |  |  |
| Жидкость | любая чистая жидкость |  |  |
| Скорость потока | до 8 м/с |  | до 12 м/с |
| Расход; скорость потока | л/мин, л/с, м3/час; м/с |  |  |
| Суммарный расход | л, м3 |  |  |
| Погрешность | ± 3% или 0,03 м/с, что больше |  |  |
| Вывод информации | дисплей | дисплей, аналоговый выход |  |
| Крепеж датчиков | ленты «липучки» или цепочки |  |  |