Вопросы к зачёту по курсу

«Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях»

- Формирование оптового и розничного рынков электроэнергии в России. Получение электроэнергии от электроснабжающей организации.

- Электрическое хозяйство современных промышленных предприятий и организаций.

- Уровни системы электроснабжения и управления электрохозяйством. Категории потребителей по бесперебойности питания.

- Энергетическое обследование предприятий. Энергоаудит. Назначение, этапы и результаты энергоаудита.

- Целевой энергетический мониторинг. Энергетические балансы.

- Основные направления энергосбережения в предприятиях бюджетной сферы.

- Основные направления энергосбережения в агропромышленном комплексе.

- Основные направления энергосбережения предприятий сферы ЖКХ.

- Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях.

- Выявление нерациональных энергозатрат в трансформаторных подстанциях. Снижение потерь в трансформаторах путем увеличения их загрузки. Расчет оптимального коэффициента загрузки трансформатора.

- Расчет экономически целесообразного режима работы трансформаторов. Расчет степени износа трансформаторов.

- Компенсация реактивной мощности как средство сокращения затрат. Понятие реактивной мощности. Виды и средства компенсации. Экономические обоснования целесообразности использования компенсирующих устройств.

- Влияние загрузки двигателей на потери электроэнергии в них.

- Внедрение частотно-регулируемого электропривода. Устройства плавного пуска.

- Энергосбережение в системах освещения. Выбор эффективных источников света. Расчет экономии электроэнергии  в осветительных установках.

- Системы учета электроэнергии на промышленных предприятиях.

- Тарифы на электроэнергию. Тарифные группы потребителей. Существующие варианты тарифов на электроэнергию. Учет уровня потребления реактивной мощности.

- Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

- Энергосбережение путем внедрения собственных источников энергии на предприятии.

- Когенерирующие установки для автономного энергоснабжения промышленного предприятия. Мини-ТЭЦ. Альтернативное топливо для Мини-ТЭЦ.

- Использование ветроэнергетических установок в системах электроснабжения. Типы ветродвигателей. Экономические и экологические аспекты ветроэнергетики. Достоинства и недостатки.

- Использование солнечной энергии в системах тепло- и электроснабжения. Типы фотоэлектрических элементов.