Вопросы к экзамену по курсу

“Проектирование внутрицехового электроснабжения”

1. Классификация приемников электроэнергии.

2. Режимы работы эл.приемников.

3. Требования к надежности приемников различной категории.

4. Источники питания цеховых эл.приемников.

5. Характерные приемники электроэнергии: силовые общепромышленные установки; электрические осветительные установки; преобразовательные установки.

6. Конструктивное исполнение цеховых эл.сетей.

8. Метод упорядоченных диаграмм.

9. Выбор цеховых трансформаторных подстанций (ТЭР).

10. Конструктивное исполнение цеховых эл.сетей.

12. Схемы питания цеховых подстанций.

13. Основное электрооборудование внутрицеховых систем.

14. Требования к системам электроснабжения.

15. Факторы, влияющие на построение систем электроснабжения.

16. Принципы построения СЭС.

17. Цеховые троллейные линии. Расчет троллейных линий.

18. Электроустановки во взрывоопасных зонах (классификация взрывоопасных зон).

19. Классификация и маркировка взрывозащищенного оборудования.

20. Электропроводки и кабельные линии. Способы канализации и марки и выбор сечения.

21. Выбор электрооборудования цеховых сетей (предохранителей, автоматических выключателей, выбор шинопроводов и сечений проводов и жил кабелей на напряжение до 1 кВ).

22. Селективность защиты. Выбор и проверка цехового электрооборудования и электрических аппаратов.

Основные светотехнические понятия и величины

23. Светотехнические характеристики светильников.

24. Виды освещения и требования к ним.

25. Классификация светильников.

26. Тепловые источники света.

27. Разрядные источники света.

28. Полупроводниковые источники света.

29. Светотехнический расчет осветительных установок точечного типа.

30. Светотехнический расчет, выбор и размещение линейных светильников.

31. Электротехнический расчеты осветительных установок.

32. Проверка освещенности точечным методом.

33. Автоматизация систем освещения.